L.dz.: 613/EŚ/2017		      					                  Data: 31.01.2017 r.

Nr sprawy: ZP/03/MGW/2017

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa nowej  przepompowni zlokalizowanej w Zabrzu przy ul 3-go Maja 91 , działka 1923/71 wraz z przyłączeniami  Kopex Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego”

ZP/03/MGW/2017

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie:

Proszę o odpowiedź na pytanie:

- w siwz są zapisy - Ze względu na sposób wynagradzania (ryczałt) przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej dokumentacji mają charakter pomocniczy i służą – wraz z pozostałymi elementami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – do wyceny zamówienia przez potencjalnych oferentów. W załączonej dokumentacji brak przedmiarów – czy oferenci mają wycenić ofertę tylko na podstawie dokumentacji czy też zostaną dołączone przedmiary.

Odpowiedz:

Zamawiający zamieszcza przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą – wraz
 z pozostałymi elementami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – do wyceny zamówienia.

Pytanie:

W siwz są zapisy - W związku z planowanym przez Zamawiającego przekazaniem przedmiotowej pompowni na własność ZPWiK w Zabrzu przyjęte w ofercie urządzenia oraz automatyka powinny być kompatybilne i współpracować z technologią oraz automatyką stosowaną w tym zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić oraz uzyskać akceptację Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przyjętej technologii pompowni wraz AKPiA.

Proszę o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia – jakie są wymagania ZPWiK co do automatyki przepompowni. ZPWiK nie jest stroną przetargu i nie ma konieczności informowania o swoich wymaganiach , a wszyscy uczestnicy postepowania powinni mieć jednakowe informacje o przedmiocie zamówienia

Odpowiedz:

Zamawiający w folderze załączniki, pod folder MGW zamieścił pismo uzgodnienia wstępne PWiK gdzie na stronie 3 do 6 znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące przyjętej technologii pompowni wraz AKPiA.

Działając na podstawie art. 38 ust 4 w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Zmianie ulega pkt 20 SIWZ OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ:

20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 15.02.2017 r. do godz. 10:00

13.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2017 r. o godz.11:00 w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02.

Dokonane zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

ZATWIERDZAM:

Muzeum Górnictwa Węglowego w ZABRZU

Dyrektor:

Bartłomiej Szewczyk

………………………………………………

data, podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego