SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego

| Zamawiający: | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU - ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze |
| --- | --- |
| Postępowanie w trybie: | Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. |
| Nazwa zamówienia: | „Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” ZP/01/MGW/2020 |
| Rodzaj: | USŁUGA |

ZATWIERDZAM: Bartłomiej Szewczyk DYREKTOR ……………………………………… podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego.

Data: 15.01.2020 r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

- NAZWA (FIRMA ) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami.)

- Prawem właściwym dla niniejszego zamówienia (w tym dla Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania i dla oceny skutków prawnych wszystkich dokumentów w tym zamówieniu) jest prawo polskie z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. (art. 93 ust 1 a pzp)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Nazwa zamówienia:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje serwis oraz usuwanie awarii, przeprowadzanie okresowych przeglądów systemów opisanych poniżej, wchodzących w skład dopuszczonego (znak dopuszczenia GX-149/14) zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego KST – Guido:

System bezpieczeństwa, dyspozytorski wraz z systemem łączności ogólnozakładowej SMP-NT/SV obejmuje trzy rejony wentylacyjne:

- ZKWK „Guido”,

- Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna,

- Skansen Górniczy „Królowa Luiza”

oraz dyspozytornię przy ul. Jodłowej 59.

System łączności dyspozytorskiej i alarmowo – rozgłoszeniowej typu SAT/N-A (część stacyjna) obejmujący swym działaniem i zasięgiem wszystkie obiekty i rejony wentylacyjne MGW w Zabrzu,

System zasilania bezprzerwowego urządzeń pracujących w systemach wymienionych powyżej zastosowany jest we wszystkich obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (typu Enertronic S, Merawex, Benning).

Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć całodobowy serwis w/w systemów.

Wykonawca winien posiadać autoryzację producenta dopuszczonego (znak dopuszczenia GX-149/14) zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego KST – Guido, w ramach którego w obiektach MGW w Zabrzu funkcjonują: system bezpieczeństwa SMP-NT/SV, łączność ogólnozakładowa, alarmowo-rozgłoszeniowa i dyspozytorska SAT/N-A oraz systemy zasilania bezprzerwowego powyższych systemów. Producentem dopuszczonego zintegrowanego systemu jest podmiot Sevitel Sp. z o.o.

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

    - Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi  w SIWZ. Wskazanie w SOPZ przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 Prawa zamówień publicznych złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w SOPZ; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w SOPZ.

    - W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia  i innego elementu) opisanych SOPZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w SOPZ, których dotyczy.

    - Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

    - Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych.

    - Wszystkie znaki towarowe, patenty lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w SOPZ należy traktować wyłącznie jako przykładowe a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przykładowych materiałów, urządzeń są parametrami minimalnymi chyba, że zapis mówi inaczej. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

    - Stosownie do pkt 3.2.5. do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu a także norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w SOPZ dopisuje się wyrazy "lub równoważne".

    - Pogląd przyjęty w doktrynie  wskazuje, że równoważnymi są produkty lub rozwiązania, które                   w ocenie specjalistów z danej branży odpowiadają względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oznacza to, że produkt lub rozwiązanie techniczne opisane przez zamawiającego nie musi mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz te same.  Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Również zgodnie z przyjętym w doktrynie  i orzecznictwie poglądem „równoważny” nie oznacza „identyczny” czy „tożsamy”, ale bardzo zbliżony co do parametrów technicznych i funkcjonalnych. Rozwiązanie równoważne nie musi się charakteryzować w pełni identycznymi cechami i parametrami jak opisany przedmiot zamówienia wprost. Wystarczy, że w ofercie równoważnej zaoferowany zostanie przedmiot zamówienia o jakości i funkcjonalności takiej samej lub zbliżonej do tej, jaka została opisana w siwz.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty budowlane) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
     w SIWZ wraz z załącznikami.

1. Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia posiadające kwalifikację :

  - wyższego dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności elektrycznej – teletechnicznej i automatyki

  - elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV pod ziemią

  - rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zmianami).

- W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec WYKONAWCY odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ, Podwykonawców
 i Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności - Obowiązku zatrudnienia. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1)	oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Niespełnienie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności  traktowany będzie jako naruszenie Obowiązku Zatrudnienia.

5.	Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę stanowić będzie naruszenie Obowiązku Zatrudnienia.

6.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7.	W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 zatrudnionych według przepisów innego państwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadające dokumentom, o których mowa w ust. 3 
z właściwego państwa.

8.	W przypadku niezrealizowania obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osoby w terminach określonych w wezwaniu skierowanym zgodnie z ust. 5, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robót będzie zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO dokonać zatrudnienia wskazanej osoby na umowę o pracę oraz przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zatrudnienie takiej osoby.

9.	Nie wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa powyżej w terminie określonym WYKONAWCA stanowić będzie naruszenie Obowiązku Zatrudnienia.

10. W przypadku powtarzających się, tj. więcej niż 3 razy, przypadków naruszenie Obowiązku 
          Zatrudnienia ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
         WYKONAWCY i naliczyć kary umowne za odstąpienie od Umowy.

3.4     SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA CZĘŚĆ IV SIWZ.

3.5      KOD CPV: ( KOD WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ)

Główny kod CPV:

50000000-5        Usługi naprawcze i konserwacyjne

Dodatkowe kody CPV :

32000000-3        Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,

32412100-5       Sieć telekomunikacyjna,

32522000-8       Sprzęt telekomunikacyjny,

32523000-5       Urządzenia telekomunikacyjne,

32524000-2       System telekomunikacyjny,

35120000-1       Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa,

45314000-1       Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia podpisania Umowy do 01.03.2021 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt 12 SIWZ);

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- KOMPETENCJI LUB UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW.

- Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ. WYKONAWCA SPEŁNI WARUNEK JEŻELI WYKAŻE, ŻE BĘDZIE:

-  Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

- ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ.

- minimalne warunki dotyczące doświadczenia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia obejmujące usługi serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego (typu Enertronic S, Merawex, Benning)  w zakładach określonych w art. 2 Ustawy PGiG na kwotę łączną min. 80 000 zł netto.

- minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają:

a)  kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu podziemnego 
         zakładu górniczego w specjalności elektrycznej – teletechnicznej i automatyki

– 1 osoba

b) kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń 
        elektrycznych o napięciu do 1 kV pod ziemią – 2 osoby,

c)  kwalifikacje do wykonywania czynności rewidenta urządzeń systemów łączności, 
        alarmowania i bezpieczeństwa – 2 osoby

W/w kwalifikacje winne być stwierdzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2016 poz. 1229) lub nabyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r., w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednej z ww. kwalifikacji przez jedną osobę.

UWAGA.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów w tym podmiot trzeci) musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie).

  - W przypadku gdy wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy wykonawców (konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy tzn. może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie jaki rzeczywiście dany podmiot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach.

  - Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych 
w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych w Prawie zamówień publicznych, w Rozporządzeniu w sprawie dokumentów oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

- Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

- Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Jeżeli członkowie personelu Wykonawcy nie posługują się językiem polskim w stopniu biegłym, wówczas we wszelkich kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału tłumacza z języka, którym posługuje się dana osoba/osoby na język polski, i który przetłumaczy rozmowę/korespondencję pomiędzy taka osobą/osobami, a Zamawiającym

- W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO :

Autoryzacja producenta dopuszczonego (znak dopuszczenia GX-149/14) zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego KST – Guido, w ramach którego w obiektach MGW w Zabrzu funkcjonują: system bezpieczeństwa SMP-NT/SV, łączność ogólnozakładowa, alarmowo-rozgłoszeniowa i dyspozytorska SAT/N-A oraz systemy zasilania bezprzerwowego powyższych systemów typu ENERTRONIC S, Merawex, Benning.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie winno być złożone do oferty      i stanowi zał. nr 6 do SIWZ).

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ.

  - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA;

  - Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (dokument składany do oferty stanowi załącznik nr 3 i 2 do SIWZ)

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU NA POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP:

- Dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.

- Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

Zamawiający nie określił warunków udziału w postepowaniu w powyższym zakresie tym samym nie żąda złożenia dokumentu.

- Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (załącznik nr 4 do SIWZ) - potwierdzający spełnianie warunków określonych w pkt. 5.1. C  ppkt. 1 SIWZ.

- Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ)  potwierdzający spełnianie warunków określonych w pkt. 5.1. C ppkt. 2 SIWZ

  - Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

1) Autoryzacja producenta dopuszczonego (znak dopuszczenia GX-149/14) zintegrowanego   systemu telekomunikacyjnego KST – Guido, w ramach którego w obiektach MGW w Zabrzu funkcjonują: system bezpieczeństwa SMP-NT/SV, łączność ogólnozakładowa, alarmowo-rozgłoszeniowa i dyspozytorska SAT/N-A oraz systemy zasilania bezprzerwowego powyższych systemów typu ENERTRONIC S, Merawex, Benning.

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia (dz.U.poz.1126 ze zm.) składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Zobowiązanie o którym mowa w pkt 5.3 SIWZ należy złożyć w oryginale

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii   
  oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot , na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca -  w zakresie dokumentów, lub oświadczeń , które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub  notarialnie  poświadczonej   kopii   
  dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy   
  złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów   realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700).

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury   postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie 
     elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz   
     danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
     oświadczenia lub dokumenty,

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku   
  podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej  
  pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,  
   Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
  Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w 
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta                   z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej    lub Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty  stosownie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016, poz.1126).

  - Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia, dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język  polski. Interpretacja treści dokumentów lub oświadczeń składanych                 w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu                            o przedmiotowe tłumaczenie.

- Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, po czym oferty nie podlegające odrzuceniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp zostaną ocenione pod kątem kryteriów określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1 pzp.

- WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

9.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym Wykonawcę ustanowionego, jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.

9.2  Spółka cywilna (wspólnicy spółki cywilnej) będzie uważana za wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przez spółkę cywilną należy rozumieć spółkę, o której mowa w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

9.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie                        o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu przy czym:

a. warunek opisany w pkt. 5.1 C ppkt.1 SIWZ  wystarczające jest aby którykolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazał spełnianie tego warunku,

b. warunek opisany w pkt. 5.1 C ppkt 2 SIWZ  wystarczające łączne wykazanie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnianie tego warunku

c.  brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pzp  każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie.

d. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oddzielną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

9.5 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

- PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY.

12.1 PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

    - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

    - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca       1997 r. - Kodeks karny,

    - skarbowe,

    - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

    - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 12.1. pkt 2 SIWZ;

    - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

    - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

    - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

    - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12.2    Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

12.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

- ODRZUCENIE OFERTY.

13.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie za pośrednictwem faksu lub przy  użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres:

e-mail: zamowienia@muzeumgornictwa.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

- Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

- Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.  Informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku Zamawiajacy sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

- WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Pan Dariusz Majchrzak  – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Pani Beata Żmija  – w sprawach formalno-prawnych

e-mail: zamowienia@muzeumgornictwa.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie. W ofercie należy podać kwotę całościową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

- Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z póż. zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.

- Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz zaparafowane.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania  ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji  zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba, ze specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

- Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zmian.), a Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:

- części jawnej,

- części niejawnej – w sytuacji, w której wykonawca zastrzega sobie tajemnicę przedsiębiorstwa, za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia zamawiającego od odpowiedzialności ujawnienia zgodnie z art. 8  ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, danych zawartych w ofercie.

- Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

- ZAWARTOŚĆ OFERTY

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany Formularz oferty (zał. nr 1 do SIWZ).;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika 
z dokumentów rejestrowych,

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie,

- szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu wykonawca określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 2 i 3 do SIWZ)

- Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. nr 6  do SIWZ) – jeżeli dotyczy,

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (zał. Nr 4 do SIWZ) – składane na wezwanie Zamawiającego

- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego potwierdzających spełnianie warunku w postępowaniu (zał. Nr 5 do SIWZ) – składane na wezwanie Zamawiającego)

- Cennik części zamiennych i podzespołów systemów (urządzeń stacyjnych) – (zał.nr 7 do SIWZ)

- Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać: nazwę i adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Georgiusa Agricoli  2  , 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 47

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 47

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 47

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 47

najpóźniej do dnia 28.01.2020 r. do godz. 10:00

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2020 r. o godz. 10:30 w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 47

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich złożenia lub otwarcia.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

      - Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie załączonych dokumentów.

      - Wykonawca w oparciu o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie zmiany i wyjaśnienia do niego udzielone w trakcie trwania postępowania przetargowego, określi cenę ryczałtową netto (cyfrowo), podatek VAT (cyfrowo) i brutto (cyfrowo) za całość zamówienia w złotych polskich (PLN) ( przy czym sporządzenie oferty rekomenduje się w oparciu o Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ). Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.).

      - Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z tym wskazana w ofercie cena ryczałtowa, winna gwarantować pełną realizację zamówienia. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i faktycznie planowane do wykonania usługi, zgodnie z SIWZ.

      - Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób należyty  i prawidłowe jego ukończenie, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

      - Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności występujących z dokumentacji postępowania.

      - Podstawą obliczenia ceny oferty dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami do  SIWZ.

      - Wszystkie wartości określone w ofercie należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że wykonawca skalkuluje wszystkie ryzyka jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz, że przewidzi właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przedmiotu umowy.

      - W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny/wartości netto podatek od towarów i usług, który Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest wpłacić.

      - Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w Formularzu Oferty (załącznik Nr 1 do SIWZ). Brak wskazania powyższej informacji w treści w Formularzu Oferty będzie jednoznaczny z brakiem powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

      - Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa zamówień publicznych, w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Przez oczywistą omyłkę zamawiający będzie rozumiał błąd, który nie będzie budził wątpliwości, będzie bezsporny i powstanie w sposób niezamierzony, przypadkowy, jak również widoczny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania wyjaśnień.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu oraz, których oferty nie zostały odrzucone komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Sposób obliczenia punktów

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Czas trwania gwarancji (okres gwarancji na wykonane usługi i wymienione podzespoły) | 40% |
|  | Razem | 100 % |

Wartość punktowa

      - Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

| Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” (z uwzględnieniem wagi) | = | najniższa oferowana cena brutto ----------------------------------------------- cena badanej oferty brutto | x 100 pkt x 60% |
| --- | --- | --- | --- |

      - Kryterium nr 2 – CZAS TRWANIA GWARANCJI (okres gwarancji na wykonane usługi i wymienione podzespoły):

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych miesiącach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:

| Okres gwarancji wynoszący [miesiące] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „czas trwania gwarancji” z uwzględnieniem wagi kryterium |
| --- | --- |
| 12 miesięcy | 0 pkt |
| 13 - 15 miesięcy | 10 pkt |
| 16 - 19 miesięcy | 20 pkt |
| 20 - 23 miesięcy | 30 pkt |
| 24 miesięcy i więcej | 40 pkt |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania terminu w miesiącach. Najkrótszy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy – oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres krótszy niż 12 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 24 miesiące i więcej; natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie    najkrótszy okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w odnośniku a) i d) na stronie internetowej.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym 
w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu jw. jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie .

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie pok. 47 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 
41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 24.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 100% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru bez uwag.

- Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Informacje ogólne.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp,

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp,

- Środkami ochrony prawnej są:

  - wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podst. art. 181 ustawy Pzp,

  - odwołanie,

  - skarga do sądu.

Informacja o nieprawidłowościach.

- Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność  albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp,

- Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp.

Skarga do sądu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielanie  zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: zamówienia@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

- Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

- Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych*: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu; biuro@muzeumgornictwa.pl;

  - kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa 
SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 
01. 03. 2021r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________

* Wyjaśnienie:  Punkt ma zastosowanie jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego będącego osobą fizyczną

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Obowiązek Wykonawcy z zakresu ochrony danych osobowych: Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych lub osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub pełnomocników będących osobami fizycznymi lub członków organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia w tym zakresie w formularzu oferty.

_________

*Wyjaśnienie: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

      - Zasady dotyczące podwykonawstwa

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania  przez wykonawcę (o ile wiadomo) firm podwykonawców.

Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców (puste pole) oznacza, że na tym etapie Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom tj. zamówienie wykonana siłami własnymi bez udziału podwykonawców, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty.

      - Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom

      - Zastrzeżenie kluczowych części zamówienia

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia.

      - Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie  zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Uprawnienie to Zamawiający wykona poprzez doręczenie Wykonawcy pisemnego powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy z tej przyczyny opatrzonego uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. (art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

2. Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

3. W razie odstąpienia od umowy dostarczone rzeczy opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostają w jego dyspozycji.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przeprowadzanie serwisu oraz usuwanie awarii, przeprowadzanie okresowych przeglądów systemów opisanych poniżej, wchodzących w skład dopuszczonego (znak dopuszczenia GX-149/14) zintegrowanego systemu telekomunikacyjnego KST – Guido:

 System bezpieczeństwa, dyspozytorski wraz z systemem łączności ogólnozakładowej SMP-NT/SV    obejmuje trzy rejony wentylacyjne:

- ZKWK „Guido”,

- Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna,

- Skansen Górniczy „Królowa Luiza”

oraz dyspozytornię przy ul. Georgiusa Agricoli 2.

W rejonach wentylacyjnych są zabudowane centrale telemetryczne CMC-5 pracujące pod nadzorem systemu SMP-NT/SV. Komputer nadrzędny systemu SMP-NT/SV zabudowany w serwerowni dyspozytorni przy ul. Georgiusa Agricoli 2 nadzoruje:

- centralę CMC-5 zainstalowaną w serwerowni BORT w ZKWK „Guido” przy ul. 3 Maja 93,

- centralę CMC-5 zainstalowaną w serwerowni Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy 
ul. Mochnackiego 12,

- centralę CMC-5 zainstalowaną na nadszybiu szybu „ Carnall” przy ul. Wolności 408÷410,

- centralę CMC-5 zainstalowaną w serwerowni w rejonie wylotu sztolni przy ul. K. Miarki 8.

Serwis obejmuje:

- Część stacyjną:

  - centrale CMC-5 z modułami MZT-10/60M i modułem KMS 4 szt.,

  - stanowisko dyspozytorskie SMP-NT/SV z komputerem nadrzędnym systemu SMP-NT/SV 
i monitorami.

- Urządzenia obiektowe – zainstalowane w wyrobiskach (koncentratory i czujniki kontrolno-pomiarowe):

- minicentrale MCCD-01,

- modemowe koncentratory sygnałów MKS-2,

- czujniki tlenku węgla typu: MCO, DCO, UCS-1[CO],

- czujniki tlenu typu: MO2, DOX, UCS-1[O2],

- czujniki dwutlenku węgla typu: DCD IR, UCS-1[CO2],

- czujniki różnicy ciśnień typu MRC, DRC, UCS-1[PRC],

- anemometry typu: AS-3, AS-3ES, DAV (z głowicą pomiarową GAV), SAT-1,

- dołowe transparenty iskrobezpieczne typu DTI.

 System łączności dyspozytorskiej i alarmowo – rozgłoszeniowej typu SAT/N-A.

Serwis obejmuje:

- stojaki SSI-SAT (serwerownia w BORT w ZKWK „Guido” przy ul. 3 Maja 93, serwerownia Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Mochnackiego 12),

- stanowisko dyspozytorskie PDK-SAT (dyspozytornia przy ul. Georgiusa Agricoli 2),

- stanowisko dyspozytorskie PDU-SAT (serwerownia w BORT w ZKWK „Guido” przy ul. 3 Maja 93).

 System zasilania bezprzerwowego stosowany w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (typu Enertronic S i Merawex).

Serwis obejmuje:

- UPS typu ENERTRONIC S (serwerownia w BORT w ZKWK „Guido” przy ul. 3 Maja 93),

- UPS typu Merawex (serwerownia dyspozytorni przy ul. Georgiusa Agricoli 2, serwerownia Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Mochnackiego 12, nadszybie szybu „Carnall” przy ul. Wolności 408÷410, serwerownia w rejonie wylotu sztolni przy ul. K. Miarki 8).

Zakres serwisu:

- Serwis systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, łączności ogólnozakładowej, alarmowo - rozgłoszeniowej i dyspozytorskiej SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego wraz z przeglądami okresowymi (zgodnymi z DTR producenta oraz obowiązującymi przepisami).

- Serwis systemu SMP-NT/SV w tym:

-  centrale telemetryczne CMC-5 z modułami MZT-10/60M i modułem KMS,

-  komputer nadrzędny systemu SMP-NT/SV.

- Serwis systemu łączności telefonicznej, dyspozytorskiej i alarmowo – rozgłoszeniowej typu SAT/A-N:

-  stojaki SSI-SAT,

-  pulpit dyspozytorski PDK-SAT,

-  stanowisko dyspozytorskie PDU-SAT.

- Serwis systemów zasilania bezprzerwowego typu ENERTRONIC S, MERAWEX.

Naprawy podzespołów systemu SMP-NT/SV, systemu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego wykonywane będą wg kalkulacji powykonawczej w oparciu o stawkę roboczogodziny i cennik zgodny 
z wykazem (stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ ) części zamiennych, zawierających również części do kamer i urządzeń transmisyjnych z systemu nadzoru monitoringu przemysłowego.

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

Umowa nr  …….. / 2020

zawarta w dniu …………………… r. pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy 
Georgiusa Agricoli 2, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420,

reprezentowanym przez:

- Bartłomieja Szewczyka – Dyrektora,

- Barbarę Radzimską       – Główną Księgową – kontrasygnata,

zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą.

Umowa zawarta na podstawie postępowanie przetargowego przeprowadzonego zgodnie z  art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843.),

§1

- Przedmiotem umowy jest:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa 
SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/A-N oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od daty podpisania umowy do  01. 03. 2021r. 
w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

- Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

Okresowe kontrole i serwis systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, łączności ogólnozakładowej, alarmowo-rozgłoszeniowej i dyspozytorskiej SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego przeprowadzane we wszystkich rejonach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zależności od potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i personalnym zdolnym do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z treścią SIWZ postępowania przetargowego z dnia 17. 01. 2020r. oraz:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów Prawa geologicznego i górniczego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- warunkami wynikającymi z posiadanych uprawnień i certyfikatów,

- uzgodnieniem szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wartość umowy wyznaczy suma zleceń/zamówień wystawionych przez Zamawiającego, jednak nie może ona przekroczyć w okresie jej trwania kwoty:

a)	wartości netto:  ……………………….….…... zł

(słownie: ………………………………………………………….…………….)

b)	wartości brutto: …………………….….….…. zł

(słownie:…………………………….……………………….………………….)

c)	wartość podatku VAT: ……………………... zł

(słownie: …………………………….………….…………………….…….….)

- Strony zastrzegają, że w razie zmiany obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, wartość brutto przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

- Umowa realizowana będzie w oparciu o ceny jednostkowe:

- Koszt serwisu (opłata miesięczna) central telemetrycznych CMC-5 i komputerów dyspozytorskich  systemu SMP-NT/SV wyniesie:

cena netto: .....................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

cena brutto: ...................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

podatek VAT: .................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

-  Koszt przeglądu rocznego systemu wyniesie:

cena netto: .....................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

cena brutto: ...................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

podatek VAT: .................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

- Koszt serwisu (opłata miesięczna) systemu łączności telefonicznej, dyspozytorskiej i

alarmowo–   rozgłoszeniowej typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego wyniesie:

cena netto: .....................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

cena brutto: ...................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

podatek VAT: .................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

-  Koszt przeglądu rocznego systemów wyniesie:

cena netto: .....................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

cena brutto: ...................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

podatek VAT: .................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

- Naprawy podzespołów systemu SMP-NT/SV, sytemu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego wykonywane będą wg kalkulacji powykonawczej w oparciu o stawkę roboczogodziny, która wynosi:

cena netto: .....................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

cena brutto: ...................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

podatek VAT: .................................zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………)

-  Koszt części zamiennych, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

- Ceny jednostkowe są stałe do końca trwania Umowy i nie podlegają indeksacji.

  - Koszt robocizny będzie każdorazowo obliczany jako iloczyn rzeczywistego czasu wykonywania usługi 
i stawki godzinowej za wykonanie usługi.

  - Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości wykazanych usług w zależności od bieżących potrzeb.

  - Wykonawca nie może dochodzić roszczeń odszkodowawczych w przypadku, kiedy suma wartości zleceń będzie niższa od kwoty określonej w ust 1.

  - Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego protokół odbioru wykonania usługi. Fakturę należy wystawić odrębnie dla każdej wykonanej usługi.

  - Wystawiona faktura może dotyczyć tylko usług wykonanych w ramach niniejszej umowy.

  - Fakturę należy wystawić na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Georgiusa Agricoli 2,

41-800 Zabrze,

NIP 6482768167

  - Fakturę za realizację umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

  - Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

  - W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku opóźnień w płatnościach, kwestia regulowania odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

  - Wystawiona faktura musi dotyczyć tylko i wyłącznie jednej umowy.

  - Nr rachunku bankowego Wykonawcy będzie każdorazowo wskazywany na wystawionej fakturze.

  - Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Przewiduje się możliwość rozszerzenia przedmiotowej umowy o dodatkowe zlecenia wykonania usług.

§ 3

Realizacja przedmiotu umowy

- Okres obowiązywania przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy do 01. 03. 2021r. bądź do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ten cel przez Zamawiającego.

- Termin wykonania zlecenia*) wynosi:

-	w przypadku przeprowadzenia przeglądów 10 dni od daty wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy,

-	w przypadku wystąpienia awarii Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 4     godziny od odebrania powiadomienia.

Wykonawca przyjmuje całodobowo powiadomienie na telefon nr  ……………….. lub w godzinach pracy na faks nr ………………….. z potwierdzeniem zwrotnym do osoby dozoru Zamawiającego prowadzącej zmianę tel. nr 32 6303091 wew. 5551 lub 5545.

*) Realizacja prac zostanie przeprowadzona na podstawie zlecenia wystawionego przez Zamawiającego (dopuszczalna forma: telefon, email potwierdzony lub wersja drukowana):

      - w sytuacjach awaryjnych złożonego w formie telefonicznej (potwierdzenie zlecenia w formie papierowej lub mailem potwierdzonym do 3 dni roboczych),

- w przypadku planowanych przeglądów w formie pisemnej lub telefonicznej (potwierdzenie zlecenia w formie papierowej lub mailem potwierdzonym do 3 dni roboczych).

- Zlecenie winno określać:

  - numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego,

  - numer zlecenia,

  - przedmiot zlecenia,

  - ceny jednostkowe zgodnie z umową,

  - ogólną wartość zlecenia,

  - termin realizacji zlecenia,

  - osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację zlecenia, adres    Zamawiającego.

- Zlecenie sporządzane jest przez Zamawiającego w dwóch egzemplarzach. Każde zlecenie podpisuje Wykonawca, oraz osoba ze strony Zamawiającego.

- Dokumentem stwierdzającym wykonanie usługi, będzie potwierdzony przez strony umowy protokół zdawczo - odbiorczy po wykonaniu usługi, potwierdzony przez osoby odpowiedzialne za realizację umowy.

- Protokół zdawczo-odbiorczy po wykonanym przeglądzie lub naprawie sporządzany jest przez Wykonawcę w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Kopię ww. protokołu Wykonawca załącza do wystawianej za wykonaną usługę faktury.

- W przypadku nie dołączenia protokołu zdawczo - odbiorczego do faktury, Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowej bądź całkowitej odmowy zapłaty za wykonaną usługę.

- Ustalenie faktycznego zakresu rzeczowego prac oraz ewentualne użycie części zamiennych i materiałów nastąpi po demontażu urządzenia z udziałem przedstawiciela Zamawiającego w oparciu o dokumentację techniczno – ruchową i cennik części zamiennych Wykonawcy. W przypadku, gdy koszt naprawy i remontu przekracza 70% wartości nowego urządzenia (element urządzenia, części) Zamawiający może zrezygnować z naprawy.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- udział wyznaczonego w zleceniu przedstawiciela Zamawiającego, w przekazaniu      podzespołów do przeglądu lub naprawy i odbiór po wykonaniu usługi,

- protokolarne potwierdzenie odbioru przedmiotu usługi oraz dokumentów po jej wykonaniu.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie usługi zgodnie z zapisami umowy, wymaganiami obowiązującego prawa i norm przedmiotowych oraz sztuką inżynierską,

- zabezpieczenie podzespołów od uszkodzeń w czasie transportu,

- udzielenie gwarancji na warunkach określonych w § 4, w tym wystawienie świadectwa gwarancji,

- wystawienie jeżeli jest wymagane świadectwa jakości, deklaracji zgodności lub innych przynależnych dokumentów,

- odbiór podzespołów przeznaczonych do naprawy na swój koszt i ryzyko, w terminie ustalonym 
z Zamawiającym.

§ 4

Gwarancja i serwis.

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres:

- …………. (minimum 12 miesięcy) miesięcy na wykonane usługi usunięcia awarii i prace konserwacyjne wykonane podczas przeglądów,

- …………… (minimum 12 miesięcy) miesięcy na części wymienione w trakcie usuwania awarii.

- Wykonawca gwarantuje usunięcie ewentualnych usterek wynikających z protokołu reklamacyjnego na swój koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia pełny serwis w zakresie napraw gwarancyjnych.

- Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

- W zakresie Obowiązku stron w okresie gwarancji i biegu terminu gwarancji stosuje się przepisy art. od 577 do 581 Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Kary umowne

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

      - w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1 lit. b, gdy Zamawiający odstąpi od umowy bądź rozwiąże umowę w trybie określonym w §6 ust. 2 z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

      - w wysokości 0,1% wartości brutto danego zlecenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zlecenia wystawionego w ramach niniejszej umowy ponad termin, o którym mowa w §3 ust. 2,

      - w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1 lit. b za każdy dzień opóźnienia 
w usunięciu usterek w okresie objętym gwarancją ponad termin, o którym mowa w §4 ust. 2,

      - w wysokości 10% wartości brutto zlecenia, gdy odstąpienie Zamawiającego nastąpiło z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w §3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad

zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Uprawnienie to Zamawiający wykona poprzez doręczenie Wykonawcy pisemnego powiadomienia 
o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy z tej przyczyny opatrzonego uzasadnieniem. Wówczas Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. (art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

- Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

- W razie odstąpienia od umowy dostarczone rzeczy opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostają w jego dyspozycji.

§ 7

Nadzór nad wykonawstwem

- Bezpośredni nadzór nad pracami ze strony Zamawiającego sprawuje:

-  Janusz Miś tel.: 32 6303091 wew. 5545 lub 728406112

- Bezpośredni nadzór nad pracami ze strony Wykonawcy sprawuje:

-  ……………………………………………….

- Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy.

§ 8

Nadzór wynikający z ISO 14001

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

- Wykonawca oświadcza iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

-  nie będą powstawały żadne odpady,

-  nie będą powstawały ścieki.

- Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami 
w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 9

Sposób komunikacji pomiędzy stronami

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Strony ustalają, że wymiana informacji pomiędzy sobą będzie dokonywana: telefonicznie, pisemnie, fax, mail za potwierdzeniem. Mail nie potwierdzony przez drugą stronę w przeciągu doby od wysłania strony uważają za niedostarczony.

§ 10

Siła wyższa

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz.

- Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą.

- O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.

§ 11

Ochrona danych osobowych

- Każda ze Stron oświadcza, że przekazane jej dane osobowe będzie przetwarzała w celu wykonania Umowy i zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), a w przypadku, jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności wymagające przetwarzania danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ten cel, zobowiązują się do:

- wzajemnego wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych i zawarcia odrębnej umowy 
w tym przedmiocie w terminie 21 dni licząc od daty przedłożenia Stronie pisemnego wniosku 
z uzasadnieniem i projektem umowy,

- Dostarczenia indywidualnych zgód na przetwarzanie danych osobowych wszelkich osób, jakie uczestniczyć będą w realizacji umowy, w zakresie przetwarzania niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy.

- Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy danych osobowych w zakresie określonym prawem powszechnym oraz Umową. Zamawiający i Wykonawca, we własnym zakresie poinformują 
o przetwarzaniu danych osobowych swoich pracowników i przedstawicieli zaangażowanych 
w wykonanie Umowy/osoby kontaktowe bądź inne osoby, których dane osobowe Strony udostępniły sobie nawzajem w związku z realizacją Umowy oraz poinformują je o ich prawach związanych 
z przetwarzaniem ich danych osobowych, zakresie, odbiorcach - którymi mogą być: producenci, pośrednicy, dostawcy, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe i likwidacji szkód, informatyczne, prawne, konsultingowe, windykacyjne na rzecz Stron, podstawach prawnych, celu i czasie ich przetwarzania, zgodnie z zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 12

Postanowienia końcowe

- Czas i prace związane z realizacją przedmiotu umowy muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

- Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |

Załącznik nr 2 do umowy

Zabrze, dnia ……... 2020r.

UZGODNIENIA

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

zawarte pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

do umowy Nr ……… / 2020 na zadanie pn.:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/A-N oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od daty podpisania do  01. 03. 2021r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

§ 1  Przedmiot porozumienia

      - Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie przez Zamawiającego szczegółowych zasad 
technicznych świadczenia usługi na zadanie „Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu       systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/A-N oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od momentu podpisania umowy do  01. 03. 2021r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” przez Wykonawcę.

  - Porozumienie obowiązuje przy wszystkich pracach wg poniższego zakresu na terenie obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i reguluje obowiązki stron w zakresie kierownictwa, dozoru,  bezpieczeństwa, porządku i organizacji wykonywania prac.

3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ Zamawiającego oraz oferta Wykonawcy.

§ 2  Postanowienia ogólne

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kierownictwo i dozór nad prowadzonymi przez 
     Wykonawcę pracami jest Kierownik Ruchu Zakładu (KRZ), który pełni kierownictwo i dozór poprzez swoje 
      służby.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania struktury organizacyjno-osobowej uzgodnionej z Zamawiającym, w tym zapewnienia odpowiedniej ilości osób dozoru do nadzoru prowadzonych prac oraz pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.

3. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac wykonywanych w tym samym rejonie, jednocześnie przez 
     pracowników Wykonawcy i Zamawiającego lub inne podmioty zewnętrzne, zostaną ustalone zasady 
     współpracy.

4. Pracownicy  Wykonawcy, w zakresie przepisów PG i G (Prawa Geologicznego i Górniczego), są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom KRZ.

§ 3  Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych do realizacji 
     przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie urządzenia powierzone do wykonania przedmiotu zamówienia. Uszkodzenia urządzeń i instalacji wynikające z nieprawidłowego użytkowania Wykonawca usuwa  na swój koszt.

3. Wykonawca zapewni sprzęt oraz narzędzia wraz z transportem, niezbędne do poprawnego wykonania 
     przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zapewni, by prace prowadzone na terenie kopalni były obłożone przez pracowników  posiadających odpowiednie kwalifikacje stwierdzone w trybie art. 112 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze  oraz rozporządzeń wykonawczych. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, dla których są wymagane badania psychotechniczne i aktualne orzeczenia lekarskie – zgodnie z wymogami przepisów dla danych stanowisk pracy – muszą je posiadać.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w odzież roboczą i w sprzęt ochronny 
    spełniający wymogi aktualnie obowiązujących przepisów.

6. Pracownicy Wykonawcy będą informowali osoby dozoru Zamawiającego o każdym zauważonym zagrożeniu  i związanym z nim ryzykiem. Osoba dozoru Zamawiającego ustali sposób jego likwidacji, a prace zostaną wstrzymane do czasu usunięcia zagrożenia.

§ 4  Obowiązki Zamawiającego

      - Zamawiający udostępni Wykonawcy do wykonania prac dokumentację przynależną do danych urządzeń.

      - Zamawiający zapewni obsługę teletechniczną i elektryczną w zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji przedmiotu umowy.

      - Przed przystąpieniem do wykonywania zadania, osoba dozoru Zamawiającego omówi i ustali z pracownikami Wykonawcy zakres prac.

      - Zamawiający zobowiązany jest do zaznajomienia pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem sprzętu p.poż., a także z zasadami i warunkami dostarczania urządzeń i sprzętu.

      - Przed rozpoczęciem prac osoba dozoru Zamawiającego udzieli instruktażu stanowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń i ryzyka zawodowego, oraz przeprowadzi szkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w zakładzie górniczym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu pracy, zgłaszania wypadków i zagrożeń. Powyższe szkolenie pracownicy Wykonawcy potwierdzą własnoręcznym podpisem w oddziałowej Książce Szkoleń.

§ 5  Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu umowy

          - W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń transportu lub instalacji będących własnością Zamawiającego  z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty ich naprawy i skutków awarii ponosi Wykonawca.

          - Nadzór nad robotami będącymi przedmiotem zamówienia ze strony Zamawiającego prowadzić będzie osoba dozoru wyższego ruchu energomechanicznego.

3.     Zamawiający nieodpłatnie zapewni Wykonawcy:

-  łączność telefoniczną oraz sygnalizację alarmową dla poszczególnych punktów pracy,

-  przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w obiektach Muzeum Górnictwa 
   Węglowego w Zabrzu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa 
   pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania,
   znajomości rejonu prac, procedury zgłaszania wypadków i zagrożeń,

4.  Warunki korzystania z łaźni i lampowni, w sytuacjach tego wymagających, będą przedmiotem odrębnych    ustaleń.

§ 6  Obowiązki i prawa Wykonawcy wynikające z Prawa Geologicznego i Górniczego

            - Wykonawca zobowiązany jest do zachowania struktury organizacyjnej i składu osobowego     uzgodnionego  z Zamawiającym.

1.1. Wykonawca dostarczy wycinkowy schemat struktury organizacyjno-osobowej Wykonawcy, który    stanowić  będzie załącznik do niniejszego porozumienia.

1.2. Wykonawca dostarczy imienny wykaz osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy z określeniem funkcji i kwalifikacji, który stanowić będzie załącznik  do niniejszego porozumienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania wszystkich świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących przedmiot zamówienia, których  kopie przedstawi Zamawiającemu.

1.3. Wykonawca dostarczy imienny wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami - załącznik do niniejszego 
       porozumienia.

2. Pracownicy Wykonawcy podlegają na terenie obiektów MGW w Zabrzu Kierownikowi Działu Energomechanicznego oraz Kierownikowi Ruchu Zakładu w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, przepisów branżowych i innych przepisów obowiązujących u Zamawiającego. Pozostałe uprawnienia zachowuje Wykonawca.

3.  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
     wydanych na podstawie Prawa Geologicznego i Górniczego,

b) wykonywania zleconych prac zgodnie z Dokumentem Bezpieczeństwa Zamawiającego, regulaminami, 
     instrukcjami i technologiami,

c) przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach w ZKWK „Guido” i pozostałych obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a także stosowania 
 niezbędnych środków profilaktycznych w celu zapobiegania ryzyku zawodowemu. Przeprowadzona
 ocena ryzyka zawodowego powinna zostać udokumentowana w postaci karty oceny ryzyka 
 zawodowego, sporządzonej przez Wykonawcę we współpracy z właściwym pracownikiem Działu     BHP i Szkolenia Zamawiającego. Osoby nadzorujące prace, jak i pracownicy Zamawiającego i Wykonawcy zobowiązani są do wzajemnego przekazywania informacji dotyczących zagrożeń i ryzyka zawodowego. Za sporządzenie, aktualizowanie, zapoznanie pracowników Wykonawcy i przechowywanie karty oceny ryzyka zawodowego wraz z podpisami zapoznanych osób odpowiada Wykonawca,

d) posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub w skutek schorzeń związanych z          warunkami pracy odpowiada Wykonawca w stosunku do osób którymi posługuje się przy wykonywaniu zamówienia,

f) zatrudniania pracowników, którzy posiadają aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  tj. szkolenie wstępne składające się z szkolenia wstępnego ogólnego („instruktaż ogólny”) i szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy („instruktaż stanowiskowy”), szkolenia okresowego, co potwierdzone zostanie wpisem do książki instruktaży i pouczeń lub odrębnym protokołem,

g) przekazania Zamawiającemu kopii stosownych dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje 
         szkolenia, badania,

h) zatrudniania pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania     prac zleconych przez Zamawiającego,

i) wyposażenia pracowników w odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej spełniające wymogi aktualnie obowiązujących przepisów, dopuszczone do pracy w wyrobiskach podziemnych,

j) w razie zaistnienia wypadku przy pracach służba BHP Wykonawcy zobowiązana jest do ustalenia   przyczyn i okoliczności wypadku, przeanalizowania oceny ryzyka zawodowego oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej. Protokół powypadkowy wraz z aktualną karta oceny ryzyka zawodowego przed zatwierdzeniem przez Wykonawcę należy przedłożyć służbie BHP Zamawiającego.

4. Do czasu przejęcia dochodzenia wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

a) niezwłocznie zapewnić zorganizowanie pierwszej pomocy przedlekarskiej dla poszkodowanego,

b) zabezpieczyć miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem, za który jest odpowiedzialny 
    Wykonawca,

c) udostępnić niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

5. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w   wyniku wypadku przy pracy i wskutek schorzeń związanych z warunkami pracy w stosunku do osób którymi posługuje się przy wykonywaniu zamówienia. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność Zamawiającego wynikającą z art. 146 Prawa Geologicznego i Górniczego.

§ 7  Obowiązki i prawa Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

              - Przekazywania Wykonawcy informacji o rodzaju i skali zagrożeń naturalnych oraz czynników szkodliwych  i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy Wykonawcy, na podstawie przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami badań i pomiarów.

2. Udostępnienia Wykonawcy analiz w związku z ryzykiem na stanowiskach pracy, na których zatrudnieni są 
    pracownicy Wykonawcy.

3. Udostępnienia Wykonawcy analiz i ocen ryzyka zawodowego pracowników własnych kopalni na     stanowiskach  pracy danego działu, które ze względu na występujące zagrożenia, wykonywane czynności, bądź rodzaj pracy zachowują podobieństwo do stanowisk pracy Wykonawcy.

4. Udostępnienia Wykonawcy Dokumentu Bezpieczeństwa w części obejmującej zakres czynności Wykonawcy.

5. Przeszkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących w MGW w Zabrzu przepisów 
 bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących 
 zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac,       zgłaszania wypadków i zagrożeń.

6. W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji, naruszenia przez niego   postanowień  przepisów lub nieprzestrzegania Regulaminu pracy obowiązującego u Zamawiającego, niezwłocznie odsunąć pracownika od wykonywanych czynności i oddać go do dyspozycji Wykonawcy.

7. Zapewnienia połączenia telefonicznego oraz sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej dla poszczególnych 
    punktów pracy Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Zamawiający umożliwi korzystanie z łaźni gościnnej i pozostałych usług wymienionych w §5 pkt.3 .

§ 8  Współdziałanie w zakresie przestrzegania przepisów prawa

1. Bieżącą kontrolę realizacji postanowień umowy zawartej z Wykonawcą z zakresie dotyczącym  przestrzegania przepisów Prawa Górniczego i Geologicznego prowadzi kierownik właściwego działu lub upoważnione przez niego osoby dozoru.

2. Zamawiający wyznacza osobę do nadzorowania realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższe nie zwalnia    Wykonawcy z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom (art. 208 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy).

3. Osoba do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego: 
Janusz  Miś  tel. 32 630 30 91 w.5545, tel. GSM: 781 406 112, 
który jest jednocześnie osobą upoważnioną i odpowiedzialną za prawidłową realizację zamówienia.

4. Wykonawca wyznacza do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy: ……………..…………..…………, 
     tel. 32 ………………., tel. GSM: ………………………………

§ 9  Zmiany zapisów porozumienia

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10  Regulacje końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz     Prawa Geologicznego i Górniczego.

2. Sądem dla rozstrzygania ewentualnych sporów na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4. Niniejsze porozumienie stanowi załącznik do umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego.

| Kierownik Ruchu Zakładu | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| ………………………….. | ………………………….. |

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

- OFERTA

Nazwa zamówienia:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/01/MGW/2020

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Georgiusa Agricoli 2

41-800 Zabrze

- Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | „Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Telefon / Osoba prowadząca sprawę |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji, załącznikach i umowie. - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, w wysokości: cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% W tym : a) Koszt serwisu (opłata miesięczna) central telemetrycznych CMC-5 i komputerów dyspozytorskich systemu SMP-NT/SV wynosi: cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% b) Przegląd roczny systemu wynosi: cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% c) Koszt serwisu (opłata miesięczna) systemu łączności telefonicznej, dyspozytorskiej i alarmowo –rozgłoszeniowej typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego Enertronic S i Merawex: cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% d) Przegląd roczny systemów wynosi: cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% e) Naprawy podzespołów systemu SMP-NT/SV, sytemu SAT oraz systemów zasilania bezprzerwowego wykonywane będą wg kalkulacji powykonawczej w oparciu o stawkę roboczogodziny, która wynosi: cena brutto …………………….………………………….……………………………PLN cena netto …………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………..…………………….………% 2. Wynagrodzenie za części zamienne, wszelkie niezbędne materiały potrzebne do naprawy i serwisu będzie rozliczane zgodnie z aktualnym cennikiem złożonym do oferty, który obowiązuje do dnia zakończenia umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. - Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi/prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z faktem, iż wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego podaję: L.p.; Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania; Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku. 1. 2. 3. - Oświadczam (-y), że powyższa cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. - Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. - Okres gwarancji na wykonane usługi i wymienione podzespoły wynosi …….…… miesięcy (okres nie krótszy niż 12 miesięcy). - Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminach wskazanych w SIWZ od daty zawarcia umowy - Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. - Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. - Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . - W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. - Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług oraz stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach niniejszej umowy. - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. - Wielkość przedsiębiorstwa mikro małe średnie duże - Oświadczam, że: a) wykonam zadanie siłami własnymi, * b) przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów). * L.p.; Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy (o ile wiadomo). W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy. * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Georgiusa Agricoli 2,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….……………………………………………….………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/01/MGW/2020

prowadzonego przez prowadzonego przez Muzeum Górnictwa w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ na zadanie pn.:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/01/MGW/2020

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………………………….,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

* W przypadku dokonania czynności przekreślenia któregoś z punktów niniejszego  oświadczenia lub podania informacji „nie dotyczy”, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejscowości i daty oraz podpisu oświadczenia przez osobę uprawnioną.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Georgiusa Agricoli 2,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/01/MGW/2020

prowadzonego przez prowadzonego przez Muzeum Górnictwa w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu pn.:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/01/MGW/2020

tj.: …………………………………………………………………….………………………………………..………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

* W przypadku dokonania czynności przekreślenia któregoś z punktów niniejszego oświadczenia lub podania informacji „nie dotyczy”, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejscowości i daty oraz podpisu oświadczenia przez osobę uprawnioną.

Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................................                                                                                                                   .............................................................                       (pieczątka wykonawcy)                                                                                                                                                        (miejscowość i data)

Zadanie pn.

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/01/MGW/2020

Oświadczam, że wykonałem/wykonaliśmy następujące usługi

| Lp. | Nazwa i adres wykonanych usług | Zakres oraz wartość usług serwisu (potwierdzających spełnienie warunku w postępowaniu określonego w pkt. 5.1 C ppkt. 1 SIWZ) | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac | Odbiorca (zamawiający) Nazwa i adres, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | …................................................ nazwa zrealizowanych prac …................................................ adres zrealizowanych prac | ….............................................................. określenie zakresu wykonanych usług …............................................................... Określenie wartości wykonanych usług | …........................... rozpoczęcie dd/mm/rr ............................. zakończenie dd/mm/rr | …..................................... nazwa odbiorcy - zamawiającego …..................................... adres odbiorcy zamawiającego |
| 2. | …................................................ nazwa zrealizowanych prac .............................................. adres zrealizowanych prac | …............................................................ określenie zakresu wykonanych usług …............................................................... …............................................................... Określenie wartości wykonanych usług | …........................... rozpoczęcie dd/mm/rr ............................. zakończenie dd/mm/rr | …..................................... nazwa odbiorcy - zamawiającego …..................................... adres odbiorcy zamawiającego |

.........................................................................

Podpis(-y) i  pieczęć(-cie) osoby(osób)  uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy  lub upoważnionej

do występowania  w jego imieniu

Załącznik nr 5 do SIWZ

.......................................................                                                                                                                            .............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                                                                         (miejscowość i data)

Zadanie pn.

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/01/MGW/2020

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego potwierdzających spełnianie warunku w postępowaniu określonego w pkt. 5.1 C ppkt. 2 SIWZ

| L.p | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia – nr i zakres) | Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Osoba z kwalifikacjami wyższego dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności elektrycznej – teletechnicznej i automatyki ………………………………… ………………………………… |  |  |  |
| 2. |  | Osoba z kwalifikacjami do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu 1 kV pod ziemią ………………………………… ………………………………… |  |  |  |
| 3. |  | Osoba z kwalifikacjami do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu 1 kV pod ziemią ………………………………… ………………………………… |  |  |  |
| 4. |  | Osoba z kwalifikacjami do wykonywania czynności rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa ………………………………… ………………………………… |  |  |  |
| 5. |  | Osoba z kwalifikacjami do wykonywania czynności rewidenta urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa ………………………………… ………………………………… |  |  |  |

.........................................................................

Podpis(-y) i  pieczęć(-cie) osoby(osób)  uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy  lub upoważnionej

do występowania  w jego imieniu

.

Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć podmiotu)

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja, niżej podpisany:

…………………………………………………………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant, itp.)

Działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu - zdolność techniczna lub zawodowa )

do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamówienia: „Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od podpisania umowy do 01. 03. 2021 r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

ZP/01/MGW/2020

Oświadczam, iż:

  - Udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

  - Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

  - Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

  - Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

..............................................		.................................................................................

miejscowość i data	podpis  osoby/osób uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

UWAGA!

Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1.	Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp.

2.	Dokumenty które określają w szczególności:

a) 	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego;

d)	czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Cennik części zamiennych i podzespołów systemów (urządzeń stacyjnych) 
objętych przedmiotem umowy.

| Centrala CMC-5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Sterownik |  |  |
| Sterownik wersja RACK 19” |  |  |
| Zasilacz sterownika |  |  |
| Switch |  |  |
| Switch zarządzalny |  |  |
| Kaseta MZT-10/60M |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Moduł zasilacza ZS2-24/3 |  |  |
| Moduł transmisyjny MT-1 |  |  |
| Moduł zasilacza liniowego ZL-60M |  |  |
| Komputer dyspozytorski (dla SMP-NT/SV, SAT/N-A) |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Płyta główna |  |  |
| Pamięci RAM |  |  |
| Procesor |  |  |
| Wentylator procesora |  |  |
| Zasilacz |  |  |
| Monitor LCD 24” |  |  |
| Dysk HDD |  |  |
| Dysk SSD |  |  |
| Karta grafiki |  |  |
| Napęd CD, DVD |  |  |
| Obudowa |  |  |
| Obudowa RACK 19” |  |  |
| Klawiatura |  |  |
| Mysz |  |  |
| Extender HDMI |  |  |
| Extender VGA |  |  |
| Extender USB |  |  |
| SAT |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Kaseta separacji iskrobezpiecznej KSI-SAT |  |  |
| Kaseta zasilająca KSI |  |  |
| Kaseta VoIP |  |  |
| Karta sterownika VoIP |  |  |
| Karta współpracy z VoIP |  |  |
| Bramka VoIP |  |  |
| Zespoły |  |  |
| Zespół liniowy, separujący LPN |  |  |
| Zespół sterujący OSA |  |  |
| Zespół GURU |  |  |
| Przetwornice |  |  |
| Przetwornica napięcia 48/48 DC/DC typ N300-E |  |  |
| Przetwornica napięcia 48/+12V typ N50B/4A |  |  |
| Zasilacz 48/5V TELVIS |  |  |
| Karty specjalistyczne |  |  |
| PDK-SAT KARTA KTD |  |  |
| UPS ENERTRONIC S, MERAWEX |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Moduł mocy 1,25 kVA |  |  |
| Bypass |  |  |
| Interfejs przekaźnikowy |  |  |
| Ładowarka akumulatorów |  |  |
| Wentylator ładowarki |  |  |
| Wentylator UPS |  |  |
| Bezpiecznik automatyczny |  |  |
| Akumulator 12V dla UPS Fideltronik 7Ah |  |  |
| Akumulator 12V do 55 Ah |  |  |
| Przetwornica napięcia B121-D |  |  |
| Siłownia SI-48-48 Merawex |  |  |
| Inverter Merawex |  |  |
| Fideltronik UPS |  |  |
| Bateria akumulatorów (Fideltronik) |  |  |
| Wykaz części zamiennych czujników do systemów: SMP-NT/SV |  |  |
| Czujniki: DCO, DCD IR, MCO, MO2 - elementy wspólne |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Moduł zasilacza |  |  |
| Płytka główna |  |  |
| Płytka klawiatury |  |  |
| Wyświetlacz (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Kabel K1 |  |  |
| Kabel K6/1 ze złączem CON-SERWIS |  |  |
| Dławnica PG13,5 |  |  |
| Pierścień dociskowy-2 komory KM-4Z |  |  |
| Spiek OBLP |  |  |
| Filtr siatkowy |  |  |
| Korpus obudowy z dystansówkami i dławikami |  |  |
| Pokrywa komory przyłączowej |  |  |
| Pokrywa komory czujnika |  |  |
| Obudowa kompletna |  |  |
| Tabliczka znamionowa |  |  |
| Elementy montażowe-mechaniczne |  |  |
| Nakrętka specjalna |  |  |
| Lakierowanie obudowy |  |  |
| Czujnik: DCO, MCO |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Czujnik CO (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płytka detektora - Czujnik MCO (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płytka komory pomiarowej |  |  |
| Czujnik: DOX, MO2 |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Czujnik O2 (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płytka detektora - Czujnik MO2 (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płytka komory pomiarowej |  |  |
| Czujnik DCD IR |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Czujnik CO2 (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płytka detektora - Czujnik DCD IR, UCS-1[PRC] (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płytka komory pomiarowej |  |  |
| Czujniki MRC, DRC - elementy wspólne |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Moduł zasilacza |  |  |
| Płytka klawiatury |  |  |
| Wyświetlacz płytki głównej |  |  |
| Kabel K1 |  |  |
| Kabel K2 |  |  |
| Dławica PG13,5 |  |  |
| Pokrywa komory przyłączowej |  |  |
| Pokrywa komory czujnika |  |  |
| Korpus obudowy z dystansówkami i dławikami |  |  |
| Obudowa kompletna |  |  |
| Tabliczka znamionowa |  |  |
| Elementy montażowe-mechaniczne |  |  |
| Lakierowanie obudowy |  |  |
| Czujnik MRC, DRC |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Czujnik ciśnienia (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płytka detektora – czujnika ciśnienia (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płytka komory pomiarowej (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Kabel K6/1 |  |  |
| Płytka główna |  |  |
| Złącze wielostykowe |  |  |
| Wąż hydrauliczny (mb) |  |  |
| Króciec przyłączeniowy |  |  |
| Anemometr AS-3, AS-3ES |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Obudowa podstawa |  |  |
| Pokrywa komory przyłączowej |  |  |
| Głowica anemometru (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Okno wyświetlacza |  |  |
| Uszczelka pokrywy |  |  |
| Zawiesie |  |  |
| Zaczep |  |  |
| Złącze |  |  |
| Przepust |  |  |
| Tabliczka znamionowa |  |  |
| Elementy montażowe-mechaniczne |  |  |
| Lakierowanie obudowy |  |  |
| Lakierowanie płyt |  |  |
| Płyta elektroniki |  |  |
| Zespół pomiarowy |  |  |
| Wyświetlacz |  |  |
| Elementy elektroniki |  |  |
| Sygnalizator WSO |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Obudowa podstawa |  |  |
| Obudowa pokrywa |  |  |
| Moduł sterowania |  |  |
| Moduł zasilania |  |  |
| Moduł sygnalizacji optycznej/akustycznej |  |  |
| Elementy elektroniki |  |  |
| Elementy montażowe (mechaniczne) |  |  |
| Centralka MCCD-01 |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Płytka procesora |  |  |
| Moduł zasilacza |  |  |
| Blok akumulatorów |  |  |
| Moduł wejść analogowych AI4 |  |  |
| Moduł wejść/wyjść dwustanowych DI4/DO2 |  |  |
| Moduł wejść dwustanowych DI8 |  |  |
| Moduł wyjść dwustanowych DO6 |  |  |
| Kabel K1 |  |  |
| Kabel K3 |  |  |
| Kabel K4 |  |  |
| Kabel K6 (KB-1) |  |  |
| Kabel K7W-L |  |  |
| Korpus obudowy (2 moduły we/wy) |  |  |
| Pokrywa komory procesora |  |  |
| Pokrywa komory przyłączowej |  |  |
| Płytka izolacyjna |  |  |
| Tabliczka znamionowa |  |  |
| Elementy montażowe (mechaniczne) |  |  |
| Lakierowanie obudowy |  |  |
| Anemometr DAV |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Obudowa kompletna |  |  |
| Moduł zasilacza |  |  |
| Płyta główna |  |  |
| Wyświetlacz |  |  |
| Tabliczka znamionowa |  |  |
| Elementy montażowe mechaniczne |  |  |
| Lakierowanie obudowy |  |  |
| Kabel CKM/W |  |  |
| Głowica pomiarowa GAV (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Zawiesie głowicy pomiarowej |  |  |
| Złącze klawiatury kalibracyjnej |  |  |
| Obwody wejść dwustanowych |  |  |
| Obwody wyjść dwustanowych |  |  |
| Przepust kablowy |  |  |
| Listwa zaciskowa |  |  |
| Sygnalizator optyczny |  |  |
| Centralka MKS-2 |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Moduł procesora |  |  |
| Moduł zasilania |  |  |
| Moduł I/O |  |  |
| Moduł wyświetlacza |  |  |
| Płytka złącz |  |  |
| Obudowa górna |  |  |
| Obudowa dolna |  |  |
| Klawiatura |  |  |
| Maskownica z szybką |  |  |
| Tabliczka znamionowa |  |  |
| Płytka obwodów wyjściowych |  |  |
| Płytka obwodów wyjściowych separowanych |  |  |
| Płytka obwodów wejściowych |  |  |
| Przepust Atex |  |  |
| Elementy montażowe elektryczne |  |  |
| Elementy montażowe mechaniczne |  |  |
| Czujnik UCS-1 |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Płyta główna RS |  |  |
| Płyta główna TL |  |  |
| Akumulator |  |  |
| Płyta wyświetlacza |  |  |
| Płyta I/O |  |  |
| Płyta złącz |  |  |
| Obwód kontroli ciągłości |  |  |
| Obudowa pojedyncza |  |  |
| Obudowa podwójna |  |  |
| Obudowa LED |  |  |
| Przyłącze PRC |  |  |
| Obudowa sensora |  |  |
| Filtr komory |  |  |
| Dławnica przewodu |  |  |
| Płyta komory O2 |  |  |
| Płyta komory O2 (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Sensor O2 (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płyta komory PRC (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Sensor PRC (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płyta komory CO (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Sensor CO (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płyta komory TH, CO2 i IR (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Sensor TH (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Sensor CO2 (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płyta komory PAT (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Sensor PAT (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Płytka komory pomiarowej (część szybkozużywająca się) |  |  |
| Elementy montażowe elektryczne |  |  |
| Elementy montażowe mechaniczne |  |  |
| Wąż hydrauliczny (mb) do czujnika PAT, PRC |  |  |
| Króciec przyłączeniowy do czujnika PAT, PRC |  |  |
| Tabliczka znamionowa |  |  |
| Dołowy Transparent Iskrobezpieczny typu DTI |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Korpus |  |  |
| Pokrywa z oknem |  |  |
| Dławica kablowa |  |  |
| Moduł procesora |  |  |
| Moduł matrycy LED |  |  |
| Złącza elektryczne |  |  |
| Elementy montażowe mechaniczne |  |  |
| Elementy montażowe elektryczne |  |  |
| Telefon-sygnalizator PST-N |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Obudowa OUT – kpl. |  |  |
| Obudowa OUT – Podstawa |  |  |
| Obudowa OUT – Pokrywa |  |  |
| Wkładka głośnikowa |  |  |
| Klawiatura stykowa PST |  |  |
| Nakładka na klawiaturę stykową PST |  |  |
| Układ pośredniczący do klawiatury |  |  |
| Mikrofon w pokrywie |  |  |
| Płytka elektroniki PST |  |  |
| Mikrotelefon PST |  |  |
| Elementy mechaniczne montażowe |  |  |
| Iskrobezpieczne Źródło Akumulatorowe BZI |  |  |
| Tabliczka znamionowa |  |  |
| Telefon PST-N (kompletny) |  |  |
| Kamery cyfrowe - dołowe |  |  |
| Element | Cena netto | Stawka podatku VAT np.23% |
| Obiektyw z przetwornikiem |  |  |
| Elektronika (karta elektroniki) |  |  |
| Kable, elementy izolacyjne, uszczelki kamery |  |  |
| Mufa kablowa, światłowodowa |  |  |
| Materiały mechaniczne mufy kablowej, światłowodowej |  |  |
| Przetwornica 48V/12V 48V/9V |  |  |
| Zasilacz kamery 48V |  |  |
| Kamera cyfrowa (kompletna) |  |  |
| Konwerter światłowodowy do kamery cyfrowej |  |  |



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 04.05.2016 r., Nr 119, s 1, ze zm.)

W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41:

A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."

C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.