Katowice, dnia 04 kwietnia 2017 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym Nr ZP/06/MGW/2017 na roboty budowlane pn. Zabezpieczenie górotworu i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zawierające pytania następującej treści, na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

Czy elementy zagospodarowania terenu leżące bezpośrednio przy portalu sztolni takie jak  mury oporowe kamienne, schody kamienne wchodzą w zakres zamówienia; czy należy odtworzyć pierwotną kamienną konstrukcje?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1

Zgodnie z zapisami Programem Funkcjonalno-Użytkowym – należy odtworzyć pierwotną kamienną konstrukcję. Podczas realizacji nieuniknione jest, że przedmiotowe schody i mur oporowy będą musiały być usunięte i zrekonstruowane zgodnie z programem prac konserwatorskich.

PYTANIE Nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że drzewa i krzewy objęte inwentaryzacją lp. 1-263 oraz lp. 1-25 podlegają zwolnieniu z opłat za wycięcie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2

Zgodnie z załącznikiem do Programu Funkcjonalno-Użytkowego - Inwentaryzacją zieleni ww. drzewa i krzewy podlegają zwolnieniu z opłat zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1651), art. 86 §1 pkt. 14 drzewa i krzewy objęte inwentaryzacją podlegają zwolnieniu z opłat za usunięcie.

Zamawiający przypomina, iż posiada stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska informujące o konieczności konsultacji każdorazowej wycinki drzew z uwagi na wpisanie terenu na obszar NATURA 2000 oraz z uwagi na występujące siedliska chronionych ptaków (z podaniem ilości, gatunków itp.).

PYTANIE Nr 3

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu, pkt. 6.1.1. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w ten sposób, aby brzmienie punktu 6.1.1 było następujące: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno (1) zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowli hydrotechnicznej o wartości co najmniej 10 000,00 złotych brutto.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3

Zamawiający zmienia przedmiotowy warunek udziału w postepowaniu.

Pkt 6.1.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jedno) zamówienie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowli hydrotechnicznej o wartości co najmniej 10 000,00 złotych brutto.”

PYTANIE Nr 4

Prosimy również o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.04.2017r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 4

Zamawiający zmienia termin składania ofert i ustala go na dzień 11 kwietnia 2017 r.

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie pytania Nr 3 prowadzą do zmiany treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający zmieni termin składania ofert na dzień 11 kwietnia 2017 r.

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Zamawiający dokona stosownej zmiany Ogłoszenie o zamówieniu.

Dyrektor

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu

Bartłomiej Szewczyk

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postepowania ZP/06/MGW/2017

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego