## Arkusz1
ZP/16/MGW/2017
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia maszyn od awarii - uszkodzeń
Lp. | Rodzaj | Wartość księgowa brutto | Ilość sztuk | Wartość księgowa brutto | Rok produkcji | Lokalizacja | Moc znamionowa kW
1. | Transformatory |  |  |  |  | suma mocy | 4380
[6 empty] | największa jednostka | 1000
1.1 | T-A, T-B | 45000 | 2 | 90000 | 2007 | na powierzchni/Guido | 1000
1.2 | T1 | 50000 | 1 | 50000 | 2015 | na powierzchni/Guido | 160
1.3 | T2 | 70000 | 1 | 70000 | 2007 | na powierzchni/Guido | 400
1.4 | T3 | 50000 | 1 | 50000 | 2004 | na powierzchni/Guido | 250
1.5 | T4 | 50000 | 1 | 50000 | 2015 | na powierzchni/Guido | 160
1.6 | T5 | 70000 | 1 | 70000 | 2013 | podziemie/Guido | 400
1.7 | T6 | 40000 | 1 | 40000 | 2013 | podziemie/Guido | 100
1.8 | T7 | 20000 | 1 | 20000 | 2004 | na powierzchni/Guido | 40
1.9 | Tr13, Tr14 | 50000 | 2 | 100000 | 2013 | na powierzchni/Luiza | 160
1.10 | Tr11, Tr12 | 80000 | 2 | 160000 | 2013 | na powierzchni/Luiza | 630
1.11 | Tr21, Tr22 | 80000 | 2 | 160000 | brak danych | nadszybie #Carnall | 250
1.12 | ET30-75 | 40000 | 1 | 40000 | 2009 | stacja went. GKSD | 75
1.13 | TY3S | 40000 | 1 | 40000 | 2017 | nadszybie #Carnall | 40
1.14 | Tr1 | 50000 | 1 | 50000 | brak danych | podziemie/Guido | 315
1.15 | Tr2 | 70000 | 1 | 70000 | brak danych | podziemie/Guido | 400
| suma | 805000 |  | 1060000
2. | silniki |  |  |  |  | suma mocy | 207.5
[6 empty] | największa jednostka | 37
2.1 | wentylator szyb Guido | 150000 | 3 | 450000 | 2002/2015 | na powierzchni/Guido | 37
2.2 | wentylator Luiza | 200000 | 2 | 400000 | 2013 | podziemie/Luiza | 22
2.3 | wentylator Luiza | 20000 | 2 | 40000 | brak danych | podziemie/Luiza | 18.5
2.4 | sprężarka | 15000 | 1 | 15000 | 1997 | na powierzchni/Guido | 22
2.5 | sprężarka | 15000 | 1 | 15000 | 2008 | na powierzchni/Guido | 22
2.6 | wentylator | 30000 | 2 | 60000 | brak danych | powierzchnia/Wolności | 22
2.7 | wentylator | 30000 | 2 | 60000 | brak danych | podziemie/Guido | 4
2.8 | wentylator | 30000 | 2 | 60000 | brak danych | podziemie/Guido | 15
2.9 | wentylator nagrzewnicy | 50000 | 1 | 50000 | brak danych | na powierzchni/Guido | 30
2.10 | wentylator nagrzewnicy | 50000 | 1 | 50000 | brak danych | na powierzchni/GKSD | 15
| suma | 590000 |  | 1200000
3. | maszyny i urzadzenia |  |  |  |  | suma mocy | 1000.2
[6 empty] | największa jednostka | 365
3.1 | kolejka podwieszona typu Beckman-1-C | 1231381.33 | 1 | 1231381.33 | 2015/2016 | na powierzchni/GKSD | 36
3.2 | urządzenie wiercąco - kotwiące GMP-UWK | 55900 | 1 | 55900 | 2015 | podziemie/GKSD | 1.7
3.3 | spreżarka Airpol 18 | 24087 | 1 | 24087 | 2016 | na powierzchni/SGKL | 18.5
3.4 | spreżarka Airpol 18 | 5941.5 | 1 | 5941.5 | 2018 | na powierzchni/ Carnall | 18.5
3.5 | agregat prądotwórczy PDE201RS3 | 86964.57 | 1 | 86964.57 | 2016 | na powierzchni/Guido | 200
3.6 | agregat prądotwórczy GF-30kW | 2760 | 1 | 2760 | 2018 | na powierzchni | 30
3.7 | osuszacz | 440000 | 2 | 880000 | 2015 | na powierzchni/GKSD | 180
3.8 | sprężarka | 100208.33 | 1 | 100208.33 | 2015 | podziemie/GKSD | 22
3.9 | system bezpieczeństwa - dyspozytornia | 211791.67 | 1 | 211791.67 | 2016 | na powierzchni/ Jodłowa
3.10 | system odprowadzenia ścieków | 1094924.22 | 2 | 2189848.44 | 2015 | podziemie/Guido | 30
3.11 | odkurzacz centralny | 30000 | 1 | 30000 | 2015 | podziemie/GKSD | 5.5
3.12 | maszyna wyciągowa szybu "Kolejowy" | 300000 | 1 | 300000 | 2011 | na powierzchni/Guido | 365
3.13 | maszyna wyciągowa szybu i szybika Guido | 1930000 | 1 | 1930000 | 2001 | na powierzchni/Guido | 55
3.14 | urządzenia transportu specjalnego zainstalowane w szybie "Wyzwolenie" (SH2000 i GS-2) | 1426841.48 | 1 | 1426841.48 | 2015 | na powierzchni/SGKL | 38
| suma | 6940800.1 |  | 8475724.32
|  |  | RAZEM | 10735724.32
|  |  | Powierzchnia | 7569767.55
|  |  | Podziemie | 3165956.77