Katowice, dnia 21 listopada 2017 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) ZAMAWIAJĄCY uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym Nr ZP/19/MGW/2017 na roboty budowlane pn. Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, zawierające pytanie następującej treści na które ZAMAWIAJĄCY udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

Prosimy o określenie parametrów urządzeń instalacji AV (Monitory, wzmacniacze, głośniki itp.). Zarówno schematy ideowe jak i Opis PW nie precyzują jakie parametry posiadać mają urządzenia AV.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 1

Wzmacniacz audio:

Dwa kanały, RMS przy 4 omach – 2x180W, RSM przy 8 omach – 2x120W, montaż do szafy Rack 19’, zalecana wysokość 1U (dobrana wielkość szaf), pasmo przenoszenia 10Hz – 50kHz, system chłodzenia konwencjonalny, moc pobierana do 500W.

Głośnik ścienny:

Średnica głośnika nisko/średniotonowego – 5,25 cala, średnica głośnika wysokotonowego 1 cal, impedancja 16 om, poziom ciśnienia akustycznego SPL 1W/1m – min 88 dB, pasmo przenoszenia 70Hz – 20kHz, moc regulowana odczepami transformatora w zakresie 30,15,6 i 3 W, IP40.

Mikrofon bezprzewodowy.

Szerokość pasma do 24 MHz, ilość zakresów częstotliwości – min. 7, częstotliwości: 8 ścieżek kanałów, każda z maks. 10 wstępnie ustawionymi kanałami, stosunek sygnał/szum >103dBA, współczynnik zniekształceń nieliniowych poniżej 0,9%

Monitor wielkoformatowy:

75 cali, rozdzielczość 1920x1080, jasność nie mniej jak 450 nitów, czas reakcji 4ms, kontrast 50 000:1, wejścia Analog D-SUB, DVI-D, HDMI x2, DispplajPort 1.2, moc maksymalna 310W, pobór mocy w stanie wyłączenia/czuwania – poniżej 0,5W, wieszak VESA 400x400

Przełącznik HDMI/VGA+audio z extenderem sygnału AV

Przełącznik systemowy o wysokiej rozdzielczości 8x4, skaler, mikser, DSP, wzmacniacz i system sterowania; Wbudowany .AV Framework; Routing sygnału matrycowego dla maksymalnie 8 źródeł wideo i 4 wyświetlaczy; obsługa w rozdzielczości wideo do 4K DCI i Ultra HD; obsługa źródła Dual-Mode DisplayPort, DVI i HDBaseT; Technologia Auto-Locking zapewniająca szybkie przełączanie między różnymi źródłami; zapewnienie regulacji poziomu wejściowego na każdym wejściu audio; dwa wyjścia HDMI i dwa wyjścia DM 8G + (kompatybilne z HDBaseT); łączność DigitalMedia 8G umożliwiający okablowanie za pomocą skrętki cat 6do UHD i 4K; zintegrowany przełącznik Ethernet; tryb sieci prywatnej - minimum jednego adresu IP dla całego systemu; zaawansowana konfigurację i regulacja AV za pomocą przeglądarki internetowej; zasilanie urządzeń z obsługą PoDM + i HDBaseTPoE

Przełącznik AV z jednostką centralną systemu sterowania

Nadajnik i interfejs multimedialny DigitalMedia 8G; wbudowany przełącznik 2x1 AV z automatycznym przełączaniem i analogowym wyjściem audio; wejścia HDMI i RGB / komponent wideo; obsługa źródła DVI i Dual-Mode DisplayPort ; obsługa rozdzielczości wideo do Full HD 1080p; obsługa rozdzielczości komputera do WUXGA; obsługa dźwięku Dolby Digital DTS i nieskompresowany dźwięk 7.1 liniowy PCM

PYTANIE Nr 2

Proszę o informację, czy urządzenia zaproponowane w projekcie wykonawczym na instalację BMS, można zamienić na urządzenia innego producenta o podobnych parametrach technicznych?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 2

Należy zastosować urządzenia spełniające parametry wskazane w projekcie wykonawczym.

W projekcie brak podanych producentów urządzeń za wyjątkiem przykładowej fotografii regulatora, Projektant podaje dalej systemy innych producentów.

PYTANIE Nr 3

W PW architektury na rys A502a zestawienie stolarki – okna projektowane – podana  ilość okien o2.1 jest niezgodna  z ilością tych okien wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości okien o2.1, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 3

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami i elewacjami. Okna należy wykonać na wzór. Należy przedstawić dokumentacja warsztatową do akceptacji Projektanta oraz Konserwatora Zabytków.

PYTANIE Nr 4

W PW architektury na rys A502a zestawienie stolarki – okna projektowane – podana  ilość okien o2.2 jest niezgodna  z ilością tych okien wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości okien o2.2, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 4

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami i elewacjami. Okna należy wykonać na wzór. Należy przedstawić dokumentacja warsztatową do akceptacji Projektanta oraz Konserwatora Zabytków.

PYTANIE Nr 5

W PW architektury na rys A502a zestawienie stolarki – okna projektowane – podana  ilość okien o2.3 jest niezgodna  z ilością tych okien wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości okien o2.3, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 5

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami i elewacjami. Okna należy wykonać na wzór. Należy przedstawić dokumentacja warsztatową do akceptacji Projektanta oraz Konserwatora Zabytków. Zwracamy uwagę, że okno o2.3 występuje w 3 wariantach gabarytowych. Należy zachować istniejące wymiary.

PYTANIE Nr 6

W PW architektury na rys A502a zestawienie stolarki – okna projektowane – podana  ilość okien o2.6 jest niezgodna  z ilością tych okien wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości okien o2.6, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 6

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami i elewacjami. Okna należy wykonać na wzór. Należy przedstawić dokumentacja warsztatową do akceptacji Projektanta oraz Konserwatora Zabytków. Zwracamy uwagę, że okno o2.6 występuje w 2 wariantach gabarytowych. Należy zachować istniejące wymiary

PYTANIE Nr 7

W PW architektury na rys A502a zestawienie stolarki – okna projektowane – podana  ilość okien o2.7 jest niezgodna  z ilością tych okien wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości okien o2.7, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 7

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami i elewacjami. Okna należy wykonać na wzór. Należy przedstawić dokumentacja warsztatową do akceptacji Projektanta oraz Konserwatora Zabytków.

PYTANIE Nr 8

W PW architektury na rys A502a zestawienie stolarki – okna projektowane – podana  ilość okien o2.8 jest niezgodna  z ilością tych okien wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości okien o2.8, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 8

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami i elewacjami. Okna należy wykonać na wzór. Należy przedstawić dokumentacja warsztatową do akceptacji Projektanta oraz Konserwatora Zabytków.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że w wycenie należy uwzględnić wszystkie okna znajdujące się budynku oraz w  dokumentacji:

- poziom 2 piętro w ścianie kolankowej w skrzydle południowym 8 szt.

- poziom 2 / balkon przy sali witrażowej 2szt

- poziom 0 parter – okno 08 zgodnie z ekspertyzą powinno być wykonane w klasie odporności EI30

PYTANIE Nr 9

W PW architektury na rys A502b zestawienie stolarki – okna projektowane – podana  ilość okien o3.1 jest niezgodna  z ilością tych okien wskazanych na rysunku rzutu dachu. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości okien o3.1, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 9

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami i elewacjami.

PYTANIE Nr 10

W PW architektury na rys A504 zestawienie stolarki – drzwi drewniane płycinowe – podana  ilość drzwi D1.1 jest niezgodna  z ilością tych drzwi wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości drzwi D1.1, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 10

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami.

PYTANIE Nr 11

W PW architektury na rys A505 zestawienie stolarki – drzwi bezklasowe, higieniczne  – podana  ilość drzwi D2.2 jest niezgodna  z ilością tych drzwi wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości drzwi D2.2, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 11

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami.

PYTANIE Nr 12

W PW architektury na rys A505 zestawienie stolarki – drzwi bezklasowe, higieniczne  – podana  ilość ścianek z drzwiami w sanitariatach Dwc1  jest niezgodna  z ilością tych drzwi wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Wykaz pomieszczeń w opisie na rys A505 pozwala przypuszczać, że bez weryfikacji skopiowano treść z jakiegoś innego projektu. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości ścianek i drzwi Dwc1, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 12

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami.

PYTANIE Nr 13

W PW architektury na rys A506 zestawienie stolarki – drzwi stalowe  – podana  ilość drzwi Dsz.e jest niezgodna  z ilością tych drzwi wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości drzwi Dsz.e, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 13

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami.

PYTANIE Nr 14

W PW architektury na rys A509 zestawienie stolarki – drzwi do zachowania  – podana  ilość drzwi Dwz2 jest niezgodna  z ilością tych drzwi wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości drzwi Dwz2, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 14

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami.

PYTANIE Nr 15

W PW architektury na rys A509 zestawienie stolarki – drzwi do zachowania  – podana  ilość drzwi Dwz8 jest niezgodna  z ilością tych drzwi wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości drzwi Dwz8, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 15

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami.

PYTANIE Nr 16

W PW architektury na rys A101 rzut piwnic  – w pomieszczeniu -1.21 widoczne są n W PW architektury na rys A509 zestawienie stolarki – drzwi do zachowania  – podana  ilość drzwi Dwz9 jest niezgodna  z ilością tych drzwi wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji. Proszę o podanie na zestawieniu prawidłowej ilości drzwi Dwz9, którą należy uwzględnić w ofercie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 16

Ilość należy przyjąć zgodnie z rzutami.

PYTANIE Nr 17

W PW architektury na rys A101 rzut piwnic  – w pomieszczeniu -1.21 widoczne są nieoznaczone drzwi do szachu instalacyjnego. Proszę o opisanie tych drzwi, które pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację oraz zweryfikowanie właściwego zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 17

Drzwi D.sz.e

PYTANIE Nr 18

W PW architektury na rys A101 rzut piwnic  – w pomieszczeniu -1.11 widoczne są drzwi oznaczone jako D1.3 EI30. Drzwi o takim oznaczeniu nie występują na żadnym zestawieniu stolarki. Proszę o opisanie tych drzwi, które pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację oraz zweryfikowanie właściwego zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 18

Drzwi D3.3 EI30

PYTANIE Nr 19

W PW architektury na rys A101a rzut piwnic garaż  – po lewej stronie bramy BRG2 widoczne są nieoznaczone drzwi rozwierane jednoskrzydłowe. Proszę o opisanie tych drzwi, które pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację oraz zweryfikowanie właściwego zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 19

Drzwi D3.3

PYTANIE Nr 20

W PW architektury na rys A102 rzut parteru  – w pomieszczeniu 0.13 widoczne są nieoznaczone drzwi do szachu instalacyjnego. Proszę o opisanie tych drzwi, które pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację oraz zweryfikowanie właściwego zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 20

Drzwi D.sz.e

PYTANIE Nr 21

W PW architektury na rys A102 rzut parteru  – w pomieszczeniu 0.15 widoczne są drzwi oznaczone jako D4.1. Drzwi o takim oznaczeniu nie występują na żadnym zestawieniu stolarki. Proszę o opisanie tych drzwi, które pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację oraz zweryfikowanie właściwego zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 21

Drzwi aluminiowo szklane. EI30

- zestaw aluminiowo-szklany, kolor RAL: 7016

- szkło ogniochronne REI30 24mm

- drzwi: system profili aluminiowych okienno - drzwiowych

- głębokość konstrukcyjna ościeżnic 78mm

- głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego78mm

- zawiasy nakładkowe 3 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło

- samozamykacz, - 2 x zamek

PYTANIE Nr 22

W PW architektury na rys A102 rzut parteru  – w pomieszczeniu 0.17 widoczne są nieoznaczone drzwi do szachu instalacyjnego. Proszę o opisanie tych drzwi, które pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację oraz zweryfikowanie właściwego zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 22

Drzwi D.sz.e

PYTANIE Nr 23

W PW architektury na rys A103 rzut I piętra  – w pomieszczeniu 1.1 widoczne są drzwi oznaczone jako D1.3. Drzwi o takim oznaczeniu nie występują na żadnym zestawieniu stolarki. Proszę o opisanie tych drzwi, które pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację oraz zweryfikowanie właściwego zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 23

Drzwi pożarowe EI60 pełne. Od wewnątrz obudowa panelowa drewniana identyczna i zlicowana z wykończeniem ścian w sali witrażowej. Ościeżnica stalowa blokowa z blachy ocynk gr. 1,5mm;  Grubość skrzydła: 62mm. System odwrócony – drzwi zlicowane 
z płaszczyzną ściany ale otwierane do wewnątrz. Budowa skrzydła: płyta EI60 z listwą drewnianą doklejaną po obwodzie, wykonaną z drewna twardego. Wypełnienie skrzydła stanowi specjalna płyta EI60, obłożona obustronnie płytą HDF gr. 3,mm. Automatyczna uszczelka progowa. Powierzchnia skrzydła: zagruntowany HDF / fornir dąb bejcowany. Okucie: dwa zawiasy stal nierdzewna, zamek pod wkładkę, klamka rozetowa, ze stali nierdzewnej.

PYTANIE Nr 24

W PW architektury na rys A103 rzut I piętra  – w pomieszczeniu 1.16 widoczne są drzwi oznaczone jako D1.3. Drzwi o takim oznaczeniu nie występują na żadnym zestawieniu stolarki. Proszę o opisanie tych drzwi, które pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację oraz zweryfikowanie właściwego zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 24

Drzwi: D1.2

PYTANIE Nr 25

W PW architektury na rys A103 rzut I piętra  – w pomieszczeniu 1.12 widoczne są otwory na dwa okna w ścianie zewnętrznej. Jest to niespójne zarówno z rysunkami elewacji, jak i stanem faktycznym stwierdzonym podczas oględzin obiektu. Proszę o wyjaśnienie i zweryfikowanie dokumentacji projektowej tak, aby jej treść nie budziła wątpliwości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 25

Przyjąć ilość zgodnie z dokumentacją (elewacja). Okna należy wykonać na wzór. Należy przedstawić dokumentacja warsztatową do akceptacji Projektanta oraz Konserwatora Zabytków.

PYTANIE Nr 26

W PW architektury na rys A103 rzut I piętra  – w pomieszczeniu 1.13 widoczne są otwory na dwa okna w ścianie zewnętrznej. Jest to niespójne zarówno z rysunkami elewacji, jak 
i stanem faktycznym stwierdzonym podczas oględzin obiektu. Proszę o wyjaśnienie 
i zweryfikowanie dokumentacji projektowej tak, aby jej treść nie budziła wątpliwości.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 26

Przyjąć ilość zgodnie z dokumentacją (elewacja). Okna należy wykonać na wzór. Należy przedstawić dokumentacja warsztatową do akceptacji Projektanta oraz Konserwatora Zabytków.

PYTANIE Nr 27

W PW architektury na rys A104 rzut II piętra  – w pomieszczeniu 2.23 i 2.24 widoczne są drzwi oznaczone jako D4.2. Drzwi o takim oznaczeniu nie występują na żadnym zestawieniu stolarki. Proszę o opisanie tych drzwi, które pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację oraz zweryfikowanie właściwego zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 27

- Drzwi bezprzylgowe (tzw. przylga płaska);

- Klasa klimatyczna : a

- Grubość skrzydła: 42mm

- Budowa skrzydła: Ramiak z drewna liściastego (dąb, ramin); obłożony obustronnie płytą HDF o grubości nie mniejszej niż 4mm na stronę i wykończony z zewnątrz obustronnie laminatem HPL o grubości minimum 1,0mm.

- Wypełnienie skrzydła: Płyta akustyczna

- Izolacyjność akustyczna skrzydła: Rw=39dB

- Okno o wymiarach szer. 25cm wys. 105cm, zamontowane w skrzydle czynnym. Grubość szkła 15mm

- Powierzchnia skrzydła: Laminat HPL o grubości min. 1,0mm

- Przylga skrzydła, odkryta z drewna twardego lakierowana lakierem bezbarwnym.

- Automatyczna uszczelka progowa.

- Okucie: dwa zawiasy stal nierdzewna, zamek pod wkładkę, klamka rozetowa, ze stali nierdzewnej.

- Ościeżnica stalowa regulowana ocynkowana gr. 1,5mm, powierzchnia lakierowana proszkowo lub drewniana wzmocniona regulowana.

Drzwi muszą posiadać Atest Higieniczny z możliwością stosowania drzwi w budynkach użyteczności publicznej oraz dodatkowo powinny posiadać dokument potwierdzający Emisyjność Lotnych Związków Organicznych (Volatile Organic Compounds – VOC ), w tym formaldehydu na poziomie min. ≤ 0,05 ppm..

PYTANIE Nr 28

W PW architektury na rys A104 rzut II piętra  – w pomieszczeniu 2.22a widoczne są drzwi oznaczone jako D4.0. Drzwi o takim oznaczeniu nie występują na żadnym zestawieniu stolarki. Proszę o opisanie tych drzwi, które pozwoli na ich jednoznaczną identyfikację oraz zweryfikowanie właściwego zestawienia stolarki.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Nr 28

- Drzwi bezprzylgowe (tzw. przylga płaska);

- Klasa klimatyczna : a

- Grubość skrzydła: 42mm

- Budowa skrzydła: Ramiak z drewna liściastego (dąb, ramin); obłożony obustronnie płytą HDF o grubości nie mniejszej niż 4mm na stronę i wykończony z zewnątrz obustronnie laminatem HPL o grubości minimum 1,0mm.

- Wypełnienie skrzydła: Płyta akustyczna

- Izolacyjność akustyczna skrzydła: Rw=39dB

- Okno o wymiarach szer. 25cm wys. 105cm, zamontowane w skrzydle czynnym. Grubość szkła 15mm

- Powierzchnia skrzydła: Laminat HPL o grubości min. 1,0mm

- Przylga skrzydła, odkryta z drewna twardego lakierowana lakierem bezbarwnym.

- Automatyczna uszczelka progowa.

- Okucie: dwa zawiasy stal nierdzewna, zamek pod wkładkę, klamka rozetowa, ze stali nierdzewnej.

- Ościeżnica stalowa regulowana ocynkowana gr. 1,5mm, powierzchnia lakierowana proszkowo lub drewniana wzmocniona regulowana.

- Drzwi muszą posiadać Atest Higieniczny z możliwością stosowania drzwi w budynkach użyteczności publicznej oraz dodatkowo powinny posiadać dokument potwierdzający Emisyjność Lotnych Związków Organicznych (Volatile Organic Compounds – VOC ), w tym formaldehydu na poziomie min. ≤ 0,05 ppm..

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ prowadzą do zmiany treści SIWZ oraz zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i wymagają dodatkowego czasu na uwzględnienie ich w ofertach.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 12 grudnia 2017 r. godz. 10:00.

Stosowne zawiadomienie o zmianie SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Zamawiający dokona stosownej zmiany Ogłoszenie o zamówieniu.

Dyrektor

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu

Bartłomiej Szewczyk

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania ZP/19/MGW/2017

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego