L.dz.:6008 /EŚ/2016		      					               Data: 16.12.2016 r.

Nr sprawy: ZP/38/MGW/2016

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kotłowni parowej wraz ze stacji wymienników para-woda i SUW oraz pomieszczeniem technicznym” realizowanego w ramach projektu zintegrowanego „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

ZP/38/MGW/2016

Działając na podstawie art. 38 ust 4 w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega część I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

Zmiana dotyczy pkt 3.1 Przedmiot zamówienia:

Powinno być:

1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i wykonawczy) wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym pozwoleniem konserwatorskim, prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, umożliwiającymi realizację przedsięwzięcia obejmującego  swoim zakresem m. in.:

- Kotłownię parową

- Stację wymienników ciepła para-woda

- Stację uzdatniania wody na potrzeby kotłowni parowej

- Przebudowę istniejącej, dobudowanej części budynku maszyny parowej w celu      uzyskania wymaganej powierzchni i kubatury pomieszczenia kotłowni.

- Komin spalinowy wyprowadzony ponad dach,

- Pełnienie nadzoru autorskiego

2. 	Dokumentacja projektowa oraz STWiORB będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia do dokumentacji przetargowej, dla przetargu ogłoszonego w celu wyboru wykonawcy robót.

W związku z powyższym dokumentacja oraz STWiORB muszą spełniać warunki określone 
w art. 29 – 31 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.),  z późn. zm.) w zakresie określenia przedmiotu zamówienia, tzn. m.in. bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw własnych), źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi.

3. 	Wymagany okres rękojmi – nie mniej niż 5 lat.

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji kończy się wraz z wraz z upływem rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej na te roboty.

Zmiana dotyczy CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powinno być:

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej (Projekt budowlany i wykonawczy) wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi w tym pozwoleniem konserwatorskim, prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, umożliwiającymi realizację przedsięwzięcia obejmującego  swoim zakresem m. in.:

- Kotłownię parową,

- Stację wymienników ciepła para-woda

- Stację uzdatniania wody na potrzeby kotłowni parowej

- Przebudowę istniejącej, dobudowanej części budynku maszyny parowej w celu uzyskania wymaganej powierzchni i kubatury pomieszczenia kotłowni.

- Komin spalinowy wyprowadzony ponad dach,

- pełnienie nadzoru autorskiego

- Obszar objęty opracowaniem

Działka nr: 4380/64 przy ul. Wolności 410.

Zamawiający udostępni mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

- Informacje ogólne dotyczące terenu objętego opracowaniem.

Kopalnia „Królowa Luiza” jest wpisana do rejestru zabytków pod nr rej. A/1539/93 z 20.12.1993r.  W rejestrze widnieją: budynek nadszybia szybu Carnall, budynek maszyny parowej, budynek Prinz Schoenaich, budynek kompresorów, budynek łaźni, budynek skraplarni powietrza (warsztaty), budynek magazynu oraz budynek cechowni.

Przedmiotowy teren posiada dojazd z ulicy Wolności od strony zachodniej. Obszar składa się 
z trzech głównych zespołów obiektów: łaźni łańcuszkowej, niecki z projektowanym parkingiem oraz przedmiotowego terenu skansenu „Królowa Luiza”. Obszary te są ze sobą powiązane za pomocą kładki i klatki schodowej z windą usytuowanej w niecce.

W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego opracowaniem konieczne jest pozyskanie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Pozyskanie warunków zabudowy dla kotłowni parowej objęte jest odrębnym opracowaniem i nie wchodzi w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Dane techniczne istniejących obiektów

Budynek maszyny parowej jest budynkiem niskim dwukondygnacyjnym podpiwniczonym z dachem dwuspadowym. Obiekt na rzucie prostokąta, o zwartej bryle, konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły ceramicznej. Więźba dachowa drewniana, dach pokryty blachą. Fundamenty w konstrukcji murowanej.

Istniejące przyłącza:

- elektryczne

- wod-kan

Przynależny budynek techniczny - ochrony jest budynkiem niskim jednokondygnacyjnym podpiwniczonym z dachem jednospadowym. Obiekt na rzucie prostokąta, o zwartej bryle konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegły ceramicznej. Więźba dachowa drewniana, dach pokryty blachą. Fundamenty w konstrukcji murowanej.

Istniejące przyłącza:

- elektryczne

- CCTV

- wod-kan

Dane technicznej maszyny parowej:

Maszyna parowa jest zabytkowym, działającym obiektem wystawienniczym o charakterze przemysłowym oraz dydaktycznym.

Moc maszyny parowej przy 8 bar – 2000 KM - aktualnie maszyna parowa działa tylko jako eksponat nie wykonuje żadnej pracy, w związku z tym moc potrzebna jest tylko do pokonania oporów ruchu ok. 5% (100kM).

Średnica cylindrów – 955 mm

Skok – 1600 mm

- Założenia do dokumentacji projektowych

Szczegółowe założenia do projektu:

- Część elektryczna, teletechniczna:

Projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej powinien zawierać:

- Bilans mocy dla budynku Maszyny Wyciągowej, po modernizacji wraz z innymi odbiorami obecnie przyłączonymi (budynek zasilany ze złącza kablowego z którego zasilane są również inne obiekty),

- Instalacje pomiaru mocy elektrycznej i cieplnej

- Rozdzielenie instalacji elektrycznej w budynku maszyny wyciągowej oraz kotłowni parowej na dwie osobne instalacje. Istniejące złącze kablowe zlokalizowane jest na elewacji budynku.

- Projekt instalacji elektrycznej przybudówki (oświetlenie podstawowe, ewakuacyjne, gniazda jedno i trójfazowe, przeciw pożarowy wyłącznik prądu i inne według potrzeb)

- Projekt zasilania pomp, kotłowni, stacji wymienników (para-woda), stacja uzdatniania wody wraz z niezbędną instalacją automatyki

- Projekt instalacji  telefonicznej (VoiP) i internetowej (jeden aparat telefoniczny w kotłowni parowej).

- Część instalacyjna:

Kotłownia parowa

Projekt powinien uwzględniać kotłownię parową wraz z niezbędną instalacją technologiczną wyposażoną w układ zabezpieczający przed nadmiernym wypływem pary, stację uzdatniania wody oraz armaturę kontrolno-pomiarową i sterującą. Kotłownie parową wraz z układem przygotowania wody należy zaprojektować w sposób umożliwiający jej bezobsługową pracę ograniczając tym samym do minimum ingerencję pracowników obsługi oraz serwisu. Kotłownia parowa powinna zapewniać odpowiednią moc by umożliwić, uruchomienia do pokazu, maszyny wyciągowej wraz z kołem linowym z zabudowanym krótkim odcinakiem liny współpracującej z kołem zwrotnym zabudowanym na wieży szybowej szybu „Zabrze-II-Carnall”.

W ramach projektu należy także uwzględnić włączenie nowoprojektowanego rurociągu pary do instalacji maszyny parowej wraz ze sposobem odcięcia i zabezpieczenia istniejącego przyłącza parowego. Projektowany rurociąg powinien być wyposażony w zawór odcinający zlokalizowany bezpośrednio za kotłem parowym, sterowany z pomieszczenia maszyny parowej, dla zmniejszenia strat ciepła w chwili zakończenia pracy maszyny.

W związku z dużymi stratami ciepła występującymi podczas działania maszyny parowej należy przewidzieć w projekcie instalację odzysku ciepła z przeznaczeniem na potrzeby ogrzania sąsiednich budynków. Odzysk ciepła powinien być realizowany poprzez zastosowanie wymienników ciepła para/woda. Transport medium powinien się odbywać za pomocą kabla ciepłowniczego prowadzonego w istniejących kanałach. Dopuszcza się także użycie odcinków rur izolowanych. Instalacja odzysku ciepła powinna być zaprojektowana w sposób kompletny umożliwiający docelowe podłączenie instalacji grzewczych budynków. Układ sterowania wymiennikiem ciepła powinien zapewnić możliwość odłączenia wymiennika na czas niezbędny do demonstracji wyrzutu pary zwiedzającym obiekt, a także możliwość sterowania zaworami głównymi i obejściowym dla celów podtrzymania parametrów cieplnych maszyny parowej i samego wymiennika (zabezpieczenie układu przed zamarzaniem). Ponadto należy wykorzystać możliwość odzysku ciepła z kondensatu oraz z powietrza pomieszczenia maszyny parowej.

W kotłowni należy zapewnić odpowiednią wentylację spełniającą warunki techniczne dla tego typu pomieszczeń oraz uwzględnić zlew gospodarczy z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody, ponadto należy przewidzieć wykonanie kratki odwadniającej oraz studni schładzającej wraz z pompą odwadniającą zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami prawa.

Parametry techniczne kotłowni parowej należy dobrać do wartości pozwalających uzyskanie efektu pracy silnika maszyny parowej jako eksponat oraz uzyskania niezbędnych parametrów ogrzewania przewidzianych do zasilania w c.o. sąsiednich budynków. Zapotrzebowanie na moc cieplną sąsiednich budynków wynosi 200kW.

Pobór wody do stacji uzdatniania należy przewidzieć z istniejącej instalacji wodnej w budynku. W celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia w instalacji wodnej należy przewidzieć hydrofor. Wykonawca w swoim zakresie będzie miał również przeprowadzenie badań własności i składu chemicznego wody w celu doboru odpowiednich urządzeń.

Dobór urządzeń kotłowni parowej powinien być poprzedzony wcześniej przeprowadzonymi pomiarami koniecznymi do określenia dokładnych parametrów pracy zabytkowej maszyny parowej takich jak np. temperatura, ciśnienie, czy ilość pary w tonach niezbędna do uruchomienia maszyny jako eksponatu.

Przyłącze gazowe do kotłowni parowej– stanowić będzie przedmiot odrębnego opracowania

- Część architektoniczna:

Przedstawione w projekcie rozwiązanie budynku powinno przewidywać jego przeznaczenie na kotłownię parową:

Projekt powinien uwzględniać dostosowanie istniejących wejść do budynku pod względem estetycznym do przyjętych rozwiązań które powinny nawiązywać do historycznych elementów zagospodarowania terenu oraz odnosić się w rozwiązaniach do charakteru obiektu.

- Część konstrukcyjno-budowlana:

Projekt powinien uwzględniać dostosowanie wymiarów wejścia oraz kubatury istniejącego pomieszczenia do obowiązujących przepisów określonych w warunkach technicznych. 
W przypadku braku spełnienia wymaganej powierzchni oraz wysokości niezbędne będzie usunięcie części stropu oraz przebudowa lub usunięcie części ścian wewnętrznych. Zakres niezbędnych zmian związanych z dostosowaniem istniejącego pomieszczenia określi projektant w porozumieniu z Zamawiającym.

- Przekazanie dokumentacji:

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Inwestorowi kompletnej dokumentacji w zakresie:

- Projektu Budowlanego

- Projektu Wykonawczego

- STWiOR

- Kosztorysów inwestorskich

- Przedmiarów

wraz z wszelkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami administracyjnymi w tym pozwoleniem na budowę w ilości 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz 2 egzemplarzy w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formacie PDF.

- Wymagania  dodatkowe:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi 
i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, norm, Prawa budowlanego, oraz pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, 
a także z  warunkami określonymi w niniejszej umowie, SIWZ   i załącznikach.

- Ze względu na fakt, iż budynek maszyny parowej i maszyna parowa wpisane są do rejestru zabytków, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do dokonania uzgodnień i akceptacji proponowanych rozwiązań przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na okoliczność, iż będzie ona stanowiła opis przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Zgodnie z powyższymi przepisami, przedmiot zamówienia powinien być opisany /opracowany/:

- w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych 
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

- przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 
i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenia jej autorów, o przekazaniu pełnych praw, w tym do plików źródłowych, programów i innych aplikacji wykorzystywanych przy realizacji i eksploatacji elementów zagospodarowania terenu oraz poszczególnych obiektów.

- Wszelkie rozwiązania techniczne wdrażane w dokumentację projektową należy uzgodnić 
z Inwestorem.

- W ramach realizacji przewiduje się maksymalnie do 10 wizyt autorskich.

- W formularzu oferty wykonawca wyceni koszt jednego nadzoru.

- Za nadzór autorski nie uważa się wizyt Projektanta, mających na celu jedynie dokonanie poprawek błędów lub uzupełnienie braków w dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Przed wystawieniem faktury VAT Zamawiającemu za dokonane nadzory autorskie Wykonawca przedstawi w formie pisemnej zestawienie nadzorów celem ich akceptacji przez Zamawiającego.

Załączniki:

| Nr zał. | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| Zał. Nr 1 | Załącznik mapowy z zakresem opracowania - przy Skansenie Górniczym „Królowa Luiza” |

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie:

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z terminem wskazanym w ofercie

- W zakresie wykonania projektów budowlanych wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim oraz złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu – zgodnie ze złożoną ofertą,

- W zakresie wykonania projektów wykonawczych wraz z szczegółowym kosztorysem inwestorskim, STWiOR, przedmiarami - do 30 dni od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

- Pełnienia nadzoru autorskiego ustala się od daty przekazania placu budowy Wykonawcy robót do zakończenia robót i odbioru końcowego zadania (uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych) lecz nie dłużej niż 4 lata od daty podpisania umowy

Zmianie ulega pkt 13 SIWZ OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ:

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferta musi być złożona w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

Sekretariat pok. Nr 1.02

najpóźniej do dnia 29.12.2016 r. do godz. 10:00

13.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2016 r. o godz.11:00 w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze

pok. Nr 1.02.

Dokonane zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

ZATWIERDZAM:

Muzeum Górnictwa Węglowego w ZABRZU

Dyrektor:

Bartłomiej Szewczyk

………………………………………………

data, podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego