Znak sprawy: 13/BP/MGW/2014

Ldz;     3798/EŚ/2014							                      Zabrze  01.08.2014

WYJAŚNIENIA

dot. zapytania ofertowe

„Opracowanie dokumentacji technicznej, rozbudowa  i uruchomienie systemu łączności i alarmowania w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego”

Pytanie:

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym w ww. temacie zwracamy się do Państwa z pytaniem odnośnie pkt.1 – Zakres przedmiotu zamówienia, a konkretnie akapitu „podłączenie urządzeń do istniejącego systemu” Prosimy o informację dotyczącą producenta oraz typu systemu.

Odpowiedz:

Zabudowane urządzenia tworzą trzy odrębne systemy nie  połączone ze sobą. W każdym z w/w systemów zastosowano urządzenia typu SAO 86/1 oraz SA-ET,  są to systemy łączności lokalnej. Urządzenia SAO 86/1 są produkowane przez Elektrometal S. A. , a SA-ET przez Eltel sp. z o. o.

Udzielone wyjaśnienia  wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.