Nr sprawy 21/BP/MGW/2014					                Zabrze, dnia 05.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności, zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienia oferty cenowej na:

„Dostawę półautomatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED (z akcesoriami) do udzielania pierwszej pomocy w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP : 648-276-81-67

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32) 277-11-25

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 730-1530

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem  zamówienia jest dostawa dwóch półautomatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED z akcesoriami.

2.Defibrylatory muszą mieć funkcję doradcy RKO (mierzącą tempo oraz głębokości ucisków klatki piersiowej), musi podawać informację zwrotną o poprawności wykonywanych czynności w postaci komunikatu głosowego oraz na wyświetlaczu urządzenia; musi mieć możliwość podłączenia elektrod pediatrycznych. Do każdego defibrylatora musi być dołączone 10 sztuk baterii litowych i 2 pary elektrod w tym pediatryczne.

3.Do każdego defibrylatora muszą być dołączone następujące akcesoria:
- maseczka do resuscytacji,  
- tabliczka z logo AED,
- uniwersalny uchwyt ścienny do AED,
- osłona twarzy z zaworem jednokierunkowym do resuscytacji,

4.Do defibrylatorów muszą być dołączone instrukcje obsługi w języku polskim.

5.W cenę defibrylatorów musi być wliczone jedno szkolenie, z jego stosowania, dla pracowników Zamawiającego. Szkolenie takie musi się odbyć najpóźniej w dniu dostawy.

III. Termin realizacji zamówienia:: do 30 dni od daty podpisania umowy.

IV. Termin związania z ofertą:: 30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego, w którym można składać oferty.

V. Zastrzeżenia:
1. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu jednego defibrylatora (z akcesoriami) po zadeklarowanej przez Oferenta cenie. Oferentowi nie przysługuje roszczenie o realizacje całej ilości sprzętu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z żadnej oferty.

4. Zamawiający może przed wyborem oferty zażyczyć sobie prezentacji sprzętu w uzgodnionym z Oferentem terminie i miejscu.

VI. Istotne warunki zamówienia:

1.Dostarczone defibrylatory i akcesoria muszą być fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

2. Zamówienie zrealizowane będzie jednorazowo.

3.. Przedmioty zamówienia Dostawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

4. Defibrylatory muszą mieć - w dacie wydania - termin przydatności do użytku nie krótszy niż 7 lat. Elektrody i baterie muszą mieć – w dacie wydania - okres trwałości minimum 5 lat.

VII. Gwarancja:
1. Wykonawca udzieli co najmniej 7 letniej gwarancji na defibrylatory, co najmniej 5 letniej na elektrody i baterie  i co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na akcesoria.

2.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad towaru, Dostawca zobowiązany jest do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych.

VIII. Terminy płatności: przelewem na konto w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

- Oferta musi być złożona w języku polskim.

- Kwoty muszą być podane w PLN.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

X. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami  jest: Michał Maksalon, tel. 728-406-115.

XI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

1.Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
 ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia:  14.08.2014 r., do godz:15:00

## 2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, na której należy umieścić:

- nazwę i adres Zamawiającego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 
41-800 Zabrze,

- nazwę zamówienia: Rozpoznanie cenowe na postępowanie: „Dostawa półautomatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED (z akcesoriami) do udzielania pierwszej pomocy w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido”,

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy,

- klauzule: Nie otwierać przed dniem : 14.08.2014 r.

XII. Kryteria oceny ofert:

cena - 100%

W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do ponownego złożenia ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania powtórnie złożonych ofert z ceną wyższą od oferty pierwszej.

XIII. Wybór najkorzystniejszej oferty:

      - Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie brutto spośród ofert spełniających kryteria oferty na niniejsze postępowanie.

      - Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania z Oferentami, których oferty spełniły kryteria oferty na niniejsze postępowanie.

Załącznik:

Formularz oferty