Data: 14.08.2014 r.

Nr sprawy 22/BP/MGW/2014

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z otrzymanym pytaniem do Zapytania ofertowego pn.

## „Sukcesywne dostawy stali i materiałów hutniczych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w roku 2014”

udzielam wyjaśnień w związku z zapytaniem

Pytanie

- Blacha trapezowa 1170 x 3000 mm - jaka grubość  blachy , jaka wysokość trapezu ?

- Blacha perf. gr. 3 mm 1000 x 2000 mm - jaka średnica otworów , jaki rozstaw otworów ,jaki układ oczek mijany czy równoległy?

- Kątownik    L 50 x 50 - jaka grubość ścianki ?

- Kątownik    L 75 x 75 - jaka grubość ścianki ?

- Kątownik    L 80 x 80 - jaka grubość ścianki ?

- Kształtownik typu C-100-stalowy - czy chodzi o ceownik g/w stalowy zwykły ? o wymiarach : 100 x 50 x 6 mm ?

- Rura stalowa 1,5 cala - jaka grubość ścianki , rura ze szwem czy bez szwu ?

- Siatka zbrojeniowa ocynkowana 1200x2500mm, oczko 120x50 drut ¨ 6 mm - jeżeli ma to być siatka z przeznaczeniem do betonu to dlaczego ma być ocynkowana ?

- Czy wymiar siatek oczko 150x150 mm , 2150 x 6000 mm , drut fi 6 mm jest dopuszczalny - jako wymiar standardowy ?

- Czy podane materiały   w zwykłym gatunku np. S235JR ?

- Czy dla ułatwienia do transportu materiału jest możliwość przecięcia na pół elementów 12 mb ?

- Teownik 20x20 - jaka grubość ścianki ?

Odpowiedź:

- Grubość 1mm , wysokość 50 mm , szerokość 100mm

- Średnica otworów 10mm, układ oczek mijany

- 5mm

- 6mm

- 8mm

- Tak, chodzi o kształtownik typu C-100 stalowy zwykły

- 3,25mm, bez szwu

- Siatka nie jest przeznaczona do betonu

- Nie

- Podane materiały są w zwykłym gatunku jeśli nie zostało określone inaczej

- Tak

- 3mm

Udzielone wyjaśnienia wiążą  Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.