Załącznik nr 1

**Formularz Cenowy**

**„Sukcesywny zakup materiałów elektroinstalacyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” „**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jedn.** | **Cena Netto** | **VAT** | **Cena Brutto** |
| 1 | Tablica rozdzielcza TR wg rysunku nr PE-06/01 (np.. obudowa wnękowa metalowa KLV-U-4/56-F) | 1 | szt. |   |  |  |
| 2 | Puszka instalacyjna podtynkowa średnicy 60 mm głęboka | 1 | szt. |   |  |  |
| 3 | Łącznik instalacyjny podtynkowy z ramką 1 bieg. | 1 | szt. |   |  |  |
| 4 | Łącznik instalacyjny podtynkowy z ramką świecznikowy 2 bieg. | 1 | szt. |   |  |  |
| 5 | Łącznik instalacyjny podtynkowy z ramką schodowy | 1 | szt. |   |  |  |
| 6 | Łącznik instalacyjny podtynkowy bryzgoszczelny 1 bieg. | 1 | szt. |   |  |  |
| 7 | Łącznik instalacyjny podtynkowy dzwonkowy | 1 | szt. |   |  |  |
| 8 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe IP 44 2P+Z z ramką podwójne | 1 | szt. |   |  |  |
| 9 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe z stykiem ochronnym bryzgoszczelne podwójne | 1 | szt. |   |  |  |
| 10 | Przewód YDYp 3x1,5 | 1 | m |   |  |  |
| 11 | Przewód YDYp 3x2,5 | 1 | m |   |  |  |
| 12 | Przewód YDYp 4x1,5 | 1 | m |   |  |  |
| 13 |  Rura instalacyjna karbowana(peschel) o średnicy | 11 | m |   |  |  |
| - 19 mm; |  |  |
| - 36 mm |  |  |
| 14 | Taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm | 1 | m |   |  |  |
| 15 |  Dzwonek drzwiowy 230V | 1 | szt. |   |  |  |
| 16 | Oprawa do montażu w stropie np. typu QUADRA LED 215 840 LED 1200lm | 1 | szt. |   |  |  |
| 17 | Oprawa do montażu w stropie np. typu QUADRA LED 215 840 LED 2300lm | 1 | szt. |   |  |  |
| 18 | Oprawa oświetleniowa ścienna | 1 | szt. |   |  |  |
| 19 | Kanały instalacyjne z przegrodą z PCW o szerokości podstawy do 130 mm np. KP 90x60/2 | 1 | szt. |   |  |  |
| 20 | Zestaw składający się z elementów: | 1 | Kpl. |   |  |  |
| 1.       Gniazdo wtyczkowe 10/16/Z DATA 45x45 typ GNB (2 szt) |
| 2.       Gniazdo komputerowe jednomodułowe GNRJ45 kat.6 ( 2 szt) |
| 3.       Uchwyt szybkiego montażu UCH 110-6 ( 1) |
| 4.       Zaślepka ZAS-1 (3) |
| 5.       Zwalniacz blokady ZGNB(2) |
| 21 | Kabel komputerowy UTP 4x2x0,5 (skrętka) , kat 6 | 1 | m |   |  |  |
| 22 | Skrzynka krosownicza naścienna np. OBU-4 z wyposażeniem | 1 | Kpl. |   |  |  |
| 23 | Listwa 10 - zaciskowa dla kabli o przekroju 10 mm kw | 1 | szt. |   |  |  |
| 24 | Listwa 10 - zaciskowa dla kabli o przekroju 6 mm kw | 1 | szt. |   |  |  |
|  | **Razem** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |