Zabrze, dnia 09.07.2019 r.

Numer sprawy: MGW.DGIM 715.3.2019 AS  
L.dz………… /2019

**ZAPYTANIE O CENĘ**

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

***„Przebudowa i montaż instalacji gazowej oraz podlicznika gazu w obiekcie należącym do Muzeum Górnictwa Węglowego- w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego – Zespół Pracowni Gastronomii   
i Hotelarstwa w Zabrzu przy ul. 3-go maja 93a”***

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy montaż podlicznika gazu wraz z przebudową instalacji gazowej w niezbędnym zakresie wg załączonego projektu. Przedmiot zamówienia obejmuje zarówno usługę montażu jak i zakup niezbędnych elementów, zgodnie ze specyfikacja wskazana przez Zamawiającego, oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających prawidłowy odbiór instalacji zgodnie z obowiązującym prawem.

1. **Szczegółowy zakresu przedmiotu zamówienia obejmuje:**
2. Dostawę materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną pn „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego –Zespół Pracowni Gastronomii i Hotelarstwa w Zabrzu przy ul. 3-go maja 93a”
3. Montaż instalacji i gazomierza
4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej
5. Przeprowadzenie próby i odbioru
6. **Szczegółowy opis rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna obejmująca:**
7. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego –Zespół Pracowni Gastronomii i Hotelarstwa w Zabrzu przy ul. 3-go maja 93a
8. **Decyzje administracyjne:**
9. Decyzja pozwolenia na budowę nr 315/2019 z dnia 17.04.2019 r.
10. **Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie wykonania zadania:**

* Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący jego trwałość   
  przez cały okres gwarancji, minimum 4 lata (zgodnie z ofertą) dnia odbioru przedmiotu zamówienia;

1. **Termin związania ofertą i realizacji umowy:**

**1**.Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

**2**.Termin realizacji umowy: do 31 października 2019

1. **Kryteria oceny ofert:**
2. Cena 100 %
3. **Termin złożenia oferty:**

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej **do dnia 25 lipca 2019**

**IX. Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia**

**1.Wynagrodzenie Wykonawcy podane w ofercie winno obejmować:**

1. Stały nadzór osób wskazanych w decyzjach administracyjnych
2. Wszelkie prace niezbędne do realizacji zadania

**2.Istotne postanowienia przyszłej umowy:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do:
2. wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
3. wykonania prac z dołożeniem należytej staranności,
4. konsultowania na bieżąco przebiegu prac z Zamawiającym,
5. niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie wstanie rozwiązać we własnym zakresie,
6. Gazomierz powinien posiadać moduł komunikacyjny WMBUS z konwerterem MBUS w standardzie LoRaWAN zgodnie z funkcjonującym w MGW systemem odczytu mediów.
7. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze   
    w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

**X.Ochrona danych osobowych:** W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: [iod@muzeumgornictwa.pl](mailto:iod@muzeumgornictwa.pl). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną

**Sprawę prowadzi:**

Anna Studnicka-Rduch, tel. (32) 630 30 91 wew. 2138, Marek Wituła tel. (32) 630 30 91 wew.5806.

Z poważaniem

**Uwagi:**

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: [oferty@muzeumgornictwa.pl](mailto:oferty@muzeumgornictwa.pl).

***Będzie wymagane podpisanie umowy* TAK/~~NIE~~**

Załączniki:

1. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji gazowej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego –Zespół Pracowni Gastronomii i Hotelarstwa w Zabrzu przy ul. 3-go maja 93a
2. Decyzja pozwolenia na budowę nr 315/2019 z dnia 17.04.2019 r.
3. Formularz oferty