Załącznik nr 1

L.dz.: …/2020									             Zabrze dnia ….2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Dostawa wraz z montażem dygestorium filtracyjne nastołowe, przeznaczonego do bezpiecznej pracy z substancjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu

w związku z realizacją zadania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż dygestorium wolno stojącego

Dygestorium nastołowe, musi być niepalne, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone przed korozją. Komora manipulacyjna oszklona szybami hartowanymi. W komorze zamontowana przesuwna okiennica podnoszona za pomocą systemu „Fennel”. Całość na nośniku laminatu w kolorze białym.

Dygestorium musi składać się z części roboczej wraz z blatem, zaworem gazowym, wyciągiem z filtrem wstępnym węgla aktywnego, sterowany zdalnie za pomocą pilota o wydajności 800m3/h, filtr węglowy walcowy końcowy, dygestorium wyposażone musi być w podwójny system filtrów węglowych oraz oświetlenie kabiny.

Wymiary zewnętrzne dygestorium: szer.: 1220 mm, wys.: 1800 mm, +/- 10 mm, głębokość nie większa niż: 800 mm. Średnica króćca wylotowego dostosowana do dostępnego w miejscu montażu urządzenia. Podłączenie wody G1/2”

Wszystkie wyżej opisane parametry dygestorium muszą być potwierdzone w załączonym do oferty katalogu ze zdjęciami i rysunkami technicznymi.

Dygestorium musi być przyłączone do istniejącej i działającej na zasadzie wymuszonego obiegu powietrza instalacji wentylacyjnej. W razie konieczności zmian w przyłączu instalacji producent zaproponuje rozwiązanie.

Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż dygestorium w wskazanym przez Zamawiającego obiekcie muzeum na terenie miasta Zabrze.

II. Istotne warunki zamówienia:

- Oferent zobowiązany jest do dostarczenia i montażu urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Oferent zobowiązany jest do przeszkolenia w obsłudze wyznaczonego przez Zamawiającego osób.

- Urządzenie dostarczone przez Oferenta podlegać będzie 3-letniej gwarancji serwisowe.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

IV. Termin realizacji zamówienia:  od 15 marca 2021 do 31 marca 2021

IX. Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

X. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r.

XI. Ochrona danych osobowych

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postepowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące 
u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania 
(z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwagi:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl.

Sprawę prowadzi:

- Justyna Lach-Halmer tel. 32 630 30 91 wew. 4039 kom. 00 48 798 899 129

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK/NIE

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

……………………………………

Podpis kierownika zamawiającego

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie dostawy / usługi / roboty budowlanej o wartości netto poniżej kwoty określonej w art.4 pkt 8

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. G. Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Sprawę prowadzi: Justyna Lach-Halmer tel. 32 630 30 91 wew. 4039 kom. 00 48 798 899 129

e – mail: oferty@muzeumgornictwa.pl.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa wraz z montażem dygestorium wolno stojącego, przeznaczonego do bezpiecznej pracy z substancjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu

III. Nazwa i adres WYKONAWCY

.............................................................................................................................,NIP…………...….REGON….......…………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

KWOTA ŁĄCZNIE:

cenę brutto:..................................zł.

słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.

cenę netto:..................................zł.

podatek VAT:..............................zł stawka podatku ………%

INNE KRYTERIA (o ile dotyczy) …………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

- kwota, o której mowa w pkt. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, i nie będzie podlegać waloryzacji.

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 
w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składam na ……..... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................ dn. ..............................				…………...........................................................

podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy