Załącznik 1

MGW.RSI.271.8.2020.AK

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Artykuł wraz z opisem** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** |
| Komplet drążek prysznicowy + bateria natryskowa**Bateria natryskowa** * Bateria ścienna
* jednootworowa, jednouchwytowa
* wykonana z mosiądzu
* W kolorze - **CHROM / POŁYSK**
* głowica ceramiczna
* W komplecie zestaw natryskowy oraz uchwyt na słuchawkę!
* Bateria posiada **atesty PZH**
* odporne na rdzę, trwałe i praktyczne.
* Warstwa poszycia nie jest łatwa do odkształcenia lub wyblaknięcia w pewnym stopniu

**WYMIARY:*** Standardowy rozstaw mocowania**150mm**
* Możliwość regulacji na krzywkach**od ~130mm do ~170mm**

**Zestaw prysznicowy Drążek + słuchawka i wąż*** Zestaw natryskowy, prysznicowy
* W kolorze - CHROM / POŁYSK
* Wąż natryskowy o długości 150cm
* Słuchawka natryskowa 5-funkcyjna
* Elementy montażowe w zestawie!
* Rozstaw mocowania drążka 54,4cm
* Możliwość nachylania słuchawki pod kątem
* Uchwyt na mydło i suwak na słuchawkę prysznicową z regulacją wysokości
* odporne na rdzę, trwałe i praktyczne.
* Warstwa poszycia nie jest łatwa do odkształcenia lub wyblaknięcia w pewnym stopniu
 | **16** |  |  |