## zal_nr 1a
ZESTAWIENIE I SPECYFIKACJA MATERIAŁU DO ZADANIA NR 1
Zadanie pn.: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na rok 2025 - oświetlenie i źródła światła
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Uwagi
1. | Lampa żarowo-rtęciowa E40 250W 3600K MixF250 MIX-2027 | szt. | 20
2. | Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC) klasy V0. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Źródło światła: 10 x LED, Klasa szczelności: IP65, Czas pracy: 3 h, Tryb pracy: Awaryjna (np.: ORION LED 3h) | szt. | 30
3. | Oprawa oświetleniowa na dwa źródła światła LED (wielkości swietlówki 18W) wraz z osprzętem IP65, HAGEN | Szt. | 30
4. | Projektor LED 20W | Szt. | 20
5. | Projektor LED 50W | Szt. | 20
6. | Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 | mb | 50
7. | źródło swiatła Dulux D 18W/840 | Szt. | 20
8. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 18W l=590) zasilany z jednej strony | Szt. | 300
9. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 36W l=1200) zasilany z jednej strony | Szt. | 200
10. | Żarówka E14 15W/230V tablicowa | Szt. | 100
11. | Żarówka E27 60W 240V | szt. | 300
12. | Żarówka E27 60W 280V | Szt. | 300
13. | Żarówka E27 75W 240V | Szt. | 300
14. | Żarówka E27 75W 280V | Szt. | 300
15. | Żarówka E27 LED 13W | Szt. | 300
16. | Żarówka E27 LED 15W | Szt. | 300
17. | Żarówka E27 LED 9W | Szt. | 300
18. | Żarówka Gu-10 5 W 230V LED (np..: CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D biały ciepły 3000K 360lm) | Szt. | 200
19. | Żarówka LED E27 7W 230V | szt. | 300
20. | żarówka LED GU10 230V 5W | szt. | 300
21. | żarówka LED GU5,3 MR11 230V 2,5W | szt. | 300
22. | Żarówka LED GX53 7W 2700K | szt. | 300
23. | Żarówka LED GX53 9W 2700K 230V | Szt. | 300
24. | Żarówka LRF 80W/E27 HPL-N | szt. | 50

## zal_nr 1b
ZESTAWIENIE I SPECYFIKACJA MATERIAŁU DO ZADANIA NR 2
Zadanie pn.: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na rok 2025 - osprzęt łączeniowy
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Uwagi
1. | Bateria 6F22 | Szt. | 50
2. | Bateria R-6 AA | Szt. | 50
3. | Bateria R-6 AAA | Szt. | 50
4. | BLOK ROZDZIELCZY 100A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85136002 - SIMET | szt. | 50
5. | BLOK ROZDZIELCZY 125A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85138002 - SIMET | szt. | 50
6. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 niebieski DB1-N 48.11 | szt. | 50
7. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 szary DB1-S 48.14 OPATÓWEK (48.14) | szt. | 50
8. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 żółto-zielony DB1-Z 48.17 | szt. | 50
9. | czujnik ruchu DRM-01 230V | Szt. | 30
10. | Gniazdko natynkowe 230V 3 stykowe | Szt. | 50
11. | Gniazdko natynkowe podwójne 230V 3 stykowe hermetyczne | Szt. | 50
12. | Gniazdo tablicowe 230V 16A IP67 system francuski Doktorvolt 9962 | Szt. | 50
13. | Gniazdo 63A 5stykowe 135-6 | szt. | 50
14. | Kabel ONG 5x2,5mm | mb | 400
15. | Kabel ONG 5x4mm | mb | 400
16. | Kabel ONG 5x6mm | mb | 500
17. | Kabel YDYp 5x2,5mm 0,6/1 kV | mb | 500
18. | Kabel YKY 3x1,5 0,6/1 kV | mb | 500
19. | Kabel YKY 5x4 0,6/1 kV | Szt. | 500
20. | kleszcze monterskie (kombinerki) ht1p905 | szt. | 30
21. | kleszcze monterskie boczne ht1p911 | szt. | 30
22. | kołek z wkrętem fi 10 10x60 | Szt. | 400
23. | kołek z wkrętem fi 12 12x80 | Szt. | 400
24. | kołek z wkrętem fi 6 6x40 | Szt. | 400
25. | kołek z wkrętem fi8 8x60 | Szt. | 400
26. | Końcowka kabla miedzianego KM-10/8 | szt. | 400
27. | Końcowka kabla miedzianego KM-16/8 | szt. | 200
28. | Końcowka kabla miedzianego KM-25/8 | szt. | 200
29. | Końcowka kabla miedzianego KM-35/8 | szt. | 200
30. | Końcowka kabla miedzianego KM-50/8 | szt. | 200
31. | Końcowka kabla miedzianego KM-70/8 | szt. | 200
32. | Końcowka kabla miedzianego KM-95/8 | szt. | 200
33. | Końcowka kabla miedzianego KOR-4/6 | szt. | 200
34. | Końcowka kabla miedzianego KOR-6/8 | szt. | 200
35. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. | 20
36. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. | 20
37. | końcówki zaciskane PE 16x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 16/12 | pacz. | 20
38. | końcówki zaciskane PE 2,5/10 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 2,5/10 | pacz. | 20
39. | końcówki zaciskane PE 4x12 (paczka 100 szt.)Końcówka tulejkowa izolowana HI 4/12 | pacz. | 20
40. | końcówki zaciskane PE 6x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 6/12 | pacz. | 20
41. | koszulka termokurczliwa 2,4/1,2 | szt. | 50
42. | koszulka termokurczliwa 3,2/1,6 | szt. | 50
43. | koszulka termokurczliwa 6,4/3,2 | szt. | 50
44. | koszulka termokurczliwa 9,5/4,7 | szt. | 50
45. | koszulka termokurczliwa 12/3 | szt. | 50
46. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 12/M8x180 | szt. | 50
47. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 14/M10x180 | szt. | 50
48. | Listwa gniazdowa (min 5 gniazdek) | szt. | 50
49. | Listwa grzebieniowa jednofazowa - 12 polowa | szt. | 100
50. | Listwa grzebieniowa trójfazowa - 12 polowa | szt. | 100
51. | Listwa zaciskowa LZ 5x35/16 z osłoną (łączeniowa) TH35 E.4102 | szt. | 50
52. | Listwa zaciskowa LZ-10 500V 12Xtorowa | szt. | 100
53. | Listwa zaciskowa LZ-2,5 500V 12Xtorowa | szt. | 100
54. | Listwa zaciskowa LZ-4 500V 12Xtorowa | szt. | 100
55. | Listwa zaciskowa LZ-6 500V 12Xtorowa | szt. | 100
56. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 Ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P 12,5kA SPBT12-280/4 158331 | Szt. | 10
57. | Opaska TKUV 3,6x370 czarna (paczka 100 szt.) | pacz. | 50
58. | Opaska TKUV 4,8x500 (paczka 100 szt.) | pacz. | 50
59. | Opaska TKUV 7,6x530 (paczka 100 szt.) | pacz. | 50
60. | Panel grzewczy promiennik CRONOS GRAPENE PRO CGP-1100TWP 1100 W | Szt. | 5
61. | płyn WD-40 lub zamiennik 400ml | Szt. | 100
62. | Programator czasowy elektroniczny z wewnętrznym akumulatorem 230V tygodniowy do gniazdka | szt | 50
63. | Przedłużacz 5x2P+Z z wyłącznikiem 3m czarny | szt | 50
64. | przedłużacz bębnowy 50m 4x2P+Z 3x2,5mm3 | szt | 10
65. | przewód LgY 10ż/z450/750V | mb | 300
66. | przewód LgY 16 450/750V żółtozielony | mb | 500
67. | przewód LgY 16ż/z450/750V | mb | 500
68. | przewód LgY 2,5 450/750V czarny lub brązowy | mb | 500
69. | przewód LgY 2,5 450/750V niebieski | mb | 500
70. | przewód LgY 4 450/750V czarny | mb | 500
71. | przewód LgY 4 450/750V niebieski | mb | 500
72. | przewód LgY 6 450/750V czarny | mb | 500
73. | przewód LgY 6 450/750V niebieski | mb | 500
74. | Przewód OWY 3x2,5 | mb | 500
75. | Przewód utp kat. 5e | mb | 500
76. | Przewód YDYp 3x1,52 | mb | 500
77. | Przewód YDYp 3x2,52 | mb | 500
78. | Przewód YTKSY 2x2x0,8 | mb | 200
79. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 120x120, przekrój zacisku na przewod min 6 mm (kolor czarny) | Szt. | 500
80. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 175x151, przekrój zacisku na przewod min 6 mm (kolor czarny) | Szt. | 500
81. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 80x80, przekrój zacisku na przewod min 6 mm (kolor czarny) | Szt. | 500
82. | Skrzynka elektryczna natynkowa z gniazdami siłowymi 32A i 16A 5p i trzema gniazdami 230V | Szt. | 50
83. | Skrzynka elektryczna natynkowa z gniazdami siłowymi 63A i 32A 5p i trzema gniazdami 230V | Szt. | 50
84. | Lampki sygnalizacyjne na szynę TH trójfazowe | szt. | 30
85. | Dławnica PG-7 | szt. | 50
86. | Dławnica PG-9 | szt. | 50
87. | Dławnica PG-11 | szt. | 50
88. | Dławnica PG-13,5 | szt. | 50
89. | Dławnica PG-16 | szt. | 50
90. | Dławnica PG-21 | szt. | 50
91. | Dławnica PG-29 | szt. | 50
92. | Dławnica PG-36 | szt. | 50
93. | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC ZSCH230/25-40 | Szt. | 50
94. | Szyna montażowa TH35 35x7,5 perforowana 2069 2M GTPL 1115669 /2m/ | szt. | 20
95. | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | Szt. | 500
96. | Taśma izolacyjna elektryczna - niebieska, 19mm | Szt. | 200
97. | Taśma izolacyjna elektryczna - żółtozielona, 19mm | Szt. | 200
98. | taśma zapasowa o szerokości 12 mm do zastosowania w drukarkach etykiet samoprzylepnych typu Dymo LetraTag | szt. | 20
99. | Uchwyt UP-22 (czarny) | Szt. | 200
100. | Uchwyt UP-30 (czarny) | Szt. | 200
101. | Wkładka bezpiecznikowa D02 - 16A gG | Szt. | 200
102. | wkładka bezpiecznikowa D02 -25A gG | Szt. | 200
103. | wkładka bezpiecznikowa D02 -35A gG | Szt. | 200
104. | wkładka bezpiecznikowa D02 -50A gG | Szt. | 200
105. | wkładka bezpiecznikowa D02 -63A gG | Szt. | 200
106. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-16A | Szt. | 200
107. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-25A | Szt. | 200
108. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-35A | Szt. | 200
109. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-50A | Szt. | 200
110. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-80A | Szt. | 200
111. | Wkładka telefoniczna W66 | szt. | 50
112. | Wkładka telefoniczna W69 | szt. | 50
113. | wtyczka 230V z PE | szt. | 200
114. | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | Szt. | 100
115. | wtyczka 32A 5stykowa | szt. | 100
116. | Wtyczka WB6 2P+z | Szt. | 200
117. | Wtyk RJ45 | Szt. | 200
118. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B10 | Szt. | 200
119. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 | Szt. | 200
120. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/3 | Szt. | 200
121. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/1 | Szt. | 200
122. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3 | Szt. | 200
123. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/1 | szt. | 200
124. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/3 | szt. | 200
125. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C25/3 | Szt. | 200
126. | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | Szt. | 200
127. | Wyłącznik podtynkowy podwójny | Szt. | 100
128. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003-A | Szt. | 200
129. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | Szt. | 200
130. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | Szt. | 200
131. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-25/1N/B/003- A | Szt. | 200
132. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-A | Szt. | 200
133. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003-A | Szt. | 200
134. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/003-A | Szt. | 200
135. | Zasilacz 230/12V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 60W | szt. | 200
136. | Zasilacz 230/24V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 80W | szt. | 200
137. | zestaw bezskorupowy naprawczy typu NOWOŚĆ T/M (33x2x0,8) |  | 5
138. | Złączka kabla miedzianego KLD CU-10 | Szt. | 200
139. | Złączka kabla miedzianego ZM-150 | Szt. | 200
140. | Złączka kabla miedzianego ZM-16 | Szt. | 200
141. | Złączka kabla miedzianego ZM-25 | Szt. | 200
142. | Złączka kabla miedzianego ZM-35 | Szt. | 200
143. | Złączka kabla miedzianego ZM-50 | Szt. | 200
144. | Złączka kabla miedzianego ZM-6 | Szt. | 200
145. | Złączka kabla miedzianego ZM-70 | Szt. | 200
146. | Złączka kabla miedzianego ZM-95 | Szt. | 200
147. | Złączka szynowa 25-150mm2 nieb. 4otwor. zacisk. TH35 1P MAA2150B10 Morek 4207 | szt. | 100
148. | Złączka x2 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-612 | szt. | 300
149. | Złączka x3 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-613 | szt. | 300
150. | Złączka x4 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-204 | szt. | 300
151. | Złączka x5 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-615 | szt. | 300

## zal_nr 1c
ZESTAWIENIE CEN I KOSZTÓW MATERIAŁU DO ZADANIA NR 3
Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w 2025 roku oraz do modernizacji instalacji elektrycznej zlokalizowanej w wyrobiskach GKSD
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Uwagi
1. | bezpieczniki D02 25A | szt | 6
2. | bezpieczniki D02 16A | szt | 12
3. | bezpieczniki D02 35A | szt | 6
4. | bezpieczniki D02 50A | szt | 3
5. | gniazda natynkowe 230V; 3p IP 65; pojedyncze | szt | 30
6. | lampka sygnalizacyjna (zintegrowana z zabezpieczniem) 3-fazowa | szt | 2
7. | N2XH-J B2a 5x4 | m | 180
8. | N2XH-J B2a 5x6 | m | 130
9. | N2XH-J B2a 3x2,5 | m | 1200
10. | obudowa 3x12 mod MBOX3 skrzynka pusta 6x(136x125mm) z drzwiami | szt | 1
11. | ogranicznik przepięć (zintegrowany z zabezp.) T2 40kA 3p+N | szt | 1
12. | puszki rozgałęźne n/t IP65; | szt | 26
13. | rozdzielnica IP65; 2x12 mod; 200x200x120 | szt | 4
14. | rozłącznik 3-fazowy; 40A | szt | 7
15. | rozłącznik 3-fazowy; 63A | szt | 1
16. | rozłącznik bezpiecznikowy; 3- faz 63A; D02 | szt | 12
17. | skrzynka przyłączeniowa: 1x gn 3-faz 16A; 4x gniazda 230V IP65 | kpl | 1
18. | uszczelki do uszczelnienia połączeń między modyłami rozdzielnicy | szt | 5
19. | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym jednofazowy; 30 mA ch-ka A; B10 | szt | 1
20. | wyłacznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym jednofazowy; 30 mA ch-ka A; B16 | szt | 14
21. | wyłacznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym jednofazowy; 30 mA ch-ka A; B6 | szt | 25

## cena_zal_nr 1a
ZESTAWIENIE CEN I KOSZTÓW MATERIAŁU DO ZADANIA NR 1
Zadanie pn.: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na rok 2025 - oświetlenie i źródła światła
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Jednostkowa cena netto | Koszt netto | Stawka podatku VAT | Koszt brutto | Uwagi
1. | Lampa żarowo-rtęciowa E40 250W 3600K MixF250 MIX-2027 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2. | Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC) klasy V0. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Źródło światła: 10 x LED, Klasa szczelności: IP65, Czas pracy: 3 h, Tryb pracy: Awaryjna (np.: ORION LED 3h) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3. | Oprawa oświetleniowa na dwa źródła światła LED (wielkości swietlówki 18W) wraz z osprzętem IP65, HAGEN | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4. | Projektor LED 20W | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5. | Projektor LED 50W | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6. | Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 | mb | 50 |  | 0 |  | 0
7. | źródło swiatła Dulux D 18W/840 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
8. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 18W l=590) zasilany z jednej strony | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
9. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 36W l=1200) zasilany z jednej strony | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
10. | Żarówka E14 15W/230V tablicowa | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
11. | Żarówka E27 60W 240V | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
12. | Żarówka E27 60W 280V | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
13. | Żarówka E27 75W 240V | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
14. | Żarówka E27 75W 280V | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
15. | Żarówka E27 LED 13W | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
16. | Żarówka E27 LED 15W | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
17. | Żarówka E27 LED 9W | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
18. | Żarówka Gu-10 5 W 230V LED (np..: CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D biały ciepły 3000K 360lm) | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
19. | Żarówka LED E27 7W 230V | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
20. | żarówka LED GU10 230V 5W | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
21. | żarówka LED GU5,3 MR11 230V 2,5W | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
22. | Żarówka LED GX53 7W 2700K | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
23. | Żarówka LED GX53 9W 2700K 230V | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
24. | Żarówka LRF 80W/E27 HPL-N | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## cena_zal_nr 1b
ZESTAWIENIE CEN I KOSZTÓW MATERIAŁU DO ZADANIA NR 2
Zadanie pn.: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na rok 2025 - osprzęt łączeniowy
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Jednostkowa cena netto | Koszt netto | Stawka podatku VAT | Koszt brutto | Uwagi
1. | Bateria 6F22 | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2. | Bateria R-6 AA | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3. | Bateria R-6 AAA | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4. | BLOK ROZDZIELCZY 100A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85136002 - SIMET | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5. | BLOK ROZDZIELCZY 125A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85138002 - SIMET | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 niebieski DB1-N 48.11 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 szary DB1-S 48.14 OPATÓWEK (48.14) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
8. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 żółto-zielony DB1-Z 48.17 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9. | czujnik ruchu DRM-01 230V | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
10. | Gniazdko natynkowe 230V 3 stykowe | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
11. | Gniazdko natynkowe podwójne 230V 3 stykowe hermetyczne | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
12. | Gniazdo tablicowe 230V 16A IP67 system francuski Doktorvolt 9962 | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
13. | Gniazdo 63A 5stykowe 135-6 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
14. | Kabel ONG 5x2,5mm | mb | 400 |  | 0 |  | 0
15. | Kabel ONG 5x4mm | mb | 400 |  | 0 |  | 0
16. | Kabel ONG 5x6mm | mb | 500 |  | 0 |  | 0
17. | Kabel YDYp 5x2,5mm 0,6/1 kV | mb | 500 |  | 0 |  | 0
18. | Kabel YKY 3x1,5 0,6/1 kV | mb | 500 |  | 0 |  | 0
19. | Kabel YKY 5x4 0,6/1 kV | Szt. | 500 |  | 0 |  | 0
20. | kleszcze monterskie (kombinerki) ht1p905 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
21. | kleszcze monterskie boczne ht1p911 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
22. | kołek z wkrętem fi 10 10x60 | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0
23. | kołek z wkrętem fi 12 12x80 | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0
24. | kołek z wkrętem fi 6 6x40 | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0
25. | kołek z wkrętem fi8 8x60 | Szt. | 400 |  | 0 |  | 0
26. | Końcowka kabla miedzianego KM-10/8 | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
27. | Końcowka kabla miedzianego KM-16/8 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
28. | Końcowka kabla miedzianego KM-25/8 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
29. | Końcowka kabla miedzianego KM-35/8 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
30. | Końcowka kabla miedzianego KM-50/8 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
31. | Końcowka kabla miedzianego KM-70/8 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
32. | Końcowka kabla miedzianego KM-95/8 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
33. | Końcowka kabla miedzianego KOR-4/6 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
34. | Końcowka kabla miedzianego KOR-6/8 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
35. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. | 20 |  | 0 |  | 0
36. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. | 20 |  | 0 |  | 0
37. | końcówki zaciskane PE 16x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 16/12 | pacz. | 20 |  | 0 |  | 0
38. | końcówki zaciskane PE 2,5/10 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 2,5/10 | pacz. | 20 |  | 0 |  | 0
39. | końcówki zaciskane PE 4x12 (paczka 100 szt.)Końcówka tulejkowa izolowana HI 4/12 | pacz. | 20 |  | 0 |  | 0
40. | końcówki zaciskane PE 6x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 6/12 | pacz. | 20 |  | 0 |  | 0
41. | koszulka termokurczliwa 2,4/1,2 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
42. | koszulka termokurczliwa 3,2/1,6 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
43. | koszulka termokurczliwa 6,4/3,2 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
44. | koszulka termokurczliwa 9,5/4,7 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
45. | koszulka termokurczliwa 12/3 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
46. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 12/M8x180 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
47. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 14/M10x180 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
48. | Listwa gniazdowa (min 5 gniazdek) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
49. | Listwa grzebieniowa jednofazowa - 12 polowa | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
50. | Listwa grzebieniowa trójfazowa - 12 polowa | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
51. | Listwa zaciskowa LZ 5x35/16 z osłoną (łączeniowa) TH35 E.4102 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
52. | Listwa zaciskowa LZ-10 500V 12Xtorowa | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
53. | Listwa zaciskowa LZ-2,5 500V 12Xtorowa | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
54. | Listwa zaciskowa LZ-4 500V 12Xtorowa | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
55. | Listwa zaciskowa LZ-6 500V 12Xtorowa | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
56. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 Ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P 12,5kA SPBT12-280/4 158331 | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
57. | Opaska TKUV 3,6x370 czarna (paczka 100 szt.) | pacz. | 50 |  | 0 |  | 0
58. | Opaska TKUV 4,8x500 (paczka 100 szt.) | pacz. | 50 |  | 0 |  | 0
59. | Opaska TKUV 7,6x530 (paczka 100 szt.) | pacz. | 50 |  | 0 |  | 0
60. | Panel grzewczy promiennik CRONOS GRAPENE PRO CGP-1100TWP 1100 W | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
61. | płyn WD-40 lub zamiennik 400ml | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
62. | Programator czasowy elektroniczny z wewnętrznym akumulatorem 230V tygodniowy do gniazdka | szt | 50 |  | 0 |  | 0
63. | Przedłużacz 5x2P+Z z wyłącznikiem 3m czarny | szt | 50 |  | 0 |  | 0
64. | przedłużacz bębnowy 50m 4x2P+Z 3x2,5mm3 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
65. | przewód LgY 10ż/z450/750V | mb | 300 |  | 0 |  | 0
66. | przewód LgY 16 450/750V żółtozielony | mb | 500 |  | 0 |  | 0
67. | przewód LgY 16ż/z450/750V | mb | 500 |  | 0 |  | 0
68. | przewód LgY 2,5 450/750V czarny lub brązowy | mb | 500 |  | 0 |  | 0
69. | przewód LgY 2,5 450/750V niebieski | mb | 500 |  | 0 |  | 0
70. | przewód LgY 4 450/750V czarny | mb | 500 |  | 0 |  | 0
71. | przewód LgY 4 450/750V niebieski | mb | 500 |  | 0 |  | 0
72. | przewód LgY 6 450/750V czarny | mb | 500 |  | 0 |  | 0
73. | przewód LgY 6 450/750V niebieski | mb | 500 |  | 0 |  | 0
74. | Przewód OWY 3x2,5 | mb | 500 |  | 0 |  | 0
75. | Przewód utp kat. 5e | mb | 500 |  | 0 |  | 0
76. | Przewód YDYp 3x1,52 | mb | 500 |  | 0 |  | 0
77. | Przewód YDYp 3x2,52 | mb | 500 |  | 0 |  | 0
78. | Przewód YTKSY 2x2x0,8 | mb | 200 |  | 0 |  | 0
79. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 120x120, przekrój zacisku na przewod min 6 mm (kolor czarny) | Szt. | 500 |  | 0 |  | 0
80. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 175x151, przekrój zacisku na przewod min 6 mm (kolor czarny) | Szt. | 500 |  | 0 |  | 0
81. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 80x80, przekrój zacisku na przewod min 6 mm (kolor czarny) | Szt. | 500 |  | 0 |  | 0
82. | Skrzynka elektryczna natynkowa z gniazdami siłowymi 32A i 16A 5p i trzema gniazdami 230V | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
83. | Skrzynka elektryczna natynkowa z gniazdami siłowymi 63A i 32A 5p i trzema gniazdami 230V | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
84. | Lampki sygnalizacyjne na szynę TH trójfazowe | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
85. | Dławnica PG-7 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
86. | Dławnica PG-9 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
87. | Dławnica PG-11 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
88. | Dławnica PG-13,5 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
89. | Dławnica PG-16 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
90. | Dławnica PG-21 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
91. | Dławnica PG-29 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
92. | Dławnica PG-36 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
93. | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC ZSCH230/25-40 | mb | 50 |  | 0 |  | 0
94. | Szyna montażowa TH35 35x7,5 perforowana 2069 2M GTPL 1115669 /2m/ | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
95. | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
96. | Taśma izolacyjna elektryczna - niebieska, 19mm | mb | 200 |  | 0 |  | 0
97. | Taśma izolacyjna elektryczna - żółtozielona, 19mm | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
98. | taśma zapasowa o szerokości 12 mm do zastosowania w drukarkach etykiet samoprzylepnych typu Dymo LetraTag | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
99. | Uchwyt UP-22 (czarny) | mb | 200 |  | 0 |  | 0
100. | Uchwyt UP-30 (czarny) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
101. | Wkładka bezpiecznikowa D02 - 16A gG | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
102. | wkładka bezpiecznikowa D02 -25A gG | mb | 200 |  | 0 |  | 0
103. | wkładka bezpiecznikowa D02 -35A gG | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
104. | wkładka bezpiecznikowa D02 -50A gG | mb | 200 |  | 0 |  | 0
105. | wkładka bezpiecznikowa D02 -63A gG | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
106. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-16A | mb | 200 |  | 0 |  | 0
107. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-25A | mb | 200 |  | 0 |  | 0
108. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-35A | mb | 200 |  | 0 |  | 0
109. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-50A | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
110. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-80A | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
111. | Wkładka telefoniczna W66 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
112. | Wkładka telefoniczna W69 | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
113. | wtyczka 230V z PE | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
114. | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
115. | wtyczka 32A 5stykowa | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
116. | Wtyczka WB6 2P+z | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
117. | Wtyk RJ45 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
118. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B10 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
119. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
120. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/3 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
121. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/1 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
122. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
123. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/1 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
124. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/3 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
125. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C25/3 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
126. | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
127. | Wyłącznik podtynkowy podwójny | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
128. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003-A | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
129. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
130. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
131. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-25/1N/B/003- A | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
132. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-A | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
133. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003-A | kpl. | 200 |  | 0 |  | 0
134. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/003-A | kpl. | 200 |  | 0 |  | 0
135. | Zasilacz 230/12V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 60W | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
136. | Zasilacz 230/24V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 80W | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
137. | zestaw bezskorupowy naprawczy typu NOWOŚĆ T/M (33x2x0,8) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
138. | Złączka kabla miedzianego KLD CU-10 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
139. | Złączka kabla miedzianego ZM-150 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
140. | Złączka kabla miedzianego ZM-16 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
141. | Złączka kabla miedzianego ZM-25 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
142. | Złączka kabla miedzianego ZM-35 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
143. | Złączka kabla miedzianego ZM-50 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
144. | Złączka kabla miedzianego ZM-6 | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
145. | Złączka kabla miedzianego ZM-70 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
146. | Złączka kabla miedzianego ZM-95 | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
147. | Złączka szynowa 25-150mm2 nieb. 4otwor. zacisk. TH35 1P MAA2150B10 Morek 4207 | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
148. | Złączka x2 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-612 | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
149. | Złączka x3 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-613 | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
150. | Złączka x4 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-204 | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
151. | Złączka x5 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-615 | Szt. | 300 |  | 0 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## cena_zal_nr 1c
ZESTAWIENIE CEN I KOSZTÓW MATERIAŁU DO ZADANIA NR 3
Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego do modernizacji instalacji elektrycznej zlokalizowanej w wyrobiskach GKSD i SGKL w MGW w Zabrzu w 2025 roku
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Jednostkowa cena netto | Koszt netto | Stawka podatku VAT | Koszt brutto | Uwagi
1. | bezpieczniki D02 25A | szt | 6 |  | 0 |  | 0
2. | bezpieczniki D02 16A | szt | 12 |  | 0 |  | 0
3. | bezpieczniki D02 35A | szt | 6 |  | 0 |  | 0
4. | bezpieczniki D02 50A | szt | 3 |  | 0 |  | 0
5. | gniazda natynkowe 230V; 3p IP 65; pojedyncze | szt | 30 |  | 0 |  | 0
6. | lampka sygnalizacyjna (zintegrowana z zabezpieczniem) 3-fazowa | szt | 2 |  | 0 |  | 0
7. | N2XH-J B2a 5x4 | m | 180 |  | 0 |  | 0
8. | N2XH-J B2a 5x6 | m | 130 |  | 0 |  | 0
9. | N2XH-J B2a 3x2,5 | m | 1200 |  | 0 |  | 0
10. | obudowa 3x12 mod MBOX3 skrzynka pusta 6x(136x125mm) z drzwiami | szt | 1 |  | 0 |  | 0
11. | ogranicznik przepięć (zintegrowany z zabezp.) T2 40kA 3p+N | szt | 1 |  | 0 |  | 0
12. | puszki rozgałęźne n/t IP65; | szt | 26 |  | 0 |  | 0
13. | rozdzielnica IP65; 2x12 mod; 200x200x120 | szt | 4 |  | 0 |  | 0
14. | rozłącznik 3-fazowy; 40A | szt | 7 |  | 0 |  | 0
15. | rozłącznik 3-fazowy; 63A | szt | 1 |  | 0 |  | 0
16. | rozłącznik bezpiecznikowy; 3- faz 63A; D02 | szt | 12 |  | 0 |  | 0
17. | skrzynka przyłączeniowa: 1x gn 3-faz 16A; 4x gniazda 230V IP65 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
18. | uszczelki do uszczelnienia połączeń między modyłami rozdzielnicy | szt | 5 |  | 0 |  | 0
19. | wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym jednofazowy; 30 mA ch-ka A; B10 | szt | 1 |  | 0 |  | 0
20. | wyłacznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym jednofazowy; 30 mA ch-ka A; B16 | szt | 14 |  | 0 |  | 0
21. | wyłacznik różnicowo prądowy z członem nadprądowym jednofazowy; 30 mA ch-ka A; B6 | szt | 25 |  | 0 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Arkusz2
lp | nazwa, parametry | jm | iloś | cena jedn |  | uwagi
1
2 | TN-30 |  | suma na rozdz. |  | 1876.1463
3 | rozłącznik bezpiecznikowy; 3- faz 63A; D02 | szt | 3 | 278.0488 | 834.1463
4 | bezpieczniki D02 25A | szt | 3 | 6.5 | 19.5
5 | bezpieczniki D02 50A | szt | 3 | 5.5 | 16.5
6 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowe; 30 mA ch-ka A; B6 | szt | 4 | 220 | 880
7 | rozłącznik 3-fazowy; 40A | szt | 1 | 126 | 126
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 | TN-31 |  | suma na rozdz. |  | 3050.2
11 | rozłącznik bezpiecznikowy; 3- faz 63A; D02 | szt | 4 | 278.05 | 1112.2
12 | bezpieczniki D02 35A | szt | 6 | 6.5 | 39
13 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowy; 30 mA ch-ka A; B16 | szt | 2 | 226.5 | 453
14 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowy; 30 mA ch-ka A; B6 | szt | 6 | 220 | 1320
15 | rozłącznik 3-fazowy; 40A | szt | 1 | 126 | 126
16 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0
18 | TN-32 |  | suma na rozdz. |  | 2789.65
19 | rozłącznik bezpiecznikowy; 3- faz 63A; D02 | szt | 3 | 278.05 | 834.15
20 | bezpieczniki D02 16A | szt | 6 | 6.5 | 39
21 | bezpieczniki D02 25A | szt | 3 | 5.5 | 16.5
22 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowe; 30 mA ch-ka A; B16 | szt | 1 | 226.5 | 226.5
23 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowe; 30 mA ch-ka A; B6 | szt | 6 | 220 | 1320
24 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowe; 30 mA ch-ka A; B10 | szt | 1 | 227.5 | 227.5
25 | rozłącznik 3-fazowy; 40A | szt | 1 | 126 | 126
26 |  |  |  |  | 0
27 |  | szt |  |  | 0
28 | TN-33 | szt | suma na rozdz. |  | 1238.55
29 | rozłącznik bezpiecznikowy; 3- faz 63A; D02 | szt | 1 | 278.05 | 278.05
30 | bezpieczniki D02 16A | szt | 3 | 5.5 | 16.5
31 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowe; 30 mA ch-ka A; B16 | szt | 2 | 220 | 440
32 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowe; 30 mA ch-ka A; B6 | szt | 4 | 126 | 504
33 | rozłącznik 3-fazowy; 40A | szt |  | 126 | 0
34 |  |  |  |  | 0
35 |  |  |  |  | 0
36 | TN-34 | szt |  |  | 0
37 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowe; 30 mA ch-ka A; B16 |  | 1 | 226.5 | 226.5
38 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowe; 30 mA ch-ka A; B6 |  | 5 | 220 | 1100
39 | rozłącznik 3-fazowy; 40A |  |  |  | 0
40 |  |  |  |  | 0
41 |  |  |  |  | 0
42 | TN-36 |  | suma na rozdz. |  | 5972.363 | zgodnie z rysunkiem
43 | rozdzielnica IP65; 2x12 mod; 200x200x120 | szt | 4 | 935.6098 | 3742.439
44 | uszczelki | szt | 5 | 26.6 | 133
45 | skrzynka przyłaczniow 1x gn 3-faz 16A; 4xhn 230V IP65 | kpl | 1 | 456.32 | 456.32
46 | rozłącznik bezpiecznikowy; 3- faz 63A; D02 | szt | 1 | 278.05 | 278.05
47 | bezpieczniki D02 16A | szt | 3 | 6.5 | 19.5
48 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowe; 30 mA ch-ka A; B16 | szt | 4 | 220 | 880
49 | rozłącznik 3-fazowy; 40A | szt | 1 | 126 | 126
50 | rozłącznik 3-fazowy; 63A | szt | 1 | 142 | 142
51 | ogranicznik przepięć (zintegrowany z zabezp.) T2 40kA 3p+N | szt | 1 | 129.154 | 129.154
52 | lampka syganlizacyjna (zintergowana z zabezpieczniem) 3-fazowa | szt | 1 | 65.9 | 65.9
53 |  |  |  |  | 0
54 |  | dla 2 kpl | suma na rozdz. |  | 4078.6
55 | zestaw gniazd R1; R2 | kpl | 2 |  | 0
56 | obudowa 3x12 mod MBOX3 skrzynka pusta 6x(136x125mm) z drzwiami | szt | 1 | 759.8 | 759.8 | zgodnie z rysunkiem
57 | rozłącznik 3-fazowy; 40A | szt | 1 | 126 | 126
58 | wyłacznik różncowo pradowy z członem nadprądowym jednofazowe; 30 mA ch-ka A; B16 | szt | 4 | 226 | 904
59 | lampka syganlizacyjna (zintergowana z zabezpieczniem) 3-fazowa | szt | 1 | 65.9 | 65.9
60 | gniazdo n/t 230V; IP65 | szt | 4 | 45.9 | 183.6
61 |  |  |  |  | 0
62 | instalacja, przewody |  | suma na rozdz. |  | 14889.3
63 | N2XH-J B2a 3x2,5 | m | 1200 | 6.1 | 7320
64 | N2XH-J B2a 5x4 | m | 180 | 14.6 | 2628
65 | N2XH-J B2a 5x6 | m | 130 | 20.61 | 2679.3
66 | gniazda natynkowy 230V; 3p IP 65; pojedyńcze | szt | 26 | 69.5 | 1807 | kolor czarny
67 | puski rozgalezne n/t IP65; | szt | 26 | 17.5 | 455 | kolor czarny
68 |  |  |  |  | 0
69 |  |  |  |  | 0
70 |  |  |  |  | 0