Załącznik nr 1 
do: Zapytania ofertowego MGW.TM.711.37.2018.1.JM z dnia 28. 09. 2018r. 
na „Zakup i dostawę osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego 
do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych 
eksploatowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Specyfikacja techniczna i ilościowa zamawianego towaru

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bateria 6F22 | Szt. | 10 |
| 2. | Bateria LR-20 | Szt. | 10 |
| 3. | Bateria R-6 AA | Szt. | 20 |
| 4. | Bateria R-6 AAA | Szt. | 20 |
| 5. | bezpiecznik szklany 5x20 1A T | Szt. | 100 |
| 6. | bezpiecznik szklany 5x20 250mA T | Szt. | 100 |
| 7. | bezpiecznik szklany 5x20 2A T | Szt. | 100 |
| 8. | bezpiecznik szklany 5x20 3,15A T | Szt. | 100 |
| 9. | bezpiecznik szklany 5x20 315mA T | Szt. | 100 |
| 10. | bezpiecznik szklany 5x20 4A T | Szt. | 100 |
| 11. | bezpiecznik szklany 5x20 6A T | Szt. | 100 |
| 12. | Dioda BYP 401-50 1A 50V (lub odpowiednik) | szt. | 100 |
| 13. | Dławnica PCV M20 | Szt. | 50 |
| 14. | Dławnica PCV M32 | Szt. | 50 |
| 15. | Dławnica PCV M63 | Szt. | 50 |
| 16. | Dławnica PCV M50 | Szt. | 50 |
| 17. | Drukarka etykiet samoprzylepnych (np.: Dymo) + zapasowe opakowanie taśmy klejącej | szt. | 2 |
| 18. | główki bezpiecznikowe D01 | Szt. | 5 |
| 19. | główki bezpiecznikowe D02 | Szt. | 5 |
| 20. | Gniazdko natynkowe 230V 3 stykowe | Szt. | 40 |
| 21. | Gniazdo 16A 5stykowe | szt. | 40 |
| 22. | Gniazdo 32A 5stykowe | szt. | 40 |
| 23. | Gniazdo podwójne p/t z uziemieniem 2x2P+Z | Szt. | 50 |
| 24. | Kabel YKY 3x2,5 0,6/1 kV | km | 0,3 |
| 25. | kleszcze monterskie (kombinerki) | szt. | 5 |
| 26. | kleszcze monterskie boczne | szt. | 5 |
| 27. | kołek z wkrętem fi 10 10x60 (szybki montaż)(pacz. 100 szt.) | pacz. | 5 |
| 28. | kołek z wkrętem fi 12 12x80 (szybki montaż) (pacz. 100 szt.) | pacz. | 5 |
| 29. | kołek z wkrętem fi 6 6x40 (szybki montaż) (pacz. 100 szt.) | pacz. | 5 |
| 30. | kołek z wkrętem fi8 8x60 (szybki montaż) (pacz. 100 szt.) | pacz. | 5 |
| 31. | Końcówki widełkowe nieizolowane na przewód do 1,52 i śrubę M4 (paczka 100 szt.) | pacz. | 5 |
| 32. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) | pacz. | 10 |
| 33. | końcówki zaciskane PE 2,5x12 (paczka 100 szt.) | pacz. | 10 |
| 34. | końcówki zaciskane PE 4x12 (paczka 100 szt.) | pacz. | 10 |
| 35. | końcówki zaciskane PE 6x12 | pacz. | 10 |
| 36. | koszulka izolacyjna silikonowa Ø4 giętka (termokurcz) | mb | 30 |
| 37. | koszulka izolacyjna silikonowa Ø5 giętka (termokurcz) | mb | 30 |
| 38. | koszulka termokurczliwa 2,4/1,2 | szt. | 10 |
| 39. | koszulka termokurczliwa 3,2/1,6 | szt. | 10 |
| 40. | koszulka termokurczliwa 6,4/3,2 | szt. | 10 |
| 41. | koszulka termokurczliwa 9,5/4,7 | szt. | 10 |
| 42. | Listwa gniazdowa (min 5 gniazdek) | szt. | 20 |
| 43. | Listwa zaciskowa 2-przewodowa 0,14-6mm2 niebieska UT 4 na szynę TH | Szt. | 200 |
| 44. | Listwa zaciskowa 2-przewodowa 0,14-6mm2 szara UT 4 na szynę TH | Szt. | 200 |
| 45. | Listwa zaciskowa LZ-10 500V 12Xtorowa | szt. | 30 |
| 46. | Listwa zaciskowa LZ-2,5 500V 12Xtorowa | szt. | 30 |
| 47. | Listwa zaciskowa LZ-4 500V 12Xtorowa | szt. | 30 |
| 48. | Listwa zaciskowa LZ-6 500V 12Xtorowa | szt. | 30 |
| 49. | Łączniki ŁK-15 (3 styki NO) | Szt. | 10 |
| 50. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 | Szt. | 2 |
| 51. | Opaska TKUV 3,6x370 czarna (paczka 100 szt.) | pacz. | 30 |
| 52. | Opaska TKUV 4,8x500 (paczka 100 szt.) | pacz. | 50 |
| 53. | Opaska TKUV 7,6x530 (paczka 100 szt.) | pacz. | 50 |
| 54. | Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC) klasy V0. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Źródło światła: 10 x LED, Klasa szczelności: IP65, Czas pracy: 3 h, Tryb pracy: Awaryjna (np.: ORION LED 3h) | szt. | 45 |
| 55. | Oprawa oświetleniowa na dwie świetlówki 18W wraz z osprzętem IP65, EVG, 2xTL-D | Szt. | 2 |
| 56. | Przełącznik kompletny 2 pozycyjny fi22, wraz z dwoma stykami przełącznymi, kolor czerwony | szt. | 5 |
| 57. | Przełącznik kompletny 2 pozycyjny fi22, wraz z dwoma stykami przełącznymi, kolor zielony | szt | 5 |
| 58. | Przenośny miernik do pomiaru indukcyjności i pojemności kondensatorów. Umożliwiający: pomiar pojemności kondensatorów, pomiar pojemności do 100mF (mili faradów = 100 000 µF), pomiar indukcyjności, posiadający: wysoką dokładność pomiarów, szerokie zakresy pomiarowe, dużą rozdzielczość, wyświetlacz LCD 2x16 z podświetleniem, profesjonalną obudowę, zasilanie bateryjne lub z zasilacza, (np.: LC200A) | szt. | 1 |
| 59. | spoiwo (cyna do lutowania) we fiolce | szt. | 20 |
| 60. | Startery do świetlówek 18W | Szt. | 100 |
| 61. | Statecznik elektroniczny 18W | Szt. | 30 |
| 62. | Statecznik elektroniczny 2x18W/36W | Szt. | 30 |
| 63. | Szczotka EG-251 32X9,5X50(46) elektrografitowa *) | szt. | 20 |
| 64. | Szczotka M-68 40X32X54 metalografitowa *) | Szt. | 50 |
| 65. | Szczotka RE-60 16X32X75 elektrografitowa *) | Szt. | 100 |
| 66. | ściągacze izolacji ø4 ÷ 25 | szt. | 5 |
| 67. | Środek penetrująco - izolacyjny (WD-40, K-2, spray, 200ml) | szt. | 50 |
| 68. | świetlówka 13W/54 T5 | Szt. | 100 |
| 69. | Świetlówka 18W | Szt. | 300 |
| 70. | Świetlówka 22W/840 T5 kołowa | Szt. | 50 |
| 71. | Świetlówka liniowa 24W/840 (trzonek: G5, długość świetlówki: 549 mm, średnica: 16 mm) | szt. | 150 |
| 72. | Świetlówka 36W | Szt. | 100 |
| 73. | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | Szt. | 200 |
| 74. | Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 (taśma 5 mb) | szt. | 5 |
| 75. | Uchwyt UP-22 (czarny) (pacz. 100 szt.) | pacz. | 5 |
| 76. | Uchwyt UP-30 (czarny) (pacz. 50 szt.) | pacz. | 5 |
| 77. | uchwyt USMO6 (pacz. 100 szt.) | pacz. | 2 |
| 78. | Wkładka bezpiecznikowa WTC00 25A | Szt. | 50 |
| 79. | Wkładka bezpiecznikowa D02 - 35A gG | Szt. | 50 |
| 80. | wkładka bezpiecznikowa D01 -10A | Szt. | 50 |
| 81. | wkładka bezpiecznikowa D01 -16A | Szt. | 50 |
| 82. | wkładka bezpiecznikowa D02 -20A | Szt. | 50 |
| 83. | wkładka bezpiecznikowa D02 -25A. | Szt. | 50 |
| 84. | wkładka bezpiecznikowa D01 -4A | Szt. | 50 |
| 85. | wkładka bezpiecznikowa D01 -6A | Szt. | 50 |
| 86. | Wkładka bezpiecznikowa D01-2A gG | Szt. | 50 |
| 87. | Wkładka bezpiecznikowa DV R2" 160A/gF 500V | Szt. | 50 |
| 88. | wkładka bezpiecznikowa NH00 10A | Szt. | 50 |
| 89. | wkładka bezpiecznikowa NH00 16A | szt. | 50 |
| 90. | wkładka bezpiecznikowa NH00 25A | Szt. | 50 |
| 91. | wkładka bezpiecznikowa NH00 6A | Szt. | 50 |
| 92. | wkładka bezpiecznikowa NH00C 50A | Szt. | 100 |
| 93. | wkładka bezpiecznikowa NH00C 63A | Szt. | 30 |
| 94. | wkładka bezpiecznikowa NH1/C 100A gG | Szt. | 30 |
| 95. | wkładka bezpiecznikowa NH1/C 50A gG | Szt. | 50 |
| 96. | wkładka bezpiecznikowa NH1/C 125A | Szt. | 30 |
| 97. | wkładka bezpiecznikowe 25A gG | Szt. | 50 |
| 98. | Wkładka bezpiecznikowe cylindryczne CH 10x38 16A | szt. | 20 |
| 99. | Wkładka bezpiecznikowe cylindryczne CH 10x38 20A | Szt. | 20 |
| 100. | Wkładka telefoniczna W66 | szt. | 5 |
| 101. | Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne CH 10x38 25A | Szt. | 20 |
| 102. | Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne CH 10x38 63A | Szt. | 20 |
| 103. | Wkładki bezpiecznikowe instalacyjne BiWtz DII E27 gG 10A | Szt. | 50 |
| 104. | Wkładki bezpiecznikowe instalacyjne BiWtz DII E27 gG 16A | Szt. | 50 |
| 105. | Wkładki bezpiecznikowe instalacyjne BiWtz DII E27 gG 25A | Szt. | 50 |
| 106. | Wkładki bezpiecznikowe instalacyjne BiWtz DII E27 gG 2A | Szt. | 100 |
| 107. | Wkładki bezpiecznikowe instalacyjne BiWtz DII E27 gG 4A | Szt. | 50 |
| 108. | Wkładki bezpiecznikowe instalacyjne BiWtz DII E27 gG 6A | szt. | 50 |
| 109. | Wkładki bezpiecznikowe NH00 160A | Szt. | 50 |
| 110. | Wkładki bezpiecznikowe WTC00 50A | Szt. | 50 |
| 111. | Wkładki bezpiecznikowe WTC00 100A | Szt. | 50 |
| 112. | Wkładki bezpiecznikowe WTC00 125A | Szt. | 50 |
| 113. | Wkładki bezpiecznikowe WTN1 200A | Szt. | 50 |
| 114. | Wkładki bezpiecznikowe WTN1 250A | Szt. | 50 |
| 115. | Wkładki bezpiecznikowe WTN2 315A | Szt. | 20 |
| 116. | Wkrętaki elektroizolacyjne (szerokość płetwy do 4mm) | szt. | 5 |
| 117. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V | kpl. | 5 |
| 118. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V (krzyżowe) | kpl. | 5 |
| 119. | wtyczka 16A 5stykowa | szt. | 20 |
| 120. | wtyczka 230V 3 stykowe | szt. | 20 |
| 121. | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | Szt. | 10 |
| 122. | wtyczka 32A 5stykowa | szt. | 10 |
| 123. | Wtyczka 63A 3P+N+z izol | Szt. |  |
| 124. | Wtyczka WB6 2P+z | Szt. | 30 |
| 125. | Wtyk RJ12 | Szt. | 100 |
| 126. | Wtyk RJ14 | szt. | 100 |
| 127. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B10 | Szt. | 10 |
| 128. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B2 | Szt. | 5 |
| 129. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/2 | Szt. | 10 |
| 130. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/3 | Szt. | 10 |
| 131. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C2 | Szt. | 5 |
| 132. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20 | Szt. | 20 |
| 133. | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | Szt. | 20 |
| 134. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003-A | Szt. | 10 |
| 135. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | Szt. | 10 |
| 136. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | Szt. | 10 |
| 137. | Wyłącznik natynkowy 1 biegunowy oświetleniowy | Szt. | 10 |
| 138. | Wyłącznik natynkowy dzwonkowy hermetyczny | Szt. | 5 |
| 139. | Wyłącznik natynkowy podwójny hermetyczny | Szt. | 10 |
| 140. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-A | Szt. | 5 |
| 141. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003-A | Szt. | 5 |
| 142. | zaciskarka do końcówek kablowych 1 do 16 mm2 | Szt. | 2 |
| 143. | Zasilacz 230/12V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 60W | szt. | 5 |
| 144. | Zasilacz 230/24V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 70W | szt. | 10 |
| 145. | Złączka x4 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-204 | szt. | 100 |
| 146. | Złączka x5 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-205 | szt. | 100 |
| 147. | Żarówka Ba9s 24V/2W | Szt. | 20 |
| 148. | Żarnik 240V 300W 118mm | Szt. | 150 |
| 149. | Żarnik cdm-td 150W/942 RX7s 1 CT | szt. | 5 |
| 150. | żarnik MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | szt. | 20 |
| 151. | żarówka ESG LED 7W GX53-WW | Szt. | 20 |
| 152. | Żarówka E14 LED 230V (do okapu lub lodówki) | Szt. | 100 |
| 153. | Żarówka E27 150W 240V | Szt. | 300 |
| 154. | Żarówka E27 60W 240V | szt. | 300 |
| 155. | Żarówka E27 60W 280V | Szt. | 200 |
| 156. | Żarówka E27 75W 240V | Szt. | 300 |
| 157. | Żarówka E27 75W 280V | Szt. | 200 |
| 158. | Żarówka Gu-10 5 W 230V LED (np.: CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D biały ciepły 3000K 360lm) | Szt. | 150 |
| 159. | Żarówka halogenowa E27 30W 230V (np.. OSRAM 64542A) | szt. | 100 |
| 160. | żarówka LED GU10 230V 12W | szt. | 100 |

*) Szczegółowy opis i specyfikacja powyższych pozycji znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego
                   MGW.TM.711.37.2018.1.JM z dnia 28. 09. 2018r. na „Zakup i dostawę osprzętu elektroenergetycznego 
                    niezbędnego do utrzymania ruchu maszyn i urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w obiektach 
                    Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.