## specyf_zal_nr 1
ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO ZADANIA NR 1
Zadanie pn.: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na rok 2023 - oświetlenie i źródła światła
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Uwagi
1. | Lampa metalohalogenkowa 70W E27 230V 4000K przezroczysta | Szt. | 100
2. | Lampa sodowa E27 70W 2000K MASTER SON-T PIA Plus | szt. | 100
3. | Lampa uliczna LED | szt. | 1
4. | Lampa z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP20 360 stopni E27 230V MAGOR | Szt. | 2
5. | Lampa żarowo-rtęciowa E40 250W 3600K MixF250 MIX-2027 | szt. | 10
6. | Naświetlacze LED na statywie 2x50W | Szt. | 2
7. | Oprawa downlight LED ORIS PLUS 19W 1520lm AC220-240V 120 IP20 4000K LD-ORW19W-NBP | Szt. | 1
8. | Oprawa LED TRS LX 27W 4000K 1500lm 230V średnica 35cm | Szt. | 1
9. | Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC) klasy V0. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Źródło światła: 10 x LED, Klasa szczelności: IP65, Czas pracy: 3 h, Tryb pracy: Awaryjna (np.: ORION LED 3h) | szt. | 2
10. | Oprawa oświetleniowa na dwa źródła światła LED (wielkości swietlówki 18W) wraz z osprzętem IP65, HAGEN | Szt. | 2
11. | Projektor LED 20W | Szt. | 10
12. | Projektor LED 50W | Szt. | 10
13. | SON PRO 70W LAMPA SODOWA WYSOKOPRĘŻNA ELIPTYCZNA 70W E27 MATOWA 2000K 5600LM Lampa sodowa E27 70W 2000K MASTER SON-T PIA Plus 8711500192660 | szt. | 1
14. | Świetlówka DULUX D 13W/840 G24d-1 | szt. | 1
15. | Świetlówka DULUX D/E 26W/840 G24q-2 | szt. | 1
16. | Świetlówka DULUX D/E 26W/840 G24q-3 | szt. | 1
17. | Świetlówka kompaktowa DULUX D/E 13W/840 G24q-1 | szt. | 1
18. | Świetlówka kompaktowa MASTER PL-S 9W/840/2P 600lm 4000K G23 PHILIPS | szt. | 1
19. | Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 | mb | 5
20. | TURO MTH-70 RR Oprawa metalohalogenkowa najazdowa | szt. | 1
21. | źródło swiatła D89-T8-LED120-ZJM-6K | Szt. | 10
22. | źródło swiatła Dulux D 18W/840 | Szt. | 10
23. | źródło światła 35W 230V GX5,3 | Szt. | 10
24. | źródło światła cdm-td 150W/942 RX7s 1 CT | szt. | 10
25. | źródło światła ESG LED 7W GX53-WW | szt. | 10
26. | Źródło światła HQI-TS 150 W/NDL | szt. | 10
27. | źródło światła HQI-TS 70 W/WDL | szt. | 10
28. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 18W l=590) zasilany z jednej strony | Szt. | 100
29. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 36W l=1200) zasilany z jednej strony | Szt. | 100
30. | Źródło światła LED ESG LED ESG LED 9W GX53-WW | Szt. | 100
31. | źródło światła LED świetlówka - G5 L=1149 zasilana z jednej strony, średnica rury=16mm | szt. | 100
32. | źródło światła LED świetlówka - T8 L=1200 zasilana z jednej strony | Szt. | 100
33. | źródło światła LED świetlówka - T8 L=600 zasilana z jednej strony | Szt. | 100
34. | źródło światła MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC | Szt. | 50
35. | źródło światła MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10, trzonek: 2GX13 | szt. | 50
36. | źródło światła MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | szt. | 50
37. | źródło światła MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12 | szt. | 50
38. | źródło światła MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12 | szt. | 50
39. | źródło światła OSRAM DULUX D 13W/840 | szt. | 20
40. | źródło światła Osram Dulux D/E 18W/840 | Szt. | 20
41. | źródło światła Osram Dulux D/E 26W/840 | Szt. | 20
42. | źródło światła Osram ME 21W / 827 | Szt. | 20
43. | źródło światła Philips Master PL/C 18W/840/4P | Szt. | 20
44. | źródło światła Powerstar HQI-E 150W/NDL E27 | Szt. | 20
45. | źródło światła powerstar HQI-T 70 W/NDL G12 | Szt. | 20
46. | źródło światła metahalogenkowe powerstar POWERSTAR HQI-TS 150W/NDL RX7s | Szt. | 20
47. | Żarówka E14 15W/230V tablicowa | Szt. | 20
48. | Żarówka E27 150W 240V | Szt. | 100
49. | Żarówka E27 60W 240V | szt. | 100
50. | Żarówka E27 60W 280V | Szt. | 100
51. | Żarówka E27 75W 240V | Szt. | 100
52. | Żarówka E27 75W 280V | Szt. | 100
53. | Żarówka E27 LED 13W | Szt. | 100
54. | Żarówka E27 LED 15W | Szt. | 100
55. | Żarówka E27 LED 9W | Szt. | 100
56. | Żarówka Gu-10 5 W 230V LED (np..: CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D biały ciepły 3000K 360lm) | Szt. | 100
57. | Żarówka LED E27 7W 230V | szt. | 100
58. | żarówka LED GU10 230V 5W | szt. | 100
59. | żarówka LED GU5,3 MR11 230V 2,5W | szt. | 100
60. | Żarówka LED GX53 7W 2700K | szt. | 100
61. | Żarówka LED GX53 9W 2700K 230V | Szt. | 100
62. | Żarówka LRF 80W/E27 HPL-N | szt. | 10

## specyf_zal_nr 1a
ZESTAWIENIE MATERIAŁU DO ZADANIA NR 2
Zadanie pn.: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na rok 2023 - osprzęt łączeniowy
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Uwagi
1. | Bateria 6F22 | Szt. | 10
2. | Bateria R-6 AA | Szt. | 15
3. | Bateria R-6 AAA | Szt. | 15
4. | BLOK ROZDZIELCZY 100A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85136002 - SIMET | szt. | 8
5. | BLOK ROZDZIELCZY 125A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85138002 - SIMET | szt. | 7
6. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 niebieski DB1-N 48.11 | szt. | 7
7. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 szary DB1-S 48.14 OPATÓWEK (48.14) | szt. | 7
8. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 żółto-zielony DB1-Z 48.17 | szt. | 7
9. | czujnik ruchu OR CR 211 | Szt. | 4
10. | Czujnik ruchu typ PIR „EL HOME” MD-09B7 | szt. | 5
11. | Czujnik ruchu typ PIR „EL HOME” MD-15B7 | szt. | 5
12. | Gniazdko natynkowe 230V 3 stykowe | Szt. | 20
13. | Gniazdko natynkowe podwójne 230V 3 stykowe hermetyczne | Szt. | 30
14. | Gniazdo 63A 5stykowe 135-6 | szt. | 15
15. | Kabel ONG 5x2,5mm | mb | 100
16. | Kabel ONG 5x4mm | mb | 100
17. | Kabel ONG 5x6mm | mb | 100
18. | Kabel teletechniczny YTKGXFtlyn 16x2x0,8 | mb | 100
19. | Kabel YDYp 5x2,5mm 0,6/1 kV | mb | 200
20. | Kabel YKY 3x1,5 0,6/1 kV | mb | 200
21. | Kabel YKY 5x4 0,6/1 kV | Szt. | 200
22. | kleszcze monterskie (kombinerki) ht1p905 | szt. | 2
23. | kleszcze monterskie boczne ht1p911 | szt. | 2
24. | kołek z wkrętem fi 10 10x60 | Szt. | 100
25. | kołek z wkrętem fi 12 12x80 | Szt. | 100
26. | kołek z wkrętem fi 6 6x40 | Szt. | 100
27. | kołek z wkrętem fi8 8x60 | Szt. | 100
28. | Końcowka kabla miedzianego KM-10/8 | szt. | 60
29. | Końcowka kabla miedzianego KM-16/8 | szt. | 60
30. | Końcowka kabla miedzianego KM-25/8 | szt. | 60
31. | Końcowka kabla miedzianego KM-35/8 | szt. | 60
32. | Końcowka kabla miedzianego KM-50/8 | szt. | 60
33. | Końcowka kabla miedzianego KM-70/8 | szt. | 60
34. | Końcowka kabla miedzianego KM-95/8 | szt. | 60
35. | Końcowka kabla miedzianego KOR-4/6 | szt. | 60
36. | Końcowka kabla miedzianego KOR-6/8 | szt. | 60
37. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. | 2
38. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. | 2
39. | końcówki zaciskane PE 16x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 16/12 | pacz. | 2
40. | końcówki zaciskane PE 2,5/10 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 2,5/10 | pacz. | 2
41. | końcówki zaciskane PE 4x12 (paczka 100 szt.)Końcówka tulejkowa izolowana HI 4/12 | pacz. | 2
42. | końcówki zaciskane PE 6x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 6/12 | pacz. | 2
43. | koszulka termokurczliwa 2,4/1,2 | szt. | 20
44. | koszulka termokurczliwa 3,2/1,6 | szt. | 20
45. | koszulka termokurczliwa 6,4/3,2 | szt. | 20
46. | koszulka termokurczliwa 9,5/4,7 | szt. | 20
47. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 12/M8x180 | szt. | 100
48. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 14/M10x180 | szt. | 100
49. | Listwa gniazdowa (min 5 gniazdek) | szt. | 20
50. | Listwa grzebieniowa jednofazowa - 12 polowa | szt. | 20
51. | Listwa grzebieniowa trójfazowa - 12 polowa | szt. | 20
52. | Listwa zaciskowa LZ 5x35/16 z osłoną (łączeniowa) TH35 E.4102 | szt. | 20
53. | Listwa zaciskowa LZ-10 500V 12Xtorowa | szt. | 20
54. | Listwa zaciskowa LZ-2,5 500V 12Xtorowa | szt. | 20
55. | Listwa zaciskowa LZ-4 500V 12Xtorowa | szt. | 20
56. | Listwa zaciskowa LZ-6 500V 12Xtorowa | szt. | 20
57. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 Ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P 12,5kA SPBT12-280/4 158331 | Szt. | 4
58. | Opaska TKUV 3,6x370 czarna (paczka 100 szt.) | pacz. | 5
59. | Opaska TKUV 4,8x500 (paczka 100 szt.) | pacz. | 5
60. | Opaska TKUV 7,6x530 (paczka 100 szt.) | pacz. | 6
61. | Panel grzewczy promiennik CRONOS GRAPENE PRO CGP-1100TWP 1100 W | Szt. | 2
62. | Panel grzewczy promiennik ECOSUN S+ 3000 W | Szt. | 2
63. | Panel grzewczy promiennik Heatstrip Design 1500W | Szt. | 2
64. | płyn WD-40 lub zamiennik 400ml | Szt. | 20
65. | Programator czasowy elektroniczny z wewnętrznym akumulatorem 230V tygodniowy do gniazdka | szt | 2
66. | Przedłużacz 5x2P+Z z wyłącznikiem 3m czarny | szt | 10
67. | przedłużacz bębnowy 50m 4x2P+Z 3x1,5mm2 | szt | 2
68. | przedłużacz bębnowy 50m 4x2P+Z 3x2,5mm3 | szt | 4
69. | przewód LgY 10ż/z450/750V | mb | 50
70. | przewód LgY 16 450/750V żółtozielony | mb | 50
71. | przewód LgY 16ż/z450/750V | mb | 50
72. | przewód LgY 2,5 450/750V czarny lub brązowy | mb | 50
73. | przewód LgY 2,5 450/750V niebieski | mb | 50
74. | przewód LgY 4 450/750V czarny | mb | 50
75. | przewód LgY 4 450/750V niebieski | mb | 50
76. | przewód LgY 6 450/750V czarny | mb | 50
77. | przewód LgY 6 450/750V niebieski | mb | 50
78. | Przewód OWY 3x2,5 | mb | 200
79. | Przewód utp kat. 5e | mb | 305
80. | Przewód YDYp 3x1,52 | mb | 200
81. | Przewód YDYp 3x2,52 | mb | 200
82. | Przewód YTKSY 2x2x0,8 | mb | 100
83. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 120x120, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. | 40
84. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 175x151, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. | 20
85. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 80x80, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. | 30
86. | Skrzynka elektryczna natynkowa z gniazdami siłowymi 32A i 16A 5p i trzema gniazdami 230V | Szt. | 8
87. | Skrzynka elektryczna natynkowa z gniazdami siłowymi 63A i 32A 5p i trzema gniazdami 230V | Szt. | 5
88. | SŁR 1 - 10x120 | szt. | 100
89. | SŁR 1 - 8x80 | szt. | 100
90. | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC ZSCH230/25-40 | Szt. | 2
91. | Szyna montażowa TH35 35x7,5 perforowana 2069 2M GTPL 1115669 /2m/ | szt. | 10
92. | Środek penetrująco - izolacyjny (WD-40, K-2, spray, 200ml) | szt. | 20
93. | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | Szt. | 100
94. | Taśma izolacyjna elektryczna - niebieska, 19mm | Szt. | 40
95. | Taśma izolacyjna elektryczna - żółtozielona, 19mm | Szt. | 40
96. | taśma zapasowa o szerokości 12 mm do zastosowania w drukarkach etykiet samoprzylepnych typu Dymo LetraTag | szt. | 3
97. | Uchwyt UP-22 (czarny) | Szt. | 40
98. | Uchwyt UP-30 (czarny) | Szt. | 40
99. | Wkładka bezpiecznikowa D02 - 16A gG | Szt. | 50
100. | wkładka bezpiecznikowa D02 -25A gG | Szt. | 50
101. | wkładka bezpiecznikowa D02 -35A gG | Szt. | 50
102. | wkładka bezpiecznikowa D02 -50A gG | Szt. | 50
103. | wkładka bezpiecznikowa D02 -63A gG | Szt. | 50
104. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-16A | Szt. | 50
105. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-25A | Szt. | 50
106. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-35A | Szt. | 50
107. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-50A | Szt. | 50
108. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-80A | Szt. | 20
109. | Wkładka telefoniczna W66 | szt. | 50
110. | Wkrętaki elektroizolacyjne (szerokość płetwy do 4mm) HT1S904 | szt. | 10
111. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V (krzyżowe) HT1S996 | kpl. | 5
112. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V HT1S994 | kpl. | 5
113. | wtyczka 16A 5stykowa | szt. | 5
114. | wtyczka 230V z PE | szt. | 20
115. | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | Szt. | 5
116. | wtyczka 32A 5stykowa | szt. | 5
117. | Wtyczka 63A 3P+N+z izol | Szt. | 5
118. | Wtyczka WB6 2P+z | Szt. | 20
119. | Wtyk RJ45 | Szt. | 130
120. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B10 | Szt. | 15
121. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B2 | Szt. | 10
122. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 | Szt. | 15
123. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/2 | Szt. | 10
124. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/3 | Szt. | 12
125. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/1 | Szt. | 15
126. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3 | Szt. | 15
127. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/1 | szt. | 12
128. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/3 | szt. | 12
129. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C2 | Szt. | 10
130. | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | Szt. | 10
131. | Wyłącznik podtynkowy podwójny | Szt. | 10
132. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003-A | Szt. | 10
133. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B13/2 | Szt. | 5
134. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | Szt. | 10
135. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | Szt. | 5
136. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-25/1N/B/003- A | Szt. | 5
137. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-A | Szt. | 10
138. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003-A | Szt. | 10
139. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/003-A | Szt. | 5
140. | Zasilacz 230/12V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 60W | szt. | 10
141. | Zasilacz 230/24V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 80W | szt. | 10
142. | zestaw bezskorupowy naprawczy typu NOWOŚĆ T/M (33x2x0,8) |  | 7
143. | Zestaw do naprawy kabli do 1 kV Mufa termokurczliwa przelotowa CHMSV 24KV 50-150mm2 ze złączką śrubową PL 261300 | kpl. | 5
144. | Złączka kabla miedzianego KLD CU-10 | Szt. | 25
145. | Złączka kabla miedzianego ZM-150 | Szt. | 20
146. | Złączka kabla miedzianego ZM-16 | Szt. | 40
147. | Złączka kabla miedzianego ZM-25 | Szt. | 40
148. | Złączka kabla miedzianego ZM-35 | Szt. | 20
149. | Złączka kabla miedzianego ZM-50 | Szt. | 30
150. | Złączka kabla miedzianego ZM-6 | Szt. | 40
151. | Złączka kabla miedzianego ZM-70 | Szt. | 20
152. | Złączka kabla miedzianego ZM-95 | Szt. | 20
153. | Złączka szynowa 25-150mm2 nieb. 4otwor. zacisk. TH35 1P MAA2150B10 Morek 4207 | szt. | 40
154. | Złączka x2 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-612 | szt. | 60
155. | Złączka x3 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-613 | szt. | 60
156. | Złączka x4 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-204 | szt. | 60
157. | Złączka x5 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-615 | szt. | 60

## cena_zal_nr 1
ZESTAWIENIE KOSZTU MATERIAŁU DO ZADANIA NR 1
Zadanie pn.: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na rok 2023 - oświetlenie i źródła światła
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Jednostkowa cena netto | Koszt netto | Stawka podatku VAT | Koszt brutto | Uwagi
1. | Lampa metalohalogenkowa 70W E27 230V 4000K przezroczysta | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2. | Lampa sodowa E27 70W 2000K MASTER SON-T PIA Plus | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
3. | Lampa uliczna LED | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Lampa z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP20 360 stopni E27 230V MAGOR | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5. | Lampa żarowo-rtęciowa E40 250W 3600K MixF250 MIX-2027 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6. | Naświetlacze LED na statywie 2x50W | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Oprawa downlight LED ORIS PLUS 19W 1520lm AC220-240V 120 IP20 4000K LD-ORW19W-NBP | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Oprawa LED TRS LX 27W 4000K 1500lm 230V średnica 35cm | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Wykonana z poliwęglanu (PC) klasy V0. Przeznaczona do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. Źródło światła: 10 x LED, Klasa szczelności: IP65, Czas pracy: 3 h, Tryb pracy: Awaryjna (np.: ORION LED 3h) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
10. | Oprawa oświetleniowa na dwa źródła światła LED (wielkości swietlówki 18W) wraz z osprzętem IP65, HAGEN | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
11. | Projektor LED 20W | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
12. | Projektor LED 50W | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
13. | SON PRO 70W LAMPA SODOWA WYSOKOPRĘŻNA ELIPTYCZNA 70W E27 MATOWA 2000K 5600LM Lampa sodowa E27 70W 2000K MASTER SON-T PIA Plus 8711500192660 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
14. | Świetlówka DULUX D 13W/840 G24d-1 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
15. | Świetlówka DULUX D/E 26W/840 G24q-2 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
16. | Świetlówka DULUX D/E 26W/840 G24q-3 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
17. | Świetlówka kompaktowa DULUX D/E 13W/840 G24q-1 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
18. | Świetlówka kompaktowa MASTER PL-S 9W/840/2P 600lm 4000K G23 PHILIPS | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
19. | Taśma LED 120x3528SMD 9,6W/m IP65 | mb | 5 |  | 0 |  | 0
20. | TURO MTH-70 RR Oprawa metalohalogenkowa najazdowa | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
21. | źródło swiatła D89-T8-LED120-ZJM-6K | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
22. | źródło swiatła Dulux D 18W/840 | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
23. | źródło światła 35W 230V GX5,3 | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
24. | źródło światła cdm-td 150W/942 RX7s 1 CT | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
25. | źródło światła ESG LED 7W GX53-WW | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
26. | Źródło światła HQI-TS 150 W/NDL | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
27. | źródło światła HQI-TS 70 W/WDL | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
28. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 18W l=590) zasilany z jednej strony | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
29. | źródło światła LED (odpowiednik świetlówki 36W l=1200) zasilany z jednej strony | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
30. | Źródło światła LED ESG LED ESG LED 9W GX53-WW | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
31. | źródło światła LED świetlówka - G5 L=1149 zasilana z jednej strony, średnica rury=16mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
32. | źródło światła LED świetlówka - T8 L=1200 zasilana z jednej strony | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
33. | źródło światła LED świetlówka - T8 L=600 zasilana z jednej strony | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
34. | źródło światła MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
35. | źródło światła MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10, trzonek: 2GX13 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
36. | źródło światła MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
37. | źródło światła MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
38. | źródło światła MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
39. | źródło światła OSRAM DULUX D 13W/840 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
40. | źródło światła Osram Dulux D/E 18W/840 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
41. | źródło światła Osram Dulux D/E 26W/840 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
42. | źródło światła Osram ME 21W / 827 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
43. | źródło światła Philips Master PL/C 18W/840/4P | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
44. | źródło światła Powerstar HQI-E 150W/NDL E27 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
45. | źródło światła powerstar HQI-T 70 W/NDL G12 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
46. | źródło światła metahalogenkowe powerstar POWERSTAR HQI-TS 150W/NDL RX7s | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
47. | Żarówka E14 15W/230V tablicowa | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
48. | Żarówka E27 150W 240V | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
49. | Żarówka E27 60W 240V | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
50. | Żarówka E27 60W 280V | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
51. | Żarówka E27 75W 240V | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
52. | Żarówka E27 75W 280V | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
53. | Żarówka E27 LED 13W | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
54. | Żarówka E27 LED 15W | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
55. | Żarówka E27 LED 9W | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
56. | Żarówka Gu-10 5 W 230V LED (np..: CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D biały ciepły 3000K 360lm) | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
57. | Żarówka LED E27 7W 230V | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
58. | żarówka LED GU10 230V 5W | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
59. | żarówka LED GU5,3 MR11 230V 2,5W | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
60. | Żarówka LED GX53 7W 2700K | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
61. | Żarówka LED GX53 9W 2700K 230V | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
62. | Żarówka LRF 80W/E27 HPL-N | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## cena_zal_nr 1a
ZESTAWIENIE KOSZTU MATERIAŁU DO ZADANIA NR 2
Zadanie pn.: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na rok 2023 - osprzęt łączeniowy
Lp. | Nazwa materiału | Jedn. Miary | Ilość | Jednostkowa cena netto | Koszt netto | Stawka podatku VAT | Koszt brutto | Uwagi
1. | Bateria 6F22 | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2. | Bateria R-6 AA | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
3. | Bateria R-6 AAA | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
4. | BLOK ROZDZIELCZY 100A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85136002 - SIMET | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
5. | BLOK ROZDZIELCZY 125A 4 BIEGUNY TH35 SZARY - 85138002 - SIMET | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
6. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 niebieski DB1-N 48.11 | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
7. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 szary DB1-S 48.14 OPATÓWEK (48.14) | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
8. | Blok rozdzielczy 2x4-50mm2 + 3x2,5-25mm2 + 4x2,5-16mm2 żółto-zielony DB1-Z 48.17 | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
9. | czujnik ruchu OR CR 211 | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0
10. | Czujnik ruchu typ PIR „EL HOME” MD-09B7 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
11. | Czujnik ruchu typ PIR „EL HOME” MD-15B7 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
12. | Gniazdko natynkowe 230V 3 stykowe | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
13. | Gniazdko natynkowe podwójne 230V 3 stykowe hermetyczne | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
14. | Gniazdo 63A 5stykowe 135-6 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
15. | Kabel ONG 5x2,5mm | mb | 100 |  | 0 |  | 0
16. | Kabel ONG 5x4mm | mb | 100 |  | 0 |  | 0
17. | Kabel ONG 5x6mm | mb | 100 |  | 0 |  | 0
18. | Kabel teletechniczny YTKGXFtlyn 16x2x0,8 | mb | 100 |  | 0 |  | 0
19. | Kabel YDYp 5x2,5mm 0,6/1 kV | mb | 200 |  | 0 |  | 0
20. | Kabel YKY 3x1,5 0,6/1 kV | mb | 200 |  | 0 |  | 0
21. | Kabel YKY 5x4 0,6/1 kV | Szt. | 200 |  | 0 |  | 0
22. | kleszcze monterskie (kombinerki) ht1p905 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
23. | kleszcze monterskie boczne ht1p911 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
24. | kołek z wkrętem fi 10 10x60 | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
25. | kołek z wkrętem fi 12 12x80 | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
26. | kołek z wkrętem fi 6 6x40 | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
27. | kołek z wkrętem fi8 8x60 | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
28. | Końcowka kabla miedzianego KM-10/8 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
29. | Końcowka kabla miedzianego KM-16/8 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
30. | Końcowka kabla miedzianego KM-25/8 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
31. | Końcowka kabla miedzianego KM-35/8 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
32. | Końcowka kabla miedzianego KM-50/8 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
33. | Końcowka kabla miedzianego KM-70/8 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
34. | Końcowka kabla miedzianego KM-95/8 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
35. | Końcowka kabla miedzianego KOR-4/6 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
36. | Końcowka kabla miedzianego KOR-6/8 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
37. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. | 2 |  | 0 |  | 0
38. | końcówki zaciskane PE 10x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 10/12 | pacz. | 2 |  | 0 |  | 0
39. | końcówki zaciskane PE 16x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 16/12 | pacz. | 2 |  | 0 |  | 0
40. | końcówki zaciskane PE 2,5/10 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 2,5/10 | pacz. | 2 |  | 0 |  | 0
41. | końcówki zaciskane PE 4x12 (paczka 100 szt.)Końcówka tulejkowa izolowana HI 4/12 | pacz. | 2 |  | 0 |  | 0
42. | końcówki zaciskane PE 6x12 (paczka 100 szt.) Końcówka tulejkowa izolowana HI 6/12 | pacz. | 2 |  | 0 |  | 0
43. | koszulka termokurczliwa 2,4/1,2 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
44. | koszulka termokurczliwa 3,2/1,6 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
45. | koszulka termokurczliwa 6,4/3,2 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
46. | koszulka termokurczliwa 9,5/4,7 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
47. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 12/M8x180 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
48. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 14/M10x180 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
49. | Listwa gniazdowa (min 5 gniazdek) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
50. | Listwa grzebieniowa jednofazowa - 12 polowa | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
51. | Listwa grzebieniowa trójfazowa - 12 polowa | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
52. | Listwa zaciskowa LZ 5x35/16 z osłoną (łączeniowa) TH35 E.4102 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
53. | Listwa zaciskowa LZ-10 500V 12Xtorowa | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
54. | Listwa zaciskowa LZ-2,5 500V 12Xtorowa | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
55. | Listwa zaciskowa LZ-4 500V 12Xtorowa | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
56. | Listwa zaciskowa LZ-6 500V 12Xtorowa | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
57. | Ogranicznik przepięć SPC-S-20/280/4 Ogranicznik przepięć B+C Typ 1+2 4P 12,5kA SPBT12-280/4 158331 | Szt. | 4 |  | 0 |  | 0
58. | Opaska TKUV 3,6x370 czarna (paczka 100 szt.) | pacz. | 5 |  | 0 |  | 0
59. | Opaska TKUV 4,8x500 (paczka 100 szt.) | pacz. | 5 |  | 0 |  | 0
60. | Opaska TKUV 7,6x530 (paczka 100 szt.) | pacz. | 6 |  | 0 |  | 0
61. | Panel grzewczy promiennik CRONOS GRAPENE PRO CGP-1100TWP 1100 W | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
62. | Panel grzewczy promiennik ECOSUN S+ 3000 W | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
63. | Panel grzewczy promiennik Heatstrip Design 1500W | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
64. | płyn WD-40 lub zamiennik 400ml | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
65. | Programator czasowy elektroniczny z wewnętrznym akumulatorem 230V tygodniowy do gniazdka | szt | 2 |  | 0 |  | 0
66. | Przedłużacz 5x2P+Z z wyłącznikiem 3m czarny | szt | 10 |  | 0 |  | 0
67. | przedłużacz bębnowy 50m 4x2P+Z 3x1,5mm2 | szt | 2 |  | 0 |  | 0
68. | przedłużacz bębnowy 50m 4x2P+Z 3x2,5mm3 | szt | 4 |  | 0 |  | 0
69. | przewód LgY 10ż/z450/750V | mb | 50 |  | 0 |  | 0
70. | przewód LgY 16 450/750V żółtozielony | mb | 50 |  | 0 |  | 0
71. | przewód LgY 16ż/z450/750V | mb | 50 |  | 0 |  | 0
72. | przewód LgY 2,5 450/750V czarny lub brązowy | mb | 50 |  | 0 |  | 0
73. | przewód LgY 2,5 450/750V niebieski | mb | 50 |  | 0 |  | 0
74. | przewód LgY 4 450/750V czarny | mb | 50 |  | 0 |  | 0
75. | przewód LgY 4 450/750V niebieski | mb | 50 |  | 0 |  | 0
76. | przewód LgY 6 450/750V czarny | mb | 50 |  | 0 |  | 0
77. | przewód LgY 6 450/750V niebieski | mb | 50 |  | 0 |  | 0
78. | Przewód OWY 3x2,5 | mb | 200 |  | 0 |  | 0
79. | Przewód utp kat. 5e | mb | 305 |  | 0 |  | 0
80. | Przewód YDYp 3x1,52 | mb | 200 |  | 0 |  | 0
81. | Przewód YDYp 3x2,52 | mb | 200 |  | 0 |  | 0
82. | Przewód YTKSY 2x2x0,8 | mb | 100 |  | 0 |  | 0
83. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 120x120, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
84. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 175x151, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
85. | puszki hermetyczne montażowe IP 44, membranowa 80x80, przekrój zacisku na przewod min 6 mm | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
86. | Skrzynka elektryczna natynkowa z gniazdami siłowymi 32A i 16A 5p i trzema gniazdami 230V | Szt. | 8 |  | 0 |  | 0
87. | Skrzynka elektryczna natynkowa z gniazdami siłowymi 63A i 32A 5p i trzema gniazdami 230V | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
88. | SŁR 1 - 10x120 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
89. | SŁR 1 - 8x80 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
90. | Stycznik instalacyjny, cewka 230V AC ZSCH230/25-40 | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0
91. | Szyna montażowa TH35 35x7,5 perforowana 2069 2M GTPL 1115669 /2m/ | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
92. | Środek penetrująco - izolacyjny (WD-40, K-2, spray, 200ml) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
93. | Taśma izolacyjna elektryczna - czarna, 19mm | Szt. | 100 |  | 0 |  | 0
94. | Taśma izolacyjna elektryczna - niebieska, 19mm | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
95. | Taśma izolacyjna elektryczna - żółtozielona, 19mm | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
96. | taśma zapasowa o szerokości 12 mm do zastosowania w drukarkach etykiet samoprzylepnych typu Dymo LetraTag | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
97. | Uchwyt UP-22 (czarny) | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
98. | Uchwyt UP-30 (czarny) | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
99. | Wkładka bezpiecznikowa D02 - 16A gG | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
100. | wkładka bezpiecznikowa D02 -25A gG | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
101. | wkładka bezpiecznikowa D02 -35A gG | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
102. | wkładka bezpiecznikowa D02 -50A gG | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
103. | wkładka bezpiecznikowa D02 -63A gG | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
104. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-16A | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
105. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-25A | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
106. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-35A | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
107. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-50A | Szt. | 50 |  | 0 |  | 0
108. | Wkładka bezpiecznikowa wlk. 00-80A | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
109. | Wkładka telefoniczna W66 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
110. | Wkrętaki elektroizolacyjne (szerokość płetwy do 4mm) HT1S904 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
111. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V (krzyżowe) HT1S996 | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0
112. | Wkrętaki elektroizolacyjne 1000V HT1S994 | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0
113. | wtyczka 16A 5stykowa | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
114. | wtyczka 230V z PE | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
115. | Wtyczka 32A 3p+N+z izol | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
116. | wtyczka 32A 5stykowa | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
117. | Wtyczka 63A 3P+N+z izol | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
118. | Wtyczka WB6 2P+z | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
119. | Wtyk RJ45 | Szt. | 130 |  | 0 |  | 0
120. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B10 | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
121. | Wyłącznik nadprądowy CLS6 - B2 | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
122. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
123. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/2 | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
124. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B16/3 | Szt. | 12 |  | 0 |  | 0
125. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/1 | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
126. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B20/3 | Szt. | 15 |  | 0 |  | 0
127. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/1 | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
128. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B25/3 | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
129. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-C2 | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
130. | Wyłącznik natynkowy pojedynczy hermetyczny | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
131. | Wyłącznik podtynkowy podwójny | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
132. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003-A | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
133. | Wyłącznik nadprądowy CLS6-B13/2 | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
134. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-10/1N/B/003- A | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
135. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-16/1N/B/003- A | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
136. | Wyłącznik nadprądowy, z modułem różnicowoprądowym CKN6-25/1N/B/003- A | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
137. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/4/003-A | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
138. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-40/4/003-A | Szt. | 10 |  | 0 |  | 0
139. | Wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-63/4/003-A | Szt. | 5 |  | 0 |  | 0
140. | Zasilacz 230/12V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 60W | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
141. | Zasilacz 230/24V (do zasilania oświetlenia LED) impulsowy, stabilizowany o mocy co najmniej 80W | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
142. | zestaw bezskorupowy naprawczy typu NOWOŚĆ T/M (33x2x0,8) |  | 7 |  | 0 |  | 0
143. | Zestaw do naprawy kabli do 1 kV Mufa termokurczliwa przelotowa CHMSV 24KV 50-150mm2 ze złączką śrubową PL 261300 | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0
144. | Złączka kabla miedzianego KLD CU-10 | Szt. | 25 |  | 0 |  | 0
145. | Złączka kabla miedzianego ZM-150 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
146. | Złączka kabla miedzianego ZM-16 | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
147. | Złączka kabla miedzianego ZM-25 | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
148. | Złączka kabla miedzianego ZM-35 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
149. | Złączka kabla miedzianego ZM-50 | Szt. | 30 |  | 0 |  | 0
150. | Złączka kabla miedzianego ZM-6 | Szt. | 40 |  | 0 |  | 0
151. | Złączka kabla miedzianego ZM-70 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
152. | Złączka kabla miedzianego ZM-95 | Szt. | 20 |  | 0 |  | 0
153. | Złączka szynowa 25-150mm2 nieb. 4otwor. zacisk. TH35 1P MAA2150B10 Morek 4207 | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
154. | Złączka x2 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-612 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
155. | Złączka x3 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-613 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
156. | Złączka x4 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 2273) WAGO 2273-204 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
157. | Złączka x5 COMPACT do puszek instalacyjnych (seria 221) WAGO 221-615 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
Razem: |  |  |  |  | 0 |  | 0