## zapytanie
Muzeum Górnictwa Węglowego | [5 empty] | Zabrze, dnia | 2026-07-30
ZKWK "Guido"
Zestawienie materiałów niezbędnych do zabudowy systemów multimedialnych w wyrobiskach GKSD
Lp. | Nazwa towaru | przykładowy typ | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | Uwagi
1. | rozłącznik bezpiecznikowy | TYTAN Z-SLS/NEOS/3 | szt. | 9 |  | 0
2. | lampka kontrolna trójfazowa 3x230V |  | szt. | 4 |  | 0
3. | wyłącznik nadprądowy o charakterystyce "B" 6A | CLS6-B6 | szt. | 4 |  | 0
4. | wtyki bezpiecznikowe do rozłącznika z poz. 1 | Z-SLS/E-25A gG | szt. | 9 |  | 0
5. | wtyki bezpiecznikowe do rozłącznika z poz. 1 | Z-SLS/E-16A gG | szt. | 6 |  | 0
6. | rozłącznik izolacyjny o prądzie znamionowym min 100A | IS100A/3 | szt. | 4 |  | 0
7. | Trójfazowa izolowana szyna zbiorcza 12 modułów 100A 16 mm2 | IZ16/3F/12 | szt. | 4 |  | 0
8. | szyna DIN dł. 1 mb | TH35 | szt. | 4 |  | 0
9. | zacisk rozgałęźny Cu (możliwość łączenia przewodów o przekroju 6-95mm2) montowany na szynę DIN | VC05-0044 / 2xCu 6-95mm2 | szt. | 6 |  | 0
10. | dławnica kompletna wykonana z PVC o średnicy wewnętrznej dopasowanej do kabla YnOGY 5x6 mm2 |  | szt. | 3 |  | 0
11. | dławnica kompletna wykonana z PVC o średnicy wewnętrznej dopasowanej do kabla YnOGY 5x10 mm2 |  | szt. | 2 |  | 0
12. | dławnica kompletna wykonana z PVC o średnicy wewnętrznej dopasowanej do kabla YnOGY 4x16 mm2 |  | szt. | 4 |  | 0
13. | dławnica kompletna wykonana z PVC o średnicy wewnętrznej dopasowanej do kabla YnOGY 4x10 mm2 |  | szt. | 4 |  | 0
14. | Uziom prętowy ze stali ocynkowanej ogniowo – fi 16mm/1500mm |  | szt. | 6 |  | 0
15. | Przewód LgY 16 mm2, zielono-żółty |  | km | 0.05 |  | 0
16. | Obudowa aparatury modułowej z przeźroczystą pokrywą o wymiarach 380x280x130 o stopniu ochrony IP67 | EKPE 130 T | szt. | 2 |  | 0
17. | Obudowa aparatury modułowej z szarą pokrywą o wymiarach 280x280x130 o stopniu ochrony IP67 | EKOE 130 G | szt. | 2 |  | 0
18. | Płyta montażowa do obudowy z poz. 17 + elementy do jej montażu | EKOVT + PT 60 x 11 PH2 SET | szt. | 1 |  | 0
19. | Szyna DIN 35 do obudowy z poz. 16 + elementy do montażu szyn DIN | EKV 32 + MB 10686 + PT 60 x 11 PH2 SET | szt. | 1 |  | 0
20. | Zestaw łączeniowy do kompletu skrzynek: poz. 16 + poz. 17 wraz z uszczelkami |  | kpl. | 2 |  | 0
21. | Pokrywa boczna do skrzynek z poz. 16 i 17 z przetłoczeniami metrycznymi pod wpusty 2xM16+3xM20+2xM25+2xM32 + uszczelka PUR wraz zestawami łączeniowymi |  | szt. | 10 |  | 0
22. | Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia | YnOGY 5x10 mm2 | km | 0.15 |  | 0
23. | Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia | YnOGY 5x6 mm2 | km | 0.15 |  | 0
24. | Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia | YnOGY 4x10 mm2 | km | 0.02 |  | 0
25. | Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia | YnOGY 4x16 mm2 | km | 0.01 |  | 0
26. | Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia | YnOGY 3x16+10 mm2 | km | 0.25 |  | 0
27. | Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia | YnOGY 3x35+16 mm2 | km | 0.3 |  | 0
28. | Zestaw rozdzielczy, wyposażony w 4 odpływy listwowe; 2 z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym oraz 2 z zabezpieczeniem zwarciowym. Rozdzielnica przystosowana do pracy w sieci dołowej prądu przemiennego (500V, 50 Hz) z izolowanym punktem neutralnym transformatora po stronie niskiego napięcia (sieć IT), z systemem przewodów uziemiających „SUPO” | ZRU-D/4 | szt. | 1 |  | 0
29. | Przewód LgY 16mm2, brązowy |  | km | 0.02 |  | 0
30. | Przewód LgY 16mm2, fioletowy |  | km | 0.02 |  | 0
31. | Przewód LgY 16mm2, czarny |  | km | 0.02 |  | 0
32. | Kotwa 2-rozporowa SŁR 12/M8x180 |  | szt. | 300 |  | 0
33. | Obejma montażowa z okładziną WLC 108-116 mm 4" wraz z kołkiem rorporowym mocującym |  | szt. | 100 |  | 0
34. | Opaski zaciskowe 580x13mm w kolorze czarnym |  | op. (100 szt.) | 100 |  | 0
35. | Uchwyt kablowy metalowy typu UDF o wielkości dostosowanej do kabla YnOGY 5x10 mm2 wraz z kotwą stalową |  | kpl. | 200 |  | 0
36. | Uchwyt kablowy metalowy typu UDF o wielkości dostosowanej do kabla YnOGY 5x6 mm2 wraz z kotwą stalową |  | kpl. | 200 |  | 0
37. | Uchwyt kablowy metalowy typu UDF o wielkości dostosowanej do kabla YnOGY 4x10 mm2 wraz z kotwą stalową |  | kpl. | 200 |  | 0
38. | Uchwyt kablowy metalowy typu UDF o wielkości dostosowanej do kabla YnOGY 4x16 mm2 wraz z kotwą stalową |  | kpl. | 200 |  | 0
39. | Uchwyt kablowy metalowy typu UDF o wielkości dostosowanej do kabla YnOGY 3x16+10 mm2 wraz z kotwą stalową |  | kpl. | 200 |  | 0
40. | Uchwyt kablowy metalowy typu UDF o wielkości dostosowanej do kabla YnOGY 3x35+16 mm2 wraz z kotwą stalową |  | kpl. | 200 |  | 0
0
RAZEM: | [5 empty] | 0